新竹縣第258次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年10月26日上午9時正

二、地點：本府1樓國際產業發展處會議室

三、主持人：解委員鴻年（由出席委員互推）          紀錄： 陳淑貞 徐國訓

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、確認第257次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、散會：12時10分

專案審議報告

第258次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：興築建設股份有限公司

（二）案    名：興築建設竹北市台科段56地號店鋪集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：100年10月26日上午9時正

（四）開會地點：本府1樓國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：洪能文建築師事務所

（六）說    明：本案原於99.4.13本縣第201次都市設計審議會議審議完竣並核定在案，本次變更設計內容為沿街植栽樹種變更（櫸木變更為樟樹）、立面材質變更、平面隔間變更及立面開窗位置調整等，爰此申請提會報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.植栽樹種變更之原因為何，請建築師說明後提請審議。 |
|  | 2.p3-2地下三層平面圖與p3-6地下一層平面圖是否錯置（圖名有誤），請建築師說明並修正報告書。 |
|  | 3.本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依作業單位意見修正，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第258次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：元啟建設股份有限公司

- 案    名：元啟建設新竹縣竹北市國義段232地號集合住宅新建工程

- 開會時間：100年10月26日上午9時正

- 開會地點：本府1樓國際產業發展處會議室

- 設 計 人：陳明徽建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | - 本案增設停車空間獎勵依營建署100.06.30解釋函適用認定，應依本府建築主管機關暨「建照執照預審小組」辦理審查後，依其核准獎勵值辦理。 |
|  | - 依本計畫區都市設計管制要點規定，建築物正立面外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色及灰白色系為原則，是否同意本案之立面色彩計畫，提請委員會審議。 |
|  | - 依本計畫區土管第23點「為鼓勵住宅區建物採斜屋頂建造，依規定設置者，得給予增加5% 之容積獎勵。」，有關本案斜屋頂之設計內容及是否符合法令規定乙節，請建築師說明後提請討論，並請以專章說明補充於報告書。 |
|  | - p5-1-9、p5-2-1所示本案斜屋頂係以H型鋼為支撐加金屬飾版（鋁包版）方 式搭建，其型式及所呈現之意象與本要點為提昇本計畫區景觀風貌而鼓勵斜屋頂建造之容積獎勵用意，似不相符，是否合宜，提請委員會審議。 另是否同意給予增加5%之容積獎勵，提請討論。 |
|  | - 依都設要點規定，斜屋頂之屋面排水應以適當設施導引至地面排水系統，請建築師說明設計內容，並一併補充說明至報告書專章。 |
|  | - p3-6-1至p3-6-3景觀配置圖說請詳加標示地下室開挖線，以利審視覆土情形。 |
|  | - 本案於供公眾使用之開放空間，配置可供休憩使用之街道家具略顯不足，建請再予適當位置增設。 |
|  | - p10-2安全圍籬綠美化計畫應請標示植生牆配置之尺寸、型式及高度等，並以平、立、剖面圖加以標示說明， |
|  | - 消防救災空間處其周邊綠化植栽應加檢視調整，使不影響救災作業使用，另救災空間之地板安全載重應予檢核說明 |
| 委員意見 | - 本案設計之斜屋頂型式認知與委員會審查不符，應以傳統斜屋頂定義來處理，本案設計係為一屋頂構造物非為斜屋頂，應不予獎勵。 |
|  | - 斜屋頂獎勵之訂定係為增加天際線變化、豐富都市意象及避免違建，其獎勵之認定應避免流於都設審查作業審慎不足應詳加嚴謹為之，本案斜屋頂設計比例不對，其設計型式僅為申請都審規定獎勵而硬行強加之斜屋頂，本案斜屋頂必須回饋結合15層之樓層，為15層之實質屋頂，故本案為不得給予容積獎勵之斜屋頂。 |
|  | - 公共藝術品解說牌標示位置不宜，請另行規劃設置一標示牌。 |
|  | - 15層重複步行距離檢討及緊急安全梯法規檢核等相關建築法令應請再行依規檢核。 |
|  | - 本案開發基地大於2000㎡興建，得整體規劃設計，本案面臨之道路無規劃公共人行道，應以退縮建築距離範圍供作人行道使用，為使未來與鄰地人行道整體串連，建議沿街側植栽槽與人行道相互調整，使其順暢通行。 |
| 委員會決議 | - 本案如取消申請斜屋頂獎勵者，則同意修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 - 本案如仍欲申請斜屋頂獎勵者，則請依前述委員意見、作業單位意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第二案

第258次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：嘉懋建設股份有限公司

（二）案    名：嘉懋建設竹北市國義段180地號集合住宅新建工程

（三）開會時間：100年10月26日上午9時正。

（四）開會地點：本府國際產業發展處1樓會議室

（五）設 計 人：王國輝建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案增設停車空間獎勵依營建署100.06.30解釋函適用認定，應依本府建築主管機關暨「建照執照預審小組」辦理審查後，依其核准獎勵值辦理。 |
|  | 2.資料表實設建蔽率與查核表及P4-1-1面積計算表數據不符，請檢核後修正。 |
|  | 3. P2-2建築物配置計畫圖面退縮線似有位移，並請標示退縮距離及地下室開挖範圍線距離。 |
|  | 4. P2-6請補充斜屋頂金屬隔柵及多處圓拱開窗之材質、色系圖說為何？另請補充說明兩側面中庭廣場斜屋頂側分別設置兩處開窗功能為何？ |
|  | 5. P2-8請補充本案公共藝術品作者簡介。 |
|  | 6. P2-9-2灌木植栽說明表中之植草磚及地毯草非屬灌木應予以區隔；另於主要出入動線規劃大面積植草磚是否易造成女性民眾使用上之不便，請建築師補充說明。 |
|  | 7. P2-9-3鋪面材質計畫圖面部分內容缺漏，另請補充公共藝術品轉角處廣場、及人行步道開放空間之灰色塊狀之鋪面材質、色系為何，請建築師補充說明並請檢核後修正。 |
|  | 8. P2-9-4-1~P2-9-4-2 AA’剖面及BB’剖面中喬木竹柏、緬梔及大花紫葳覆土深度均未達150cm；灌木覆土深度應大於60cm，圖面尺寸標示位置有誤；另本案設置植草磚係為種植草皮類，覆土深度亦應達30cm；CC’剖面中灌木覆土深度未達60cm，以上均請建築師補充說明並請檢核後修正。 |
|  | 9. P2-9-4-1~P2-9-4-2另依P2-2平面圖所示左右兩側楓香地下層均有開挖，與此處剖面圖中標示無開挖不符，請建築師補充說明並請檢核後修正。 |
|  | 10. P2-10-1燈具型式圖例表中圖例缺漏，請補正。 |
|  | 11. P2-13廣告招牌及街道傢俱計畫請補充招牌及各街道傢俱之材質、尺寸、顏色之詳細圖說以利審示，請檢核後修正。 |
|  | 12. P3-4綠覆面積及透水層檢討請分別計算檢討之，請修正。 |
|  | 13. P3-5綠覆率面積請將可計入綠覆面之透水層、水池、喬木等全部計入以符實際，請修正。 |
|  | 14.p3-10斜屋頂面積檢討計算有誤，部分不應計入斜屋頂面積者應予以扣除，本案是否同意所提斜屋頂設計及是否同意斜屋頂獎勵，提請委員會討論。 |
|  | 15.公共夜間照明時段請配合本府「新竹亮起來」強化都市夜間景觀照明之政策，公共夜間照明開啟時間自晚間6：30至次日清晨5時，分時段控管公共區域照明，請檢核後修正。 |
|  | 17.p12-2容積移轉面積表計算有誤，本案是否同意所提容積移轉提請委員會討論。 |
| 委員意見 | 1.兩側斜屋頂應設置維護開口以便管理維護，另請補充斜屋頂之管理維護計畫，兩側圓拱造型物平面圖與立面圖不符，另建請考量與斜屋頂造型搭配予以適度調降。 |
|  | 2.請補充斜屋頂詳細細部設計圖說，並檢核是否符合土地使用分區管制及都市設計管制要點斜屋頂之相關規定（包含面向、斜率、高度、最小投影面積、排水等），另其結構強度應達足以承受最強之陣風強度為準，並應請結構技師簽證，確保其結構穩固及材質耐久性避免因強風及材質耐久性不足破損而造成結構損壞產生意外。 |
|  | 3.行動不便者車位應配合各行動不便梯間，適度調整配置，以利行動不便者使用。 |
|  | 4.請於社區管理規約中敘明「本建物開放空間應24小時開放供公眾使用」並設置開放空間告示牌，請補正。 |
|  | 5.公共藝術應設置具有明確作者及其設計理念之藝術品為準，並應設置解說牌詳以敘明；另公共藝術品基座應採圓弧設計，基座週邊應整體規劃予綠化為宜，減少銳角產生意外。 |
|  | 6.容積移轉應按法規予以檢討，並應提出容積移轉前後對都市環境（天際線、景觀、交通影響等）之衝擊說明。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |