新竹縣第280次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國101年05月25日下午2時正

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：林委員賢聲（由出席委員互推）     紀錄：陳淑貞 徐國訓 周揚政

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、確認第279次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、散會：16時50分

專案審議報告案

第280次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：興築建設股份有限公司

（二）案    名：興築建設新竹縣竹北市台科段222地號店鋪、集合住宅新建工程第三次變更設計案

（三）開會時間：101年05月25日下午2時正

（四）開會地點：本府3F施政資料中心

（五）設 計 人： 陳世榮建築師事務所

（六）說    明：本案原於98.12.01本縣第192次都市設計審議會議審議完竣核定，另分別於100.04.01第234次及100.08.23第251次會議辦理第一次及第二次變更設計審議完竣並核定在案，本次變更設計內容為景觀配置、鋪面型式、街道傢俱位置、植栽種類、面積等（詳報告書變更項目說明表），爰此申請提會報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案為變更設計請補充說明目前施工進度為何？ |
|  | 2.本案街道傢俱位置變更，請補充變更前後街道傢俱配置計畫圖說。 |
|  | 3.P3-1變更後之管委會空間至垃圾貯存空間之間似無開口可供出入，圖面是否有誤？請說明後補正於報告書。 |
|  | 4.P3-1基地北側公共座椅配置位置與P3-8-1圖面位置內容不符，請檢核後修正。 |
|  | 5.P3-1有關無障礙引導通路、出入口平台、操作空間及警示帶之標示缺漏，請補正。 |
|  | 6.基地右側原種植8株月橘處，變更後圖面尺寸似有變小，且均種植於管理員室後方增設圍牆阻隔其意為何？請建築師說明後補充於報告書中。 |
|  | 7.中庭植草區景石下方草皮變更為木平台，與相鄰之草皮是否有高差？另是否會阻礙救災雲梯車出入及活動使用？請補充詳細圖說以利審視；另變更後木平台鋪面圖例改變是否有拼貼方式上之差異？請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 8.中庭植草區部份規劃為台北草長草區，惟有關整體之長、短草區之管理維護方式為何？請建築師說明後補充於管理維護計畫中。 |
|  | 9.基地北側通道兩旁將原南美蟛蜞菊部份變更為桂竹，惟南美蟛蜞菊數量仍與變更前數量相同應有錯誤，請檢核後修正。 |
|  | 10.基地南側店鋪S5旁之兩株福木變更後之種植間距縮小，惟按樹幅寬度其間距似有不足，請建築師說明後補充於報告書中。 |
|  | 11.本案基地沿街側開放空間與廣場式開放空間於原審時為同一型式、材質之鋪面，係因為延續開放空間範圍意象，避免鋪面型式、材質區隔而產生空間界定，使民眾不敢親近使用內側開放空間，本次變更沿街開放空間之鋪面，使產生空間界定，應為不宜，建議應回復原審鋪面為宜，請建築師說明後提請審議。 |
|  | 12.P3-9-1本案沿街側鋪面材質變更，改採灰色花崗岩與台北草錯落鋪設，惟其縫隙間距為何？是否容易造成女性及行動不便者使用上之危險與困難？且南側入口處黑色花崗岩與兩側店舖前灰色花崗岩交界處僅一塊岩板之寬度，不利人行使用；另與兩側鄰案交界處均採草皮鋪設是否合宜？與鄰地鋪面之銜接處理方式為何？請建築師補充說明後提請委員會討論。 另請補充相關剖面圖說以利審視沿街側草皮覆土深度，並有關澆灌及管理維護方式為何？請建築師說明後補充於報告書中。 |
|  | 13.本案變更後車道鋪面色系為何？另按委員會審查通例車道出入口鋪面之型式、圖案、顏色應與人行空間之鋪面型式連續，且順平無高差，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 14.本案變更後兒童遊具區之橡膠地墊被鐵平石拼花鋪面切割成兩塊，惟兒童遊戲區地面應以完整之安全地墊為原則，避免造成兒童遊戲時產生危險，請建築師說明後提請委員會討論；另請補充彈性地墊之色系為何？ |
|  | 15.P4-4-2綠覆面積及透水層檢討計算內容有誤，請依規確為檢核修正；另原核定之透水鋪面剖面圖說仍應補充於變更後圖說內容。 |
|  | 16.本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.基地南側店鋪S3及S5旁應採原核定之種植兩株福木且植穴之寬度亦應以原核定之寬度為宜，以留設足夠之喬木生長間距。 |
|  | 2.基地北側通道兩旁種植桂竹，惟桂竹根容易穿透建築物牆面，建請更換其他植栽或增設相關阻隔設施。 |
|  | 3.本案沿街側規劃為商業店鋪，沿街側人行鋪面寬度應再增加至少2m以上，岩板間隙亦應適度縮小，以利整體購物環境之型塑，亦可確保人行安全。 |
|  | 4.基地內通路標示不明，請確為依規檢核標示並補充於報告書。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜 。 |

審議提案第一案

第280次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：鼎毅建設股份有限公司

（二）案    名：鼎毅建設竹北市家興段598地號店舖、集合住宅新建工程

（三）開會時間：101年5月25日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：卓玲建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案增設停車空間獎勵依營建署100.06.30解釋函適用認定，應依本府建築主管機關暨「建照執照預審小組」辦理審查後，依其核准獎勵值辦理。 |
|  | 2.報告書中部分數值文字缺漏及圖面標示不清或錯植，請建築師確為檢核修正。 |
|  | 3.P1-03行動不便車位應以實設車位數計算，本案檢討有誤，應整體檢視修正。 |
|  | 4.請將綠五及公共人行步道整體景觀植栽套繪入圖，以利整體審視。 |
|  | 5.本案3面臨路，惟其臨南向及西向之立面設計係以背向及側向立面之設計定位，過於制式且豐富度不足，建議應加著墨設計以豐富都市視覺景觀。 |
|  | 6.查核表中所載實設樹種與P3-20景觀規劃設計種植種類不符，請修正，且依本計畫區都市設計管制要點規定，綠化植栽應儘量使用原生樹種，本案喬木植栽為小葉欖仁，非屬原生樹種，且喬木植栽種類過於單一，為利生態，建議更換植栽種類並再增加其他喬木樹種，以利塑造地區特色。 |
|  | 7.本案基地北側面臨綠五用地，其甚具視覺景觀優勢，惟本案沿街側綠化整體綠化量過少，硬鋪面過多，其沿街側之景觀植栽應再予加強綠化設計，並應與綠五互相呼應為宜，建議於臨六家七路側之原土層以複層植栽帶方式綠化，並應配合公共藝術品及街道傢俱之設置營造街角廣場之意象。 |
|  | 8.P2-04於六家七路側與鄰地銜接處設置兩側植栽，其立意甚佳，惟其留設供人行通道之寬度似顯狹窄，建議應予調整加寬，以友善行人通行空間。 |
|  | 9.沿街側之植栽穴建議應調整以複層植栽方式施設，且其收邊應與鋪面順平，以利雨水排入保水。 |
|  | 10.本案沿街之鋪面設計採麵包磚及透水磚，其是否係為同一材質同一工法，請建築師說明，另麵包磚如為不透水鋪面者，本案之透水鋪面過少，應請再予調整改善。 |
|  | 11.臨六家七路主要出入口前是否設置水池，請建築師說明後提請討論，並應詳為標明空間用途於報告書。 |
|  | 12.本案B店舖出入口動線上以草皮鋪設，其行走之便利性及草皮存活率不佳，建請予以調整改善。 |
|  | 13.P3-10空調主機計畫圖面摽示不清及比例過小，請修正於報告書以利審視。 |
|  | 14.P3-14燈具位置圖所示於屋突設置有6具LED投光燈，惟於P3-11東北向照明計畫照明模擬圖不符，請建築師說明後修正於報告書。 |
|  | 15.本案喬木每株均設置投樹燈，其投樹燈建議應以節能燈具設置。 |
|  | 16.本案汽機車出入口建議應以人本規劃為原則，鋪面圖案顏色應與人行空間之鋪面形式連續，且順平無高差，另應於出入口設置警示燈，以利行人安全。 |
|  | 17.P4-01停車空間檢討，應依建築技術規則中不同建築物用途規定，分別檢討店鋪及集合住宅之法定停車位，請建築師確為依規檢核。 |
|  | 18.P4-08綠覆率之核算請分別依喬木、灌木及地被詳列檢討面積，以利審視。 |
|  | 19.P6-01本案北側面臨之八米寬六家七路係為結合五米半車道及兩米半人行道之計畫道路，本案於該處規劃雲梯車作業位置及空間，是否足敷雲梯車停放及救災作業進行，應請建築師說明後提請討論，並補充說明於報告書，另請標示作業空間與建築物外牆開口之距離。 |
|  | 20.P6-02行動不便者動線通達六家七路及六家八街，惟未標示說明是否有行動不便者緩坡之設置，請建築師說明後修正於報告書。 |
|  | 21.P6-06垃圾空間旁設置有空調主機，其是否供垃圾貯藏空間使用，另垃圾空間旁空間未標明用途，請建築師一併說明後補充於報告書。 |
|  | 22.本案如於本年度施工，建請至本府網站下載台灣燈會圖案，並將相關素材或綠美化運用至施工圍籬。 |
| 委員意見 | 1.本案臨嘉政一街側，部分喬木與建築物距離過近，且植栽種類屬開展型，是否會造成生長上之限制，請建築師妥為考量。 |
|  | 2.本案街角廣場設計應呼應基地北側之綠5用地，街角扇形坡道旁之兩棵喬木應遷移，使其開口較為寬廣，以利與綠地作串聯，另公共藝術品及植栽區塊之位置及人行動線應再詳加考慮，植栽區塊之喬木種類因變更為樟樹，株距部分請建築師多加注意。 |
|  | 3.本案街角廣場作為都市重要之節點，廣場地坪可考慮使用不同材質，以營造廣場之意象。 |
|  | 4.本案硬鋪面過多，應增加植栽設計以加強整體綠化量。 |
|  | 5.本案北側原擬營造雙排樹廊之意象，因入口處規劃限制而未能形成，建議調整B店鋪之出入口及植栽位置，使其與A店鋪形成對稱，以達平衡對稱之感。 |
|  | 6.請補充公共藝術品之夜間照明於報告書。 |
|  | 7.本案採皇家式中軸線方式設計，使人不敢親近使用其開放空間，且其水池設計使開放空間形式切割，應為不宜，建議應考量改以複層綠化方式設置，將人行空間之綠化植栽延續至出入口。 |
|  | 8.本案所處計畫區雖無法定機車位之設置，建議仍應設置適當數量之機車位，以供未來住戶停車需求。 |
|  | 9.嘉政一街臨路側喬木植栽多以植栽穴設置，破口處過多，惟該側並無商業活動設計，喬木植栽應以複層植栽帶方式設置為宜。 |
|  | 10.本案街道轉角之景觀規劃應不需恪守4.5米退縮線之位置，應考量人行慣行動線予以調整設計，另車道與人行空間顏色形式差異過大，且路緣石或排水溝是否與人行空間順平，請修正於報告書。 |
|  | 11.建議於六家八街及嘉政一街街角處加設公共藝術品，以利減少人行空間轉角之垂直感及增加都市街角意象之營造。 |
|  | 12.剖面細部圖說及基地各向剖面圖應再補充加強，以利審視高程之變化及整體設計之相互關係。 |
|  | 13.建物立面應再加強細部元素之設計，以改善建物背向及側向之視覺景觀。 |
|  | 14.六家七路臨路側之植栽花台因道路形狀而多為菱形，其形成之尖角有安全性上的疑慮，應避免設置花台，請以植栽槽方式設計且其收邊應與鋪面齊平，以增加保水。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |

審議提案第二案

第280次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：新竹縣政府警察局

- 案    名：新竹縣政府警察局新湖分局勤務大樓新建工程案

- 開會時間：101年5月25日下午2時正

- 開會地點：本府3樓施政資料中心

- 設 計 人：張文正建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | - 報告書缺漏資料表，請依規補正。 |
|  | - P3-4依本計畫區都設要點規定「本計畫區各公共設施用地臨計畫道路部分，應配合最小退縮距離規定設置公共開放空間，供人行步道或緩衝綠地使用。」，本案臨10m及8m計畫道路，因計畫道路寬度限制，未得設置公共人行道空間，應由公共設施用地做為表率，於開發規劃建築時提供補足友善之人行通道空間，本案僅留設2m人行空間寬度，且以40cm高花台加以區隔人行及綠化空間，使更顯狹隘不甚友善，其整體沿街景觀、植栽、鋪面設計過於單調制式，建議應加以活化著墨規劃，並整合設計提供充足綠化景觀及友善人行空間，以提升本計畫區整體都市視覺景觀。 |
|  | - 退縮地應不得設置設施物，應僅供綠化及人行空間使用，本案於基地南側退縮地範圍設置車行管制閘門，應為不宜，請予以調整改善。 |
|  | - 依都設要點規定，機關用地於指定退縮地範圍內，應併同公有人行道喬木設置栽植雙排喬木，以營造雙排樹列之遮蔭綠廊，依本案平面植栽配置及模擬示意圖所示，並未依循設計，應請調整改善，使符合前開法規訂定意旨。 |
|  | - 依都設要點規定「為呼應本鄉之客家風情，機關用地之建物以斜屋頂為原則。」，本案立面設計仍以傳統平頂屋頂為設計意象，未依前開原則規劃設計，是否同意所提設計方案，提請審議。 |
|  | - 本案平面配置空間使用用途頗詳為敘述，惟對其景觀設計及多處空間交界處未依作業單位初審意見修補正，無提供相關剖面圖及細部圖說於報告書，未得審視相關設計之空間關係，請確加以補充資料說明於報告書。 |
|  | - 為利提升都市生態及綠化視覺景觀，依委員會審查原則，喬木之米高徑應≧15cm為原則，本案喬木植栽米高徑僅為6cm，應請調整改善並以複層植栽規劃，另植栽區塊收邊建議與鋪面平高，以利雨水排入增加保水。 |
|  | - 依p3-11雨水回收池規劃於最小退縮範圍，其位置有礙植栽綠化且使視覺景觀不佳，應請調整至地下筏基層為宜，另澆灌系統非為自動，而以手動水龍頭處理，是否合宜，提請討論。 |
|  | - 建物立面照明計畫應以立面圖標示燈具位置、型式、數量等，請予補正。 |
|  | - 本案立面於東向及西向配置大量玻璃牆面，有關日曬熱能之處理為何？是否造成空調耗能，請建築師說明後提請討論。 |
|  | - P4-4綠化、透水檢討之面積計算區塊標示不明，請加以改善補正。 |
|  | - 本案機車停車位規劃於地面層，是否合宜，建議應調整至地下層為宜，提請討論。 |
|  | - 垃圾處理計畫應請詳加說明內部清運處理計畫，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | - 本案報告書未見行動不便電梯設置，請建築師說明後補正於報告書，另行動不便車位應鄰近電梯出入口，本案設置位置未依規定，請建築師說明後調整改善至適當位置。 |
|  | - 為因應本府明年燈會活動，施工圍籬請加入燈會元素。 |
| 委員意見 | - 本案為考量機關用地規劃開發之整體性及湖口鄉公所提出有關本縣議會第17屆第5次定期會第18次會議議決事項，提出程序問題，應俟機關用地配用內容定案後，再行提會審議。 |
|  | - 本案為新湖分局勤務大樓新建工程案，應整體考量員警出勤之便利性及動線速度，建物主要出入口前方不應以高差設計，宜以緩坡規劃為宜，另門廊尺度設計應再加檢討改善。 |
|  | - 行動不便暫時停靠車位不宜規劃於通行動線上，應避免影響他人出入。 |
|  | - 鄰地中義段734地號土地若能整合與本案基地一併規劃設計者，應能提供本案更佳規劃條件，建議可加以考量。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |