新竹縣第645次都市設計審議委員會會議紀錄

時間:民國112年11月9日(四)上午9點30分整

地點:本府產業發展處會議室

主持人:產發處代表 姜禮仙 代 (委員互推)

紀錄:江昌宇、徐侑暄
出席委員:(詳會議簽到簿)

出列席單位: (詳會議簽到簿)

報告提案:詳附件

審議提案:詳附件

臨時動議: 無

散會:12點30分

報告提案第一案
第645次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	台欣生物科技研發股份有限公司
（二）	案名	：	台欣生物科技竹北生醫園區廠辦興建工程(竹北市世興段1-19地號)-第3次變更設計
（三）	開會時間	：	112年11月9日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	林東嶽建築師事務所、林威政建築師事務所
（六）	說明	：	本案原於108年5月30日第517次都市設計審議委員會審議完竣並核定；再於109年5月21日第546次都市設計審議委員會辦理第1次變更設計審議完竣並核定；後於110年9月30日第589次都市設計審議委員會辦理第2次變更設計審議完竣並核定；本次主要變更內容為景觀植栽調整、景觀高層調整、景觀鋪面調整、建築立面LOGO變更等，以及其他配合變更內容調整事項，爰提送本次委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查 意見
作業單位 / 意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	申請書、委託書及查核表等相關書件應確實核章簽證。
	P2-8-2變更項目是否誤植，請再予確認。
	P2-13照明計畫之燈具調整，請於圖面詳實標註。
	P2-14-1 C-C剖面方向誤植，請予以修正。
	報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本案為變更第3次設計，請建築師說明目前施工進度為何，若有更新情形亦請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。
	本案變更設計變更景觀鋪面部分，請設計單位說明變更原因。
	本次變更調整建築物立面之LOGO形式，提請委員會審議，另請設計單位說明是否涉及「廣告招牌設置相關規定」。
	本次變更設計調整戶外景觀出入口，原為1/15坡度銜接計畫道路，現調整為階梯形式，請設計單位說明變更原因，是否對於整體人行空間較為友善，提請委員會審議。
	本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。
交通旅遊處 / 意見	本次變更設計不涉及交通影響，本處無意見，餘請依規辦理。
環保局 / 意見	本案係於竹北市世興段1-19地號等1筆土地，申請廠辦新建工程(第三次變更設計)案，位於新竹縣頭前溪水系自來水水質水量保護區，但非位於山坡地及水庫集水區。
	查本案基地位於「新竹生物醫學園區」環境影響說明書經環境部(改制前行政院環境保護署)93年12月24日有條件通過環境影響評估審查在案，開發單位為科技部新竹科學園區管理局，請開發單位依通過之環評書件及審查結論切實執行。
	如涉及變更原環評書件及審查結論，請依「環境影響評估法第16條及施行細則第36條至38條」規定，應由科技部新竹科學園區管理局逕洽環境部辦理變更事宜。
	本案係依據開發單位檢附之說明及附件內容進行解釋，惟所提供之資料如有錯誤不實、變更或不完全之陳述，致影響判別產生差異，應由開發單位負相關責任。
委員意見	基地南側服務區因下方污水處理設施而取消綠島設計增加硬鋪面，建議得增加綠籬設施，提升整體景觀空間友善性，以減少對外在因素之影響。
	因基地坡度因素造成使用之不便，將坡往路邊調整，圖面呈顯之等高線方式，請再予以調整。
	景觀澆灌計畫噴灑範圍噴向路邊，不同鋪面交接處噴灌方式應有所不同，請再予釐清確認並修正相關圖說。
	相關圖面地下室範圍應予以呈顯，以利判圖。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

審議提案第一案
第645次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
（二）	案名	：	保警生醫竹北市世興段1-1地號(部分使用)停車棚新建及宿舍廁所、走廊增建工程
（三）	開會時間	：	112年11月9日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	大渡城鄉建築師事務所
（六）	說明	：	本案係屬「變更高速鐵路新竹車站特定區計畫（第三次通盤檢討）細部計畫」之產業專用區中之管理服務用地，依土地使用分區管制要點第七點規定略以：「……（四）產業專用區之開發建築應於核發建造執照前，送經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後為之。」，本次辦理停車棚新建及宿舍廁所、走廊增建工程，爰提送本委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查 意見
作業單位 / 意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	本案申請書、委託書、查核表、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	報告書中基地範圍線、基地退縮線相關標示不清，請再予調整。
	P26、P56相關圖說請標註本次都審範圍。
	本案增設停車棚、宿舍廁所及走廊，惟P24剖面圖僅呈現停車棚部分，請再予補充繪製圖說於報告書，以利查對。
	報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本基地領有科管局97科工(竹)用字第023號、109科工(竹)用字第00033號使用執照，本次新建停車棚調整原使用執照之停車位及景觀配置，惟都市設計審議範疇係規範申請建造執照相關事宜，請設計單位說明後續停車空間及景觀調整之建管程序應如何處理。
	有關園區南側入口道路原配置臺灣海棗，現移植至文興路二段側，請設計單位說明移植原因。
交旅處 / 意見	本次停車棚新件調整停車空間，減少汽車格位2格，新增機車格位9格，請確認是否滿足既有停車需求。
環保局 / 意見	查本案基地位於「新竹生物醫學園區」環境影響說明書經行政院環境保護署（現為環境部）93年12月24日有條件通過環境影響評估審查在案，開發單位為科技部新竹科學園區管理局，請開發單位依通過之環評書件及審查結論切實執行。
	如涉及變更原環評書件及審查結論，請依「環境影響評估法第16條及施行細則第36條至38條」規定，應由科技部新竹科學園區管理局逕洽環境部辦理變更事宜。
	本案係依據開發單位檢附之說明及附件內容進行解釋，惟所提供之資料如有錯誤不實、變更或不完全之陳述，致影響判別產生差異，應由開發單位負相關責任。
委員意見	主建物出入口因喬木遮蔽問題，現僅移植2棵喬木未能突顯入口意象，是否有調成需要或建議透過複層植栽設計，使用地被、開花植物等以提升入口意象。
	現有植栽表喬木規格與現況植栽有所不同，請再就現況調查予以修正；P29植栽現況原有灌木請補充樹種、數量及其規格，以利後續施工維護。
	P53車位前所留設之緩衝空間，請依相關規定檢討留設並於圖面標註。
	配置圖僅呈顯基地內之植栽配置，今部分植栽移植至文興路二段側，是否與人行道配置之植栽有所衝突，請再予評估考量。
	建議增設走廊延伸至停車棚，以提升人行友善性。
	P39照明計畫建議燈光配置與停車動線方向一致，另停車主要出入口部分建議加強燈光照明。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

審議提案第二案
第645次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	彰京開發股份有限公司
（二）	案名	：	彰京開發竹北台元段391地號等5筆土地廠辦新建工程-第1次變更設計
（三）	開會時間	：	112年11月9日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	富翊建築師事務所
（六）	說明	：	本案建築基地原於110年4月22日及同年7月15日本縣第575次及582次都市設計審議委員審議完竣並核定在案，先予敘明。 / 本次主要變更內容為主要出入口、警衛室之位置及外觀調整、新增卸貨區停車棚、取消休憩亭、車道上方頂蓋造型、建物立面及整體景觀設計變更等事項，以及其他配合變更內容調整事項，因變更幅度過大，爰以新案內容提送本次委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位 / 意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	請檢附原核准建造執照存根影本，並配合修正資料表相關內容。
	變更前後對照內容，若本次無變更請加註「本次無變更」於變更後頁面；若為本次新增頁面，變更前請標示「前次無此頁面」，變更後請標示「本次新增」並說明新增內容。
	PA2-1及P1-4現況照片編號1與拍攝位置似有不一致，另涉及變更之內容，請框選並加以說明。另P1-4請一併更新基地最新照片內容。
	PR1-9-1、PR1-13-1及P2-7-1模擬透視圖請補繪貨車出入口之大門，其報告書中相關圖說請一併修正。
	PR1-14-1~P R1-17-1各向色彩立面變更圖說與PR1-44-1~PR4-47-1之立面變更內容不一致。
	PR1-19-1及P2-9-1有關灌木地被植栽綠覆表中錫蘭葉下株及胡椒木之圖例相似、以及P3-3喬木及灌木之圖例顏色及樣式過於相近，不易辦別，請調整。
	PR1-22-1有關景觀剖面圖中取消休憩亭之標示有誤，請修正。
	PR1-23-1及有關E-E景觀剖面圖部分內容與原核准不符，若涉及變更請框選範圍並補充說明。
	PR1-25-2及P2-11請補充卸貨車停車棚之立面材質及顏色之案例，並加以說明。
	PR1-26-1及P2-12有關警衛室透視示意圖與立面圖說不符，請釐清修正。
	PR1-30-1有關法定綠覆率與內容不符，請修正。
	P1-2-1地籍圖謄本已逾期請於核定前更新。
	P2-4請補充一樓停車位之車道尺寸及車行軌跡線。
	P2-9-4、P2-9-5及P2-22本案設置圍牆型式為綠籬設計，建議將「圍牆」改為「綠籬」。
	P2-17鋪面材質說明及P2-18有關景觀矮柱燈之圖例與圖說內容無法對應，請釐清。
	P2-20基地高程計畫請核實標示道路、基地內外、建物室內等高程。
	P2-23請補充標示噴灌範圍並應涵蓋全部的景觀植栽。
	P11-3請檢附彩色影本之建築線指示圖，以利審閱。
	本案報告書中各平面圖中室內尺寸及門窗編號等請取消，以及文字重疊且過小請調整及放大，相關圖說繪製請以精簡且圖面清晰為主，俾利審閱。
	本案變更前頁面部分圖說線條過淡無法對應，難以審閱，請調整。
	報告書中其餘誤繕、前後不一致、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本案為第1次變更設計，請設計單位說明目前施工進度為何？請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。
	P0-1有關本次變更理由說明表第二項變更項目載明1樓南側、東側出入口雨遮造型調整，並於變更說明中提及原核准為193.88m2，本次變更減少為174.38m2，惟查PR1-28-1變更後透視模擬圖及PR1-33-1平面配置圖中與原核准圖說比對後似有增加出入口雨遮造型範圍，請建築師說明出入口雨遮造型調整原因及內容，提請委員會審議。
	承上，PR1-25-3及P2-4本案1樓卸貨車停車棚旁設置雨遮，但非位於大樓出入口上方，請建築師說明規劃考量，另請檢討雨遮高度是否可供車輛通行安全無虞。
	PR1-18-1本次變更地面層設置4輛裝卸車位及新增10輛汽車停車位，且增設停車棚，本次變更後整體建物量體較大(如PR1-9-1及PR1-10-1)，縮減基地內可供員工活動之開放空間且略顯壅擠，請建築師說明於一樓新增停車空間之必要性及規劃考量，提請委員會審議。
	PR1-1-1建築計畫資料表中實設汽車停車位數為270輛與P4-1、P4-2及P4-3停車位格位數量似有不符，請建築師說明各樓層停車空間配置情形，後續請於停車空間法規檢討表中載明各層停車數量。
	PR1-18-1、PR1-21-1及P2-9本次變更除喬木羅漢松以外，其餘種類均變更並調整數量，另灌木種類及數量亦有所調整，請建築師說明本次景觀植栽配置計畫大幅度變更原因及規劃考量，提請委員會審議。
	承上，PR1-18-1及PR1-19-1景觀植栽配置計畫之變更後圖說內容與P2-2、P2-17基地西南側景觀配置內容不符，另PR1-29-1有關變更後之景觀鋪面計畫圖說與P2-17景觀鋪面計畫之圖說內容及圖例均不一致，請建築師說明景觀及舖面配置變更之內容，提請委員會審議。
	PR1-24-1有關車道造型牆透視示意圖及P1-25-2貨車停車棚之屋頂是否為透空設計或玻璃天窗設計，請建築師說明規劃考量及排水設計。
	PR1-30-1及P3-1有關法定綠覆率中以基地使用面積7,579.34m2加以計算，惟P3-3本案應設綠覆面積中以基地面積7,647m2計算，兩者基地面積數值不一致，請釐清，後續請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」核實檢討，並自行檢視本報告書相關數值一併修正。
	P2-4有關汽機車進出動線與辦公區人行動線交織且有交通衝突之疑慮，另裝卸車輛進出動線規劃是否妥適？請建築師說明規劃考量及改善措施，提請委員會討論。
	本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。
交旅處 / 意見	本次變更設計不涉及交通影響，本處無意見，餘請依規辦理。
環保局 / 意見	本案係於竹北市台元段391、391-1、391-2、391-3、391-4地號等5筆申請廠辦新建工程案，基地面積7647平方公尺，建築物高度47.95公尺，共12戶；鄰近新竹縣頭前溪水系自來水水質水量保護區，非位於山坡地、水庫集水區及重要濕地。
	本案現階段免實施環境影響評估，惟未提供行業別代碼（4碼），依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第3條規定，於申請工廠登記變更時認定應否實施環境影響評估。
	本案係依據開發單位檢附之說明及附件內容進行解釋，惟所提供之資料如有錯誤不實、變更或不完全之陳述，致影響判別產生差異，應由開發單位負相關責任。
委員意見	本次變更植栽種植水杉高達30公尺，屬於植根且生長較快，惟種植地點不佳及覆土深度不足，未來可能有浮根或倒斜等情形，請考量於建物旁種植小喬木，以利植栽生長。
	R1-33-1有關車道線與警衛室角柱有重疊，似有妨礙交通動線，請調整。
	R1-33-1本案基地外南側變更前設置斑馬線，本次變更後未繪製斑馬線是否誤植或取消。
	有關1樓裝卸車位標號4停車位之設置空間是否符合相關規定，請依規核實檢討。
	有關1樓規劃裝卸停車位車棚右側角落空間使用不便，建議增加綠化。
	P2-18本次變更後基地出入口處未設置燈具致照明不足，請妥適規劃燈具加強照明。
	本案裝卸車道旁規劃1棵喬木九芎略顯孤單，是否可增植喬木。
	P3-1有關允建及實設之容積樓地板面積均為15916.61 m2，實設容積率為209.99%，小數點進位後為210%，建議調整雨遮面積。
委員會決議	本案同意修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。