新竹縣第138次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

(一) 佳陞建設股份有限公司竹北市隘興段408地號店舖辦公室集合住宅新建工程（C區）。

(二) 佳鋐建設股份有限公司竹北市家興段集合住宅新建工程案（竹北市家興段426、429地號等2筆地號）。

(三) 大地至尊建設竹北市大學段642地號新建工程案。

二、時間：中華民國97年2月19日下午2時

三、地點：本府三樓施政資料中心

四、主持人：彭副主任委員光政代                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：1.第（一）、（二）案，詳附件。

2.第（三）案延至97.2.26.續審。

第138次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：佳陞建設股份有限公司

- 案    名：佳陞建設竹北市隘興段408地號店鋪辦公室集合住宅新建工程案（C區）。

- 開會時間：97年2月19日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心。

- 設 計 人：聶玉璞建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.高鐵特定區商業區應設置離街裝卸場，其依高鐵都市設計管制要點第13條規定「其位置不應妨礙原有正常活動，對道路交通亦不能產生衝擊，並不得設置於前院或留設之公共開放空間內，…」，本案設置位置於人行出入口前是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 建議離街裝卸場於地下停車場設置，請配合修正。 |  |
|  | 3.P15-3中庭景觀喬木植栽覆土深度依其剖面圖所示僅為1m深，請建築師說明後提請委員會審議。 | 有關喬木覆土深度應1.5公尺以上，以利植物生長，請配合修正。 |  |
|  | 4.本案連續性前廊依都設要點四（五）規定應於退縮之最小距離後為前廊設置位置，是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意所提方案。 |  |
|  | 5. p18庭園景觀燈光計畫其前廊燈光及景觀水池燈光設計為何，請建築師說明。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.請於p15-1綠化景觀計畫圖標出地下室開挖範圍線，以利呈現植栽種植位置之合宜性。 | 請再加強補正相關圖說。 |  |
|  | 7.本案位屬商業區，其規劃形式為口字型，其開放空間留設之開放性及可及性不足，未見可供人行休憩駐足之街道家具設施，是否合宜，提請委員會審議。 | 請考量本案基地為服務該鄰里住宅區之商業區，且北側為文小用地，建議能調整計畫內容，並將提供學童作為通學通道之可行性納入考量，調整相關計畫內容，並於住戶管理規約中註明。 |  |
|  | 8.P56本案中水及雨水回收系統係為混合處理，應將中水與雨水回收系統分別處理，雨水回收應以建物綠地植栽7日澆灌量設計為宜。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 9.本案圍牆透空率算式請補正，另圍牆設置型式是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 10.本案雲梯車之出入通道淨寬及淨高未標示，其空間是否足供運作，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 11.有關本案基地設置有停車位數高達641輛及機車位數393輛，是否同意所提建築物交通影響評估，提請委員會審議，另建請設置行動不便機車停車位。 | 有關目標年定義之車輛數預估，請重新評估。 |  |
|  | 12.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請配合各委員意見修正。 |  |
| 委員 意見 | 1.台灣欒樹,光蠟樹非為耐陰性樹種,基地配置為口字型且為高樓建築，是否適當於中庭植栽，應考量以耐陰樹種重新再檢討。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.基地兩側臨地界之喬木植栽是否易於產生糾紛，應加以考量。建議應於靠基地內側植栽或選用直立型樹種為宜。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.本案基地設計為封閉型，是有利於社區管理,惟本案係屬商業區,應以商業使用概念設計為宜。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.行動不便者使用停車位，建議能分散於各樓層,並鄰近於電梯出口處。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.本案設有停車位600多部，其車道出入口分別設置是很不錯的規劃方案，但地下１．２層之迴轉半徑以及oneway 系統的規劃應再加以考量解決,以避免於內部車道動線打結。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.本案立面欄杆設置多處，請補充細部設計圖說，並檢討其適法性。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.垃圾處理計畫有關廚餘應加設冷藏設置，另p53文字敘述錯誤（如可回收量達80%等）請一併修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 8.本案臨地界設置圍牆，如為開放空間申請案件，則其設置高度不得超過1.2公尺，請配合修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 9.本案配置為口字型，應有回音防治措施。 | 請配合辦理 |  |
|  | 10.公共藝術設置位置範圍應再加大，並應整理考量並予以適當的綠化及燈光計畫；另本案基地規模較大，應可於道路二側路側各設置一處公共藝術品。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.騎樓與車道出入口處之燈光計畫應與地面層之燈光計畫有所區隔。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.交評計畫中錯別，以及「需供比」敘述有誤，請修正，並請轉知交通技師，己有數案皆為如此，應請注意。 | 請配合辦理 |  |
| 委員 意見 | 13.鄰里商業區有其供需之土地使用分區規劃使用計畫目的，應有負擔鄰里商業服務性質，故應有相關發展的引導措施為宜。 | 請配合辦理 |  |
|  | 14.本案公共藝術品圖說，無法呈現具體設置型式，請補充相關圖說(如大小、材質、安全性、表達意象等)，供審查。 | 請配合辦理 |  |
|  | 15.本案設置有白臘樹，耐寒不耐風，應避免種植於風口，宜再考量。 | 請配合辦理 |  |
|  | 16.p57-13,戶數數字應為錯誤，請加以檢核修正;另p50,全區剖面圖與B2F,B3F高度應作統一，報告書頁碼及裝訂應加檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會決議 | 請參酌委員及作業單位意見修正相關計畫內容後，再申請提會審議。 |  |  |

第138次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：佳鈜建設股份有限公司

- 案    名：佳鈜建設竹北市家興段集合住宅新建工程案（竹北市家興段426、429地號等2筆土地）。

- 開會時間：97年2月19日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心。

- 設 計 人：聶玉璞建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案緊鄰富源建設所提申請案，係屬同一鄰里性商業區街廓，惟其鋪面、前廊及廣告招牌、街道家具等樣式均不同，基於都市整體景觀，建請由雙方設計建築師協調整合後，再提會審議。 | 由作業單位協助通知二案設計建築師協調整合後，修正相關計畫後，再申請提會審議。 |  |
|  | 3.案屬商業區，本案設計型態為集合住宅，其發展不利於原都市計畫規劃目的，是否有機會調整，並將開放空間規劃為更具開放性及可及性，並與鄰近之公共設施予以串聯或為都市綠帶空間。 | 請配合第2點，一併納入協調整合後，修正相關計畫後，再申請提會審議。 |  |
|  | 4.高鐵特定區商業區應設置離街裝卸場，其依高鐵都市設計管制要點第13條規定「其位置不應妨礙原有正常活動，對道路交通亦不能產生衝擊，應設置足夠安全隔離設施，並不得設置於前院或留設之公共開放空間內，…」，本案設置位置於店舖前且於沿街步道式開放空間上，是否合宜，提請委員會審議。 | 建議離街裝卸場於地下停車場設置，請配合修正。 |  |
|  | 5.本案停車空間檢討式有誤，請再予補正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 6.本案雲梯車之出入通道淨寬及淨高未標示，其空間是否足供運作，請設計建築師說明後，提請委員會審議後補充相關圖說於報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.本案依查核表所示有設置圍牆，其圍牆設置位置及型式為何，請設計建築師說明後提請委員會審議並補充相關圖說於報告書 | 請配合修正。 |  |
|  | 8.有關本案基地設置有停車位數266輛及機車位數191輛，是否同意所提建築物交通影響評估，提請委員會審議，另建請設置行動不便機車停車位。 | 請配合修正。 |  |
|  | 9.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所補充說明之方案，提請委員會審議。 | 下次會審議。 |  |
| 作業單位意見 | 10.臨嘉豐六路側退縮達11.60公尺，其設置理由及必要性如何？請設計建築師說明，因其退縮過多，將影響其他鄰地未來設置前廊時銜接困難，是否同意本設計方案，提請大會審議。 | 請依計畫書規定，於規定退縮建築線起設置前廊，以利後續鄰地案件之銜接。 |  |
| 委員 意見 | 1.本案基地設置之出入口位於8米道路上，未來與停車場用地是否會有影響，可否調整於20米路側，請加以補充說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.地下停車場尾端二個車位，不易於停車，應再檢核，且本案基地狹長，有關消防應特別注意加強。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.有關交評之目標年定義應重新修正並評估之。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.本案立面請注意有部分廚房未有陽台，其後續之排煙設備如何遮蔽，請補充相關圖說於報告書中。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.垃圾處理計畫中，有關廚餘應增設冷藏設備。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.本案陽台設置有欄杆，請依規檢討其適法性。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.未來前廊的設置，應與鄰地申請案件整合，包含二樓高度、外觀等之一併整合。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會決議 | 請參酌委員及作業單位意見修正相關計畫內容後，再申請提會審議。 |  |  |