新竹縣第580次都市設計審議委員會會議紀錄

時間:民國110年6月24日上午9點30分

地點: 本府視訊會議

主持人:陳偉志 代

紀錄:劉又瑄、古鵬瑋
出席委員:(詳會議出席畫面)

出列席單位: (詳會議出席畫面)

審議提案:詳附件

臨時動議:無

散會:11點00分

報告提案第一案
第580次都市設計審議委員會
（一）	申請人	：	何滿妹君
（二）	案名	：	竹北市隘興段195地號等1筆土地店鋪、集合住宅新建工程
（三）	開會時間	：	110年6月24日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府視訊會議
（五）	設計人	：	洪舜仁建築師事務所
（六）	說明	：	本案係依「變更高速鐵路新竹車站特定區計畫(第三次通盤檢討)細部計畫案」土地使用分區管制要點第十六點(一)規定(略以)：「各使用分區及公共設施用地之建築，應退縮留設帶狀之開放空間……；面臨12公尺以下(含12公尺)、8公尺以上(含8公尺)計畫道路之建築基地，應自道路境界線向內退縮至少4.5公尺建築……建築基地如面臨兩邊以上之計畫道路時，仍應依前述規定進行建築物之退縮；但因建築基地面積之限制，經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過，得不受上述限制。」，本案基地面積298.64㎡，臨高鐵五路78巷(8公尺計畫道路)應依規退縮4.5公尺建築，擬申請退縮2.86公尺，爰提送本委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	P1-4-1所提轉角基地臨計畫道路長度檢討，請標示於P3-2建築配置計畫圖面。
	P3-4、P3-5本案臨高鐵五路78巷是否依本計畫區土地使用分區管制要點退縮？請確認敘述文字與實際設計內容是否一致。
	P3-9-1請補充屋頂綠美化之植栽配置計畫(含植栽數量、樹徑、樹高、覆土深度……等內容)於報告書內。
	P4-2本案綠覆面積檢討似未包含喬木綠覆面積，請檢討修正。
	P5-6、P5-7本案設有垂直綠化，請標示於立面圖說。
	報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	P1-1本案申請臨高鐵五路78巷(8公尺計畫道路)側得免予依規退縮，請建築師說明建築面積限制情形及相關配套措施，並提請委員會審議是否同意所提設計內容。報告書所附都市設計審議相關內容係提供委員會審議參考之附件，非屬本次審議範疇。
	P1-4-2、P4-3停車空間請依本計畫區土地使用分區管制要點詳實檢討，應包含供住宅使用部份、非供住宅使用部份、機車位規格等，並將檢討公式及圖說載明於報告書內相關章節。
	有關本案停車位配置，無障礙停車位有部份範圍突出於人行通道，該車位配置似影響人行動線，請建築師說明。
	P3-10請補充本案鄰地之人行道設計鋪面形式圖說於報告書。
	P4-2請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」檢討不透水鋪面所佔面積，並應於報告書標示相關圖說。
	本案設置屋頂綠美化，惟屋頂植栽僅配置台北草，植栽類型較單一，且未規劃街道家具等休憩設施，請建築師說明設計理念及後續維護管理規劃。
	P3-12請建築師說明垂直綠化之澆灌系統及維護管理規劃，並補充相關圖說於報告書內。
環保局意見	查本次報告提案第1案開發基地位於「高鐵新竹車站特定區開發」環境影響評估報告書（下稱評估書）經行政院環境保護署89年6月23日公告有條件通過環境影響評估審查在案，開發單位為交通部高速鐵路工程局，本次申請內容尚符合評估書內容。惟該基地位於自來水水質水量保護區，與審議報告書中第1-3-1頁之免實施環境影響切結書所列不一致。
委員意見	退縮建築距離與周邊基地應維持連貫及延續性，考量本案基地北側仍留有退縮綠化及機車停車空間，建議應透過設計方法處理建築課題，退縮距離仍應依規退縮4.5公尺建築。
	臨高鐵五路78巷側之出入口皆設計為向外開門，為維持人行空間暢通，請調整開門方向。
	垂直綠化建議除單株植栽外，亦可增加懸垂植物，另考量基地南側日照充足，亦應設置垂直綠化及綠美化設施。
	灌木與地被之配置，請考量整體景觀視角與後續管理維護作業調整設計。
委員會決議	本案請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見檢討，並請依本地區土地使用分區管制要點規定退縮4.5公尺建築。

報告提案第二案
第580次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	龍享廣場股份有限公司
（二）	案名	：	新竹縣竹北市公園段470-1地號停車場用地興建工程(第二次變更設計)
（三）	開會時間	：	110年6月24日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府視訊會議
（五）	設計人	：	大一聯合建築師事務所
（六）	說明	：	本案原於108年10月9日第529次本縣都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，並於109年6月23日第549次審議辦理第一次變更設計並核定在案。本次變更內容為室內隔間調整、立面造型變更、停車空間調整、景觀植栽調整以及配合變更內容調整檢討事項等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。 / 謝委員瀚霆為本案申請單位代表，依規不列入審查委員。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	P3-6:右上角街角廣場喬木配置圖與P3-29配置圖不符，請重新調整。
	P3-9:本次取消1廳，相關廳位編號是否配合調整。
	P4-6、4-7:已取消部分廳室，請檢討圖說是否正確。
	報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何。
	P3-2:依據本地區土管規定(略以):「面臨計畫道路寬度8M(含)以上，12M(含)以下者，應自道路境界線至少退縮4.5M建築，….」，本案臨成功二街側，應退縮4.5M建築，惟依P3-24模擬圖，似增加階梯及雨遮等設施，爰請依前揭規定確認是否位於退縮範圍內，並請建築師檢討說明。
	本案綠覆面積由1,608.47㎡降為1,583.76㎡(綠覆率131.23%降為119.66%)，請建築師說明減少原因，並提請委員會討論。
	本次機車位數量增加，請說明調整考量並檢討出入動線是否無虞。
	P3-24:依本地區土管規定(略以)：「正立面之外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則。」，本案建築立面有部分新增灰黑色系面磚，請設計單位說明後提請委員會討論。
	本案新增植生牆，請設計單位說明後續維護管理計畫。
	P3-53~3-55本案原有3座公共藝術品，其中臨自強七街側之原街角公共藝術品取消，臨成功二街側增加2座，及臨自強南路側公共藝術品似取消設置，請設計單位說明調整原因，並提請委員會討論。另臨成功二街側公共藝術位置不明確及尺寸大小與解說牌不符，請一併檢討修正。
	P3-56景觀鋪面「洗石子磚」更換為「塑木地板」，請說明原因。
	本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。
委員意見	設計單位所述3座公共藝術品為同1主題，應視為同1座公共藝術品，且原核准作品友善度較佳，不建議調整。
	於本案旁土地公廟後側鳳凰木，易造成周邊硬舖面破壞，建請檢討樹種。
	自強南路側因配合車道調整，影響綠化及人行空間串連，建議再檢視人行動線並加強綠化，提升環境友善程度。
	臨自強南路側櫸木較不適合商業空間，建議可搭配其他樹種，並加強實土層範圍之植穴面積，以利植栽生長。另自強七街側原選用喬木種類較為合適。
	本案變更後自強南路側植栽調整為車道彎，導致綠覆面積下降，建議調整車道彎配置及大小，並適度植栽，以提升環境綠美化。
	本案灌木採草花方式種植過密，恐影響灌木生長空間，請調整景觀植裁設計內容。另所規劃草花種類生長期較短，請考量後續維護課題。
	(西北側)臨自強南路側之人行道被灌木組隔，請考量與鄰地順平銜接。
	基地內電梯位置有調整，其開口問題是否影響結構，請檢討確認。
	P3-22立面植生牆噴灌系統，請改採用噴霧系統。
	植栽配置平面圖所呈現本案植栽種類似與建築模擬圖不符，請重新調整圖面。
	P3-56請檢視所變更「塑木地板」鋪面材質對無障礙動線是否無虞。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

報告提案第三案
第580次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	崇翌科技股份有限公司
（二）	案名	：	崇翌科技竹北市竹北段40-9、51-11地號等2筆土地廠房新建工程(第三次變更設計)
（三）	開會時間	：	110年6月24日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府視訊會議
（五）	設計人	：	徐丹和建築師事務所
（六）	說明	：	本案原於105年12月1日第449次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，另分別於106年10月26日第476次會議辦理第一次變更設計審議完竣並核定在案，及109年3月19日第541次會議辦理第二次變更設計審議完竣並核定在案，本次變更內容為增加樓地板面積、建築平立面變更、綠化變更、鋪面變更等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	申請書、委託書、免環評切結書等書件應確實核章簽證。
	本案報告書變更後頁數P33、53缺漏及P49重複頁數，請重新補正。
	報告書中其餘誤繕、不明及缺漏之處，請確實檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何。
	本案綠覆率59.16%降為58.43%，請建築師說明降低原因，並提請委員會討論。
	本案因建蔽、容積率增加，使原汽車位數量由36輛新增至39輛，請檢討出入動線是否無虞。
	本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。
委員意見	P30廠房東南側至地界空間較狹窄，建議將草地調整為灌木，以利植栽生長。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。