| 起造人 |  | 簽章日期 | 年月日 | 建築師或技師簽章 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地號 |  | 地址 |  |
| 用戶排水設備設置（□設計□第 次變更□使用）案，號業由本建築師檢討復均符下列法規，敬請貴科備查。 |
| □ 雨污水系統均採分流設計（設備標準第4條） □ 鑄鐵污水管渠露出地面已裝設防鏽保護層（設備標準第9條） □ 用戶排水同一巷弄已聯接成一排水系統，方接入公共污水下水道之聯接口（設備標準第16條） □ 事業廢水排入，已於基地範圍內設置適當之量水及採樣設施（設備標準第16條） 污水管渠之流速採計畫污水量核計時（ □埋設坡度大於1%以上 □前項污水管渠因情形特殊埋設坡度小於1%時，其最小流速為每秒0.6公尺，最大流速為每秒3公尺）（設備標準第19條） □管渠落差大於六十公分已設置跌落之人孔或陰井（設備標準第23條） 用戶排水設備聯接入公共污水下水道之污水管渠均於□ 管渠變更方向□ 坡度□ 斷面變化□ 地形急下降□ 管渠匯合點處等適當地點設置陰井或人孔（設備標準第21條） □用戶排水設備聯絡管渠聯接入公共污水下水道均於起點終點會合點彎折點管徑變化點設置陰井或清除口（設備標準第21條） □污水下水道未到達地區預設之用戶排水設備，其銜接建築物地下層污水處理設施之污水管，已設置切換裝置及供地上層污水匯流後直接排入地面預留陰井之連接管線，且已設置可供單獨收容地下層污水量之污水坑及抽入地面預留陰井之連接管（設備標準第17條）。 □ 用戶排放之污水無法藉重力排入公共下水道者，已設置污水坑及抽水設施，直接抽入陰井或人孔，抽水機出口應設置逆止閥（設備標準第29條） □ 污水坑之設計均符合下列 污水坑之容量不得小於用戶最大日污水量 其構造設有通氣孔之密閉式結構，通氣孔出口應超出建築物頂端污水坑出水高度有三十公分至六十公分，其底部應設置15公分以上水深之抽水坑底部應有適當之坡度（設備標準第30條） 1.□污水下水道已到達：用戶應設置用戶排水設備將污水接入陰井或人孔，排洩於污水下水道，不得經由原設置之化糞池或建築物污水處理設施再排洩於污水下水道（設備標準第29條）。 2. □污水下水道尚未到達：用戶應設置用戶排水設備，設置化糞池或建築物污水處理設施，並已設置切換裝置及供污水匯流後直接排入地面預留陰井之連接管線。 □ 其他（ ） 附註：1.本表未勾選之項目，因不適用本案，故未勾註。 2.若本表勾選部份與送審內容或現場不符者，請簽證建築師或技師負全責。 3.本表內容以本府公告為準，如有擅自修改，請簽證建築師或技師負全責。 4.專業技師：指依技師法規定取得環境(衛生)工程、土木或水利科之工業技師。(細則第13條) 引用法規：l.本法：下水道法；2.細則：下水道法施行細則；3 .設備標準：下水道用戶排水設備標準 此致 新竹縣政府工務處 |