混凝土廠驗紀錄表

| 標案名稱 | 新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程 |
| --- | --- |
| 廠驗日期 | 中華民國一一二年十月二十七日(星期五) |
| 領隊及工作人員 | 杜科長明昇、張文華、詹雅玲 |
| 主辦機關與執行單位：新竹縣政府工務處工程科-張鈞偉、林品佑 |
| 監造單位：(大一聯合建築師事務所)：卓新仁 |
| 承攬廠商(巨佳營造工程股份有限公司)：朱永倫 |
| 預拌混凝土廠(毅和實業有限公司)： 黃世展、彭書劍、楊思聰、楊弘政 |
| 混凝土廠驗委員：詹穎雯、甘嘉瑋 |
| 一、優點(註：各項優點請加以具體說明。) |
| 1.廠區寬敞車輛動線良好。 2.本廠之廠房設備為整體規劃設計，空間寬敞，動線充裕生產條件優良。 3.本廠(毅和實業有限公司)長期供應公共工程，有穩定的品管能力，對骨材品質的 掌握亦優於一般預拌廠。 4.原物料供應穩定，無短期變異情形，有助於品管落實。 |
| 二、缺點(註：各項缺點請加以具體說明。) 1.化學摻料無標示廠牌及型號。「(1-1)進料及儲存設備」 2. 養護水槽無定溫調控之設備，將無法維持規範之標準樣護溫度。「(1-6)實驗室設 備」 3.標準配比應有持續之試驗報告統計分析。 「(3-2)配比設計與管制」. 4.各項原物料之取樣留存未落實。「(5-4) 檢驗與測試紀錄」 5.各項報告應有各部門判讀與主管核閱之簽章。「(8)統計分析與其他」 . |
| 三、其他建議 1.戶外粒料除儲存區，建議設置遮陽或覆蓋設施，防止粉塵飛揚污染。 2.建議加上冰水容量設備。 |