新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 110 年 10 月 13 日 |
| 標案名稱 | 110年度橫山鄉路面改善工程(開口契約) | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 監造單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 承包商 | 家凱營造有限公司 |
| 發包預算 | 11,931(千元) | 契約金額 | 11,500(千元) |
| 工程概要 | 道路維修養護 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年10月12止： 一、工程累計進度：預定 42.19％；實際 83.11％； 二、經費累計支用：預定 3,454千元；實際 3,454千元。 三、目前進行 工程合約金額 11,500.000千元 截至110年09月止： 一、累計已交付派工單共 2 案，金額 3,453.600千元，交付金額比率 30.0%， 二、已完工共 1 案，金額 3,085.800千元，完工金額比率 26.8%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 05 月 07 日至 110 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次且記載完整。 二、監造單位:(1)落實辦理圓規颱風汛期抽查作業。(2)監造報表詳實記載主辦機關督導指示事項。 三、承攬廠商:(1)9月28日專任工程人員現場督察，紀錄完整詳實。(2)落實環境衛生自主檢查表之執行，道路兩側無任何廢棄之刨除料，顯示工地管理良好。 四、施工品質:(1)整體瀝青混凝土道路舖設平整度佳。(2)整體瀝青混凝土道路，標線畫設線形平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制:材料依契約規定已檢驗5次，管制良好。 六、安全衛生:(1)交通維持及安全管制措施良好。(2)汛期工地防災自主檢查落實執行。(3)職安告示牌內容完整，逐日明示工作內容。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.01) 2.監造單位:監造計畫內瀝青混凝土施工抽查項目，缺刨除項目抽查標準。 (4.02.01.05) 3.監造單位:9月27日混凝土施工抽查紀錄表，檢停點檢查時機勾選未落實。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商:監造計畫於110年3月2核准，施工計畫與品質計畫卻是於110年2月3提報，明顯不合理，請監造單位與承攬廠商應注意改善。 (4.03.01) 5.承攬廠商:9月21日施工日誌未記載辦理職安教育訓練，記載不完整。 (4.03.03) 6.承攬廠商:9月28日瀝青混凝土舖面作業，未提報檢停點抽查申請單。 (4.03.99) 7.工區1道路0K+220右側路邊局部平整度不佳，造成積水。 (5.07.02.11) 8.(1)工區1道路0K+015水溝蓋旁瀝青混凝土舖設，壓實度不足。(2)工區1道路0K+120瀝青混凝土舖設，壓實度不足，粒料局部分離。(3)工區3道路0K+100瀝青混凝土舖設，局部粒料分離。 (5.07.02.12) 9.(1)工區1道路0K+000標線畫設，局部孔洞磨損。(2)工區1道路0K+050標線畫設污染路面。(3)工區3道路0K+150～160轉彎段標線畫設，污染路面。 (5.07.02.18) 10.9月27日一般安衛自主檢查，未依道路工程施作項目檢查，紀錄不確實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |