新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣橫山鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 查核日期 | 110 年 12 月 09 日 |
| 標案名稱 | 110年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A區 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 監造單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 承包商 | 廷生基營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,162(千元) | 契約金額 | 8,700(千元) |
| 工程概要 | (1)混凝土道路建設改善 a.鄉村道路改善工程。 b.村里聯絡道路改善工程。 (2)排水設施及擋土護坡改善 a.鄉村道路排水系統及擋土護坡。 b.道路排水銜接工程。 (3)安全防護設施改善 a.護欄設施工程。 b.交通反光標誌、標記設置。 (4)公共設施新設、維護及維修改善 a.公園內損壞設施修繕更換。 b.社區活動中心、集會所設施損壞更換。 (5)橫山鄉108年度區域排水改善工程 a.內灣幹線、油羅幹線、新庄子幹線、橫山支線、田寮坑幹 線等河道清疏及維護河道兩側邊坡之穩定工程。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年12月8日止： 一、工程累計進度：預定 43.06％；實際 51.05％； 二、經費累計支用：預定 981千元；實際 981千元。 三、目前進行 工程合約金額 8,700.000千元 截至110年11月止： 一、累計已交付派工單共 1 案，金額 981.000千元，交付金額比率 11.3%， 二、已完工共 0 案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 工程合約金額 8,700.000千元 截至110年11月止： 一、累計已交付派工單共 1 案，金額 981.000千元，交付金額比率 11.3%， 二、已完工共 0 案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 工程合約金額 8,700.000千元 截至110年11月止： 一、累計已交付派工單共 1 案，金額 981.000千元，交付金額比率 11.3%， 二、已完工共 0 案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 01 日至 110 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:本工程主辦單位共督導一次有落實督導，已完成工程路面平整。發現工程缺失，以書面通知監造單位或廠商限期改善。 二、監造單位:相關文件均依規定填寫並裝訂妥供參。(2)以辦理2次督導對於技術及品質已做督導並要求工地環境清潔。 三、承攬廠商:文件有分類用卷宗夾存放供查閱。施工日誌均依規填寫。 四、監造單位:第一工區擋土牆外觀平整。 五、材料設備檢驗與管制:已辦理混凝土施作，現場坍度及氯離子檢測皆符合標準。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫內容之混凝土坍度標準未依規定更新，請修正。 (4.02.01.01) 2.承攬廠商:開挖抽驗(自主檢查)之高度檢查值記載有誤應為2.5m而非25m (4.03.04) 3.承攬廠商:未辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03) 4.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞及氣泡產生。(在第一工區已完成擋土牆表面發現)。 (5.01.01) 5.混凝土表面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(在第一工區擋土牆之頂端發現) (5.01.02) 6.工區一0K+015處擋土牆頂面有破損情形。 (5.01.03) 7.混凝土表面殘留雜物。(在二工區L型側溝表面發現有混凝土殘留) (5.01.04) 8.施工相片有關點焊鋼絲網施作應提供完整相片(含保護層混凝土墊塊) (5.02.05) 9.工區三護欄下邊坡上尚有棄置殘餘混凝土未清。 (5.05.04) 10.工地現場發現混凝土塊及混凝土將殘留未清除。(第二、三工區現場均發現) (5.05.09) 11.工區一0K+002洩水管有堵塞情形。 (5.07.01.13) 12.道路側溝高程未落實放樣，造成現有路面與完成溝面高低不均。(在第二工區完成之L型溝與現有路面高低不均現象，因原有路面未設計刨除，將影響加封混凝土厚度。 (5.07.01.99) 13.工區一預留樹穴位置太狹小，不宜植物生長。 (5.07.13.01) 14.工地材料任意堆置，未妥善保護。(第一工區堆放之鋼絲網沒有墊高及保護措施，造成嚴重鏽蝕)。 (5.09.09) 15.工區現場安全管制措施沒有夜間警示燈相片。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、工區3 0K+000起點於彎道附近應採漸變方式以維行車安全。 2、工區2 0K+081尾端推水建請加設導水井或拍漿處理，並於涵管處加設隔網以免堵塞，較易清疏。 3、工區2起點左側L型溝未施作，邊坡土壤易流失。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |