| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：走廊緊急照明燈照片，裝置位置： 樓。 |  | 說明：走廊緊急照明燈照片，裝置位置： 樓。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼走廊「緊急照明燈」裝置照片，各樓層走廊一張相片。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：梯間「緊急照明燈」照片，位置： 樓至 樓。 |  | 說明：梯間「緊急照明燈」照片，位置： 樓至 樓。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼樓梯間「緊急照明燈」裝置照片，樓層超過三樓或樓梯數超過者請自行影印（單一樓層本頁可免）。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」照片，位置： 室。（例：A01室） |  | 說明：房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」照片，位置： 室。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼各房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」裝置照片。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」照片，位置： 室。 |  | 說明：房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」照片，位置： 室。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼各房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」裝置照片。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」照片，位置： 室。 |  | 說明： |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼各房間「緊急照明燈及住宅用火災警報器---探測器」裝置照片。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：「火警自動警報系統設備---受信總機」照片， 位置： 。（例：一樓櫃臺旁） |  | 說明：手動報警機---PBL照片，位置： 。 （例：一樓走廊） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼「火警自動警報系統設備---受信總機」裝置照片（未設者本頁免）。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：「滅火器」及24㎝Χ8㎝ 紅底白字標識牌照片， （滅火器應固定），位置： 。（例：一樓走廊） |  | 說明：「滅火器」及24㎝Χ8㎝ 紅底白字標識牌照片， （滅火器應固定），位置： 。（例：二樓走廊） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：本頁請貼「滅火器」裝置照片，每層樓請裝置十磅裝二具且固定高度不得超過１公尺，本表不足請自行影印及註明樓層。

| 新竹縣申請民宿消防安全設備裝置照片 |  | 說明：出口標示燈位置照片 |  | 說明：緊急避難逃生位置圖（逃生平面圖） |
| --- | --- | --- | --- | --- |