第123都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：豐邑建設股份有限公司

（二）案    名：豐邑建設竹北市大學段396地號連通道新建工程

（竹北市大學段396地號）

（三）開會時間：96年6月4日下午2時

（四）開會地點：本府簡報室

（五）設 計 人：姚嘉志、夏智弘建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會 決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案設置地下連通道區位是否合宜，另配合本案地下連通道工程原核定之2區平面配置計畫是否應配合辦理調整規劃（含防救災、結構、安全性等等），請設計單位說明並請補充動線圖說，提請大會審議。 |  |  |
|  | 2.本案涉及共同管溝改道等事宜，請道路主管機關（養護課）表示意見。 |  |  |
|  | 3.本案涉及道路封閉，事涉該地區居民出入之權益，建請核定前辦理該地區之居民說明會，提請大會審議。 |  |  |
|  | 4.本案如經委員會同意設置，則建請申請單位將相關施工圖說送請道路主管機關審核，並取得同意後，將相關文件併入報告書，再行辦理後續核定作業。 |  |  |
| 委員會決議 | 本案法令訂定原意係為建立安全之人行動線系統、創造舒適且延續之商業購物環境。 本案設置2處地下連通道，未見其設置對都市景觀，及有法令上所訂定之人行動線系統安全性、創造舒適之商業購物環境之公益性等，以及必要性，故本案不予同意。 |