第122次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：華邦電子股份有限公司

- 案    名：華邦電子竹北研發大樓新建工程案（竹北市世興段49地號等乙筆土地）。

- 開會時間：96年5月30日上午9時30分正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 設 計 人：大元聯合建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p0-2.01實設容積率與p0-01不符及p1-02建蔽率計算值與p0-01不符，請設計建築師說明後修正報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3.本案依都市計畫土地使用分區要點規定，建築基地面臨計畫計畫道路部`，除應退縮建築外，並應於一樓部分留設供公眾通行之連續性前廊（廊之意義為屋外有遮蓋的走道稱之）；另依都市設計管制要點，應以退縮之最小距離後為前廊設置位置，本案未依規定設置，請設計建築師說明後，提請大會審議。 | 請承辦單位循程序報請本府法制室或內政部釋示後據以辦理。 |  |
|  | 4.p2-09，本案之公共藝術品形式，設計建築師申請另案送審，是否同意所提意見，提大會審議。如經委員會同意，建請設計建築師及申請人應於領得使用執照前，申請提會審議。 | 同意另案辦理，並請於領得使用執照前，申請提會審議。 |  |
|  | 5.有關街道傢俱部分，報告書中p2-05與2-11之圖片不同，請設計建築師說明，本案採用為何方案後，提請大會審議，並請補充相關設計圖說及施工圖，以供後續之建照及使照查核。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.照明計畫應含建物立面照明，有關其燈具形式、位置、數量請設計建築師說明後補充於報告書。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 7. p2-12.2燈光位置圖其FA之部分燈源設置於公共人行道處，是否合宜提請委員會審議，若於委員會審議通過者，應請設計建築師提送道路主管機關同意後，辦理核定作業。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 8.p3-01.01停車數量檢討土地使用管制要點部分應為154輛，請設計建築師修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 9.有關交通分析，本案基地設置有停車位數274輛，應依交通部訂頒「建築物交通影響評估準則」規定辦理評估內容，並請預估鄰近基地未來的開發量將產生的停車位數對鄰近道路的衝擊與影響以及因應措施。 另有關交通部訂定「建築物交通影響評估準則」已明確訂定應實施交通影響評估之建物標準，建請爾後都市設計審議案件交通影響評估部分即依其規定辦理。 | 請配合辦理及修正。 |  |
|  | 10. p3-02 △FA之指示色塊有誤，請修正報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 11.本案污水處理計畫未示其汙水處理相關設施設置位置平面圖，請設計建築師說明後補充於報告書。 另請補充中水回收計畫，其以雨水回收為主，並以7日澆灌量為宜。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 12.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意所提方案。 |  |
| 委員 意見 | 1.p03-01.02日照陰影檢討請再加以檢核，另p4-01.13行動不便者使用停車位大小請再檢核確認。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 2.p4-01.01退縮之連續性前廊於鄰地銜接處，請設計建築師應者考量後續案件未來銜接問題，加以妥處。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 請依委員會決議辦理後，再申請提會審議。 |

第122次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：富源建設股份有限公司

（二）案    名：富源建設竹北隘興段集合住宅新建工程案

（竹北市隘興段617地號）

（三）開會時間：96年5月30日上午9時30分

（四）開會地點：本府簡報室

（五）設 計 人：施惟仁建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會 決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，依本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案綠化檢討請依96.5.4.發布「新竹縣建築基地綠化實施辦法」，檢核修正。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 3.請依規設置1部以上符合國際殘障設施標準電梯，並於報告書相關圖面上標示。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 4.本案是否設置圍牆，請設計建築師說明，如有設置，請補充相關圖說。 | 案經設計建築師說明未設置圍牆。 |  |
|  | 5.有關機車停車位通道寬度應為1.5m以上，請於圖面上妥為標示。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.本案色系及立面計畫，是否同意所提設計案，提請大會討論。 | 同意所提方案。 |  |
|  | 7.有關「建築物交通影響評估準則」已明確規定應實施交通影響評估之建物標準及評估報告內容，建議本案交評報告內容依其準則辦理，提請大會討論。 | 請配合依規定辦理，尤其應補充考量分析進出口8米計畫道路之影響及衝擊。 |  |
| 委員 意見 | 1.p1-2本案高度對鄰房之影響（尤其是對601-1及601-2地號），請再加以妥善規劃，並應考量未來施工之可行性；另有關陰影及指北方向請再檢核及修正。 | 請參酌配合修補正。 |  |
|  | 2.公共藝術品位置，建議能加以調整修正，以維持其公共性。 | 請配合調整。 |  |
|  | 3景觀植栽計畫中庭圖案或廊道應於報告書圖標示清楚，並應補充相關施工圖`說於報告書中。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 4.污水處理部分，流程圖應補充油脂處理、P5-14敘述水量符合放流有誤及部份數據前後不一，請檢核修正。 | 請配合修補正。 |  |
| 委員會決議 | 請依委員會決議修正後，授權李委員謝嵐、洪委員能文、鍾委員心怡協審後，逕送作業單位辦理備查。 |

臨時動議（第122次都設會議）

提案一：承恩建設竹北市大學段521地號旅館大樓新建工程案申請都市設計審議變更，因涉及立面外觀變更，提請大會討論。

說  明：

一、本案前經本縣第98次都市設計審議委員會審議通過，並於95.10.30.核定在案。

二、本次申請變更內容為女兒牆高度誤繕訂正及屋頂圖說修正，涉及建築物立面外觀，提請大會審議。

決  議：准予備案。