新竹縣第136次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

(一) 新竹縣竹北市中正國小校園改建工程。

(二) 豐邑建設竹北市隘興段622、623地號新建工程案再提會。

二、時間：中華民國96年11月27日下午2時

三、地點：本府工務局會議室

四、主持人：彭副縣長光政代                        紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

八、散會：16時10分。

第136次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：新竹縣竹北市中正國民小學

- 案    名：中正國小校園整體改建工程案

- 開會時間：96年11月27日下午2時

- 開會地點：本府工務局會議室

- 設 計 人：黃振東建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p3-6整體概念圖，請標示指北方向，以利審查參考，另圖面標示有冬季東北季風，其具體措施，請詳加說明，並補正於報告書中，另請於圖面標示實際退縮建築尺寸供查核。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.本案校舍之整體規劃均以新建之校舍為敘述，應將保留之第3棟建築平面圖及使用功能，一併補充；並請納入整體規劃設施之分派。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.本案公共藝術品之設置，係應經『公共藝術委員會』審查通過，有關設置區位是否合宜，提請大會審議。 公共藝術品，建請准依『公共藝術委員會』審查結果辦理。 另p3-10透視圖公共藝術品樣式與p3-11不符，及本案一區設置之公共藝術品係1件或2件，請說明並請修補正。 | 請參酌委員會意見修正 |  |
|  | 4.有關p3-14植栽計畫，於設校過程經馮校長努力，保留並移植校內原有植栽，請於植栽計畫中將移植、保留及新植分別補充說明於報告書中。 | 請配合辦理並將移植樹種編號，其遷移位置標示於報告書中 |  |
|  | 5.p3-16有關舖面連鎖磚，圖中說明有三種，但示意圖僅有一種，應請再說明並補正相關圖說。 | 請補充材質與色彩 |  |
|  | 6.p3-19高程計畫，應規劃全區(含退縮地及基地內通路）之高程，並補充於報告書中。 另請補充縣政二路與中山路交义路口之高程與剖面圖，及應考量設置供行動不便者上下之坡道。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.有關水利圳路位於校區內，圳路之維護及改善計畫，建議於校區內外交接處各設一處陰井及欄柵，可過濾落葉及垃圾清理之用，餘則應請設計建築師於整體規劃時一併考量，只要維持水流暢通，予以加蓋或改道均可。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 8.中正國小部份用地因屬本次區段征收範圍，已納入本府辦理之竹北（含斗崙地區）（十興路附近地區）細部計畫範圍，依新訂之都市設計原則(詳p4-2)採設置綠籬圍牆，惟報告書透視圖圍牆設置係為鐵欄杆，請設計建築師說明後，提請大會審議。 | 請以綠籬包覆鐵欄杆 |  |
|  | 9. p3-4都市景關設計，有關留設廣場供廟會活動使用，但惟馨宮與廣場間設置鐵柵圍牆，其如何使用及管理，請設計單位說明並修補正。 | 經設計單位說明該圍牆為活動式，請補充說明於報告書中 |  |
|  | 10.本案改建工程屬都市設計一次送審，校舍工程分期施工，有關各立面圖及2處警衛室與大門相關圖說，請補充於報告書。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.本案實設停車位101輛，請檢核修正資料表及查核表，另查核表請設計建築師簽章。 申請基地筆數於申請書與資料表不符，請檢核修正。 | 停車數請參酌委員會意見修正，餘請配合修正 |  |
|  | 12.本案之都市計畫正報請內政部核定中，應俟都市計畫發布後，再辦理核定作業。 | 同意依作業單位意見辦理 |  |
| 委員會 意見 | 1.公共藝術品設置位置應具公益性，不宜於圍牆內，亦可考量結合大門設計、遊憩設施及柱頭美化處理。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.本案未見小學生使用之遊憩設施，請補充說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.本校區植栽綠化很多，未來之澆溉系統及應設置雨水回收再利用，請補充於報告書內。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.家長接送區及動線規劃應於報告書中說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.停車空間不宜佔用學生活動空間，建議搭配學生活動中心再予以調整。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.新舊校區整合、增加學生活動空間及整體校區規劃構想，請補充於報告書。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.地下室適度通風採光，請補充相關圖說。 | 請配合辦理 |  |
|  | 8.校區水圳可採親水性設計。 | 請配合辦理 |  |
|  | 9.未來學生遊戲空間應考量其可及性，中庭之使用功能定位及噪音處理。 | 請配合辦理 |  |
|  | 10.口字型感覺封閉，是否能打開部份空間之可能。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.大門與圓樓之語彙是否可再相近些。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.施工中將影響學生上課，有關安全措施與管理維護計畫請說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 13.基地受水圳切割，視為兩宗基地。 | 請依規檢核 |  |
| 委員會 決議 | 請依委員會決議修正計畫後，再申請提會審議。 |

第136次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：豐邑建設股份有限公司

（二）案    名：豐邑建設竹北隘興段622、623地號新建工程案再提會案

（三）開會時間：96年11月27日下午2時正。

（四）開會地點：本府工務局會議室。

（五）設 計 人：侯春山建築師事務所

（六）說    明：本案原經96.8.30本縣第131次都設會議審議決議在案，惟於辦理報告書核定時查其景觀內容修改過多及其垃圾處理計畫與原審報告書不符，故再提會說明，請設計建築師提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.觀展台之設置與車道出入口及垃圾處理動線是否影響其出入動線，提請委員會審議，並請補充相關剖面圖於報告書。 | 同意依所提修改內容並請配合辦理。 |  |
|  | 2.本案垃圾處理室修改後位置是否合宜，提請委員會審議， | 同意依所提修改內容。 |  |
|  | 3.本案係經本縣第131次都設會議審議決議在案，是否同意申請人所提修改內容，提請委員會審議。 | 同意依所提修改內容。 |  |
| 委員會決議 | 本案同意依所提修改內容通過，並授權作業單位辦理備查。 |