新竹縣第137次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

(一) 台元科技園區三期廠辦新建工程。

(二) 新竹縣私立康乃薾中小學人行天橋新建工程案。

二、時間：中華民國96年12月24日下午2時

三、地點：本府簡報室

四、主持人：陳委員武正代                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

八、臨時動議：審計部台灣省新竹縣市審計室興建聯合辦公大樓工程公共藝術徵選結果備案。

第137都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：文生開發股份有限公司 台元紡織股份有限公司

（二）案    名：台元科技園區三期廠辦新建工程

（竹北市台元段619-1地號等16筆）

（三）開會時間：96年12月24日下午2時

（四）開會地點：本府簡報室

（五）設 計 人：王承熹、傅立理建築師事務所

（六）說    明：本案前經本委員會96.10.3第133次會議審議，並由設計單位依前次會議修正報告書在案，爰再提會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會 決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案設置行動不便者停車位34輛（P28），惟設置地點未以鄰近電梯出入口及不跨越車道為原則，請設計單位說明後，提請大會審議。 | 依設計單位所提方案及補充圖說通過。 |  |
|  | 2.有關交通影響評估（P52）是否同意所提內容，提請大會審議。 | 同意所提方案另請補充調查日期。 |  |
|  | 3有關喬木底下種植草皮，綠化檢討應擇一計算，請設計單位說明綠化檢討是否依其規定辦理修正。 | P18-3授權作業單位審查。 |  |
|  | 4.公共藝術品（P21）是否同意所提內容，提請大會審議。 | 公共藝術品位置請調整移至申請基地範圍內，並請洽建管單位檢討其合理性及合法性後授權業務單位備查。 |  |
| 委員 意見 | 1.有關本基地之私設通路應包含於建築申請基地內，請再加檢核。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.機車車道請酌於放寬供2輛機車通過之必需寬度，至少2.5m以上。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.請補充說明空調系統之配置，並請說明設置之必要性（每戶有40~50T冰水主機）。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.p38本案之節能說明章節請將「窗簾」字句刪除，以符實際。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.依82年解釋函示廠房附屬空間應計算出每戶持分數，保證不被分割 | 係屬建築管理法令，請參酌辦理。 |  |
|  | 6.請依82年解釋函示於本案公寓大廈管理條例內容加以註記有關廠房附屬空間不得單獨出售須以持分方式辦理。 | 請配合辦理，未來由建管單位確實審核。 |  |
|  | 7.請檢核殘障機車停車位之設置。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，同意逕送業務單位辦理備查。 |

第137次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：黃忠山君

- 案    名：新竹縣私立康乃薾中小學人行天橋新建工程案（竹北市隘興段555等6筆地號）。

- 開會時間：96年12月24日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 設 計 人：大將作建築師事務所

- 說    明：本案係依本縣第113次都市設計審議委員會會議紀錄「本案請補充整體性概念設計及興建期程於報告書中，並應於領得使用執照前提出陸橋興建計畫送交本會審查」申請人行陸橋設置。

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案位置非為高鐵新竹車站特定區計畫都市設計管制要點六（三）之設置區位，惟依六（四）規定「人行陸橋以採有頂蓋設計為原則」者，為維學童及行人之通行便利及安全，是否以有頂蓋設計為宜，提請委員會審議。 | 同意依所提方案 |  |
|  | 2.請補充地籍套繪圖、設施配置圖及內外相關動線圖說供參核。 | 請配合補正。 |  |
|  | 3.依高鐵都設管制要點六（五）、（六）「人行陸橋出入口應留設面積25㎡以上之廣場，作為人行動線之過渡緩衝空間」、「人行陸橋出入口應加以綠化，其設計之綠化效果以能覆蓋人行陸橋出入口表面1/2為原則」，本案出入口之鋪面、綠化似未於圖面表示，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 請補充相關圖說。 |  |
|  | 4.依高鐵土管第三章25點「…為塑造本地區無障礙空間系統之整體性，應於各類供人行使用之人行道、人行天橋、地下道等設置無障礙設施及導盲步道，並應利人行道或各類供步行通道之無障礙設施及導盲步道互相連接。」，本案為人行陸橋，其無障礙設施規劃為何？請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 請依無障礙設施專章規定辦理。 |  |
|  | 5.本案p3-1引用法條係為車站專用區之專章規定，應為引用法條錯誤，建請刪除。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.本案人行陸橋形式、立面是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意依所提方案通過，另請考量穿著裙裝之遮蔽性，建議於扶手處地面向上50cm處設計遮蔽感，並請斟酌其欄杆高度。 |  |
| 委員 意見 | 1.請取消橋面階梯，其設置坡度應符合規定。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.建議考量後續可以小學生之意象作裝飾設計。 | 請參酌辦理。 |  |
| 委員會決議 | 請補充興建計畫及預定完成之時程，並送請本府交通主管機關（工務處養護科）核可後，授權業務單位辦理核定。 |

第137次都市設計審議委員會會議紀錄臨時動議

- 申 請 人：審計部台灣省新竹市審計室

- 案    名：審計部台灣省新竹縣市審計室興建聯合辦公大樓工程公共藝術徵選結果備案。

- 開會時間：96年12月24日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 說    明：本案係依本縣第84次都市設計審議委員會會議決議「本案公共藝術品未來由業主公開徵選，本案僅針對位置留設，建議設於室外，未來供業主徵選後再向本委員會辦理備案。」，本案經新竹市審計室於96.12.7來函說明已完成公共藝術品徵選作業，爰提會備案。

- 決    議：同意備案。