新竹縣第139次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 大地至尊建設竹北市大學段642地號新建工程案（竹北市大學段642地號）。

- 新竹縣立十興國中校舍興建工程案（竹北市公園段1331地號）。

- 惠友建設家興集合住宅新建工程案（竹北市家興段304地號）。

二、時間：中華民國97年2月26日上午9時30分

三、地點：本府工務處會議室

四、主持人：彭副主任委員光政代                        紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：1.第（一）、（二）案，詳附件。

2.第（三）案延至97.3.4.續審。

八、散會：11時50分

第139次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：大地至尊建設有限公司

- 案    名：大地至尊建設竹北市大學段642地號新建工程案

- 開會時間：97年2月26日上午9時30分

- 開會地點：本府工務處會議室

- 設 計 人：陳泰安建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意作業單位意見辦理 |  |
|  | 2.報告書P3-2圖中標示公共人行步道舖設1：3止滑地坪及止滑地磚部份，應洽道路主管機關同意後始得施作。 | 因圖面係筆誤，保留原有人行步道磚 |  |
|  | 3.本案退縮地與鄰地間是否順平及舖面樣式與鄰地已完成案件不同（P3-6），請設計單位說明並補充相關圖說於報告書。 | 依會中所提設計案修正 |  |
|  | 4.沿街立面高程與鄰地已完成之情形，請設計單位說明並補充於報告書內，提請大會審議。 | 依會中所提設計案修正 |  |
|  | 5.報告書P3-7路燈型式與P3-20不符，請設計單位說明並修補正。 | 請配合修正 |  |
|  | 6.本案景觀植栽有30株小葉欖仁，考量植物多樣化，建議採用原生樹種。 | 請配合修正 |  |
|  | 7.P6-1自行增設消防栓位置是否應修正至申請基地內，提請大會審議。 | 請修正移至基地內設置 |  |
|  | 8.本案立面色彩及公共藝術品，是否同意所提方案，提請大會審議。 | 請考量其背景及植栽整體性，凸顯三度空間感，並呼應作品之設計意象 |  |
|  | 9.本案是否設置來賓停車位，請設計單位說明後，提請大會審議。 | 請配合修正 |  |
| 委員 意見 | 與鄰地緊臨應注意防水。 車道與二棟建築物間之關係，其主要立面應有銜接串聯，後棟入口通道似缺乏具體意象。 行動不便者停車位請調整緊臨電梯出入口。 交評預估至98年，應以目標年15年推估分析，且分析調查資料應於報告書中加註調查日期，另其pcu應整數化。 交評數據應加以修正，資料均應正確並更新。 本案用途為店舖其裝卸車位應加以說明。 案屬第一種住宅區，何以設置大量的辦公室；樓高4.9公尺，後續有2次施工夾層之疑義，對後續消費者是不公平且將造成建管單位執法困擾，請說明目的及將來使用性。 垃圾處理室之廚餘應有冷藏設施並增加空調設備。 資料表之商業單元，請檢核修正。 綠化量不夠充裕，應再增加綠化面積，尤其是沿街面。 機房空間過多，應補充合理敘述主要功能並補充相關設備圖說。 突出物高度請再檢核。 透天部份設有夾層，惟一樓無法通達，其定義請再檢討。 P1-3停車空間檢討敘述，應以標點符號分段。 綠化降版圖面請檢核修正（P3-14、P5-14與P5-16）。 P3-17視覺模擬圖請一併修正。 P4-10法條請檢核修正。 夜間照明過於昏暗，建議使用LED燈，既省電有明亮，請再加以著墨。 都審建議除合法並應具有合理性，未來設置辦公室合理高度是否訂定原則。 | 請參酌辦理 請配合修正 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 涉及建築管理法令，請參酌辦理 涉及建築管理法令，請參酌辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請配合辦理 請作業單位研議辦理 |  |
| 委員會 決議 | 本案為9層建築與鄰地14層之建築物，其每層之立面高度均不一致，造成都市景觀之不協調。 案屬住宅區作為商業使用，應有更大得開放空間供民眾使用，惟設計案未見具有公益性。 請規劃單位參酌委員會意見修正後，再申請提會審議。 |

第139次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：新竹縣政府

- 案    名：新竹縣立十興國中校舍興建工程案

- 開會時間：97年2月26日上午9時30分

- 開會地點：本府工務處會議室

- 設 計 人：楊炳國建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案申請基地3.8公頃，基於環境景觀之塑造以及植物多樣化，就生態（CO2減量）而言，喬木與灌木的植栽比草皮好，有關景觀配置設計理念，請設計單位說明，並建議能再增加種植喬木與灌木的數量與種類，以提昇綠帶密度及系統之建構。 |  |  |
|  | 2.家長接送等候區僅設置一處是否足夠，且其區位是否合宜，提請討論，另入口廣場設置於鄰近住宅區側，請併同補充上下學之交通動線與對鄰近之交通影響評估說明。 |  |  |
|  | 3.本案入口設計意象請說明，並補充剖面圖供審議參考。 |  |  |
|  | 4.本案依所提設計內容有教室36班，惟本案基地規模於都市計畫規劃時係考量容納本地區與台科大附近地區之學童數所需規模（據當時教育局粗估約須72班），目前所預留未來發展預定地是否足敷使用，請教育處或規劃單位說明後，提請大會審議。 |  |  |
|  | 5.本案設計十興廣場（P21）呼應校名十興國中意涵，惟設計僅採透水磚舖面及綠地植草，似未完全呼應主題，請設計單位說明後，提請大會審議。 |  |  |
|  | 6.本案配合現況保存土地公廟及戲台（P22），納入校園整體規劃並做鄉土教學使用，惟設計內容係利用綠化，將其與校園完成區隔，建議能一併將其環境整理並綠美化，另有關後續使用管理維護計畫，請設計單位說明後，提請大會審議。 |  |  |
|  | 7.本案屋頂採有鋼板造型設計，其設計理念，請設計單位說明後，提請大會審議。 |  |  |
|  | 8.本案夜景透視（P24）係採建物原本之照明，惟本案佔地3.8公頃，且四面臨計畫道路，是否配合都市景觀的塑造，規劃設置沿街面夜間照明計畫，提請大會討論。 |  |  |
|  | 9.本案公共藝術品之設置，係應經『公共藝術委員會』審查通過，有關設置區位（P25）是否合宜，提請大會審議。 公共藝術品，建請准依『公共藝術委員會』審查結果辦理。 |  |  |
|  | 10.本案校園是否開放提供鄰里活動空間，發揮校園社區化之功能，請說明並補充於報告書內。 |  |  |
| 委員 意見 | 請朝向省電、省能源方向設計（如採用LED燈、公共電能以太陽能等）。 中水系統運作如何於系統內並應考量後續使用管理之成本。 停車場未來整體考量，始有綠建築之建構，另建築物樣式宜再調整，並應滿足需求，且仍顧及建築原理與教育理念。 |  |  |
| 委員會 決議 | 本案應以教育處及校方需求確認後，由設計單位提出具體方案後，再提送委員會原則性審查，作為執行單位之參據。 |