新竹縣第143次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

(一) 盛大建設家興段富宇現代城新建工程（變更設計）案。

(二) 捷寶建設竹北市世興段19層店舖集合住宅新建工程再提會案。

(三) 新竹縣竹北市中正國民小學校園改建工程再提會案。

二、時間：中華民國97年3月20日上午9時30分

三、地點：本府工務局會議室

四、主持人：陳委員偉志代                        紀錄：陳淑貞、江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

八、散會：12時20分。

第143次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛大建設股份有限公司

（二）案    名：盛大建設家興段富宇現代城新建工程（變更設計）案

（三）開會時間：97年3月20日上午9時30分。

（四）開會地點：本府工務處會議室。

（五）設 計 人：葉錦榮建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第68次都設會議審議決議並核定在案及於本縣第112次都設會議辦理第一次變更設計並核定在案，本次變更內容為將一樓公共服務空間變更為頂蓋型開放空間、C幢窗戶位置變更、透天戶部份降低樓層數為4層及公共藝術品變更等（詳報告書變更設計概要對照表），請設計建築師就變更內容提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案是否同意申請人所提變更設計案，提請委員會審議。 | 同意所提變更方案。 |  |
|  | 2.本案變更之公共藝術雕塑品未敘明其材質及色彩，請設計建築師說明，其是否同意所提變更公共藝術品型式，提請委員會審議。 | 同意變更後方案，惟公藝品底座與鋪面如何銜接及鋪設紋理方式樣式應補充於報告書。 |  |
|  | 3.本次變更將原規劃於一樓之桌球撞球室、健身房、KTV視聽中心、兒童遊戲室及閱覽室等公共服務空間及設施取消，變更為頂蓋型開放空間，是否合宜，提請委員會審議。 | 依開放空間審查決議辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.報告書頁碼凌亂請重新編排。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.沿街喬木植栽樹穴尺寸依建築師會中說明為2m×2m，請補充相關平剖面圖。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案同意所提變更設計案，並請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第143次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：捷寶建設股份有限公司

- 案    名：捷寶建設「竹北市世興段19層店鋪集合住宅新建工程」再提會案

- 開會時間：97年3月20日上午9時30分。

- 開會地點：本府工務處會議室。

- 設 計 人：林永發建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案與相鄰39地號訂定共同留設供行人通行之帶狀開放空間協議，其所規劃之帶狀開放空間之鋪面、綠化植栽之設計意象與鄰地是否具相互呼應及延續性，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 同意所提方案。 |  |
|  | 2.停車空間檢討有關土地使用分區管制要點檢討式有誤,請修正於報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3.p3-16所補充圖說標示範圍為公共人行道部分，應請補充基地範圍內如何與公共空間設置配合之行動不便者上下使用坡道設施平面及剖面圖說於報告書， | 請配合修正並補充於報告書。 |  |
|  | 4.本案公共藝術品零散分布，如何呈現其設計意象及串連表達藝術精神，且是否考量高鐵視軸線及參酌人行尺度，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 建議以群體聚落方式並配合造景方式呈現設計意象，請配合修正。 |  |
|  | 5.本案街道招牌高度達3m，就人行尺度是否合宜，提請委員會審議。 | 請配合修正，並以寬度70-80cm及高度不超過300cm為原則。 |  |
|  | 6.本案前次會議紀錄委員意見於地下層不宜設置游泳池乙節，本案報告書p4-4仍見設置游泳池，請設計建築師說明後提請委員會審議。 | 同意依開放空間審查決議辦理。 |  |
|  | 7.本案交通影響評估之目標年應請依計畫年期民國110年為目標年，道路交通量評估應補充調查日期時間以臻完善，另有關重大建設之敘述內容為舊有資料，請一併更新，並請設計建築師說明後修正於報告書。 | 請配合修補正。 |  |
| 委員 意見 | 1.p2-16街角雕塑應增設燈光投射，避免形成死角。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 2.連續性前廊應考量後續基地設置銜接問題，建議於基地右側鄰地界處設置端景或延伸增設前廊，並同意依騎樓設置不列計建蔽率。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 3.本案p2-6與p2-8透視圖與立面圖不相符，其比例尺寸應請一致化。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 4.本案燈光計畫使用大量投射燈，其投射燈易損壞、易發熱、耗電，不易日後之維護，可能會影響住戶之居住品質，建議多加著墨於屋頂天際線之呈現，另請補充燈光時段表現之說明並補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.有關廢水處理回應之內容請納入報告書之社區管理規約。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正，並授權洪委員能文協審後，逕送業務單位辦理備查。 |

第143都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣竹北市中正國民小學

（二）案    名：新竹縣竹北市中正國民小學校園整體改建工程

（竹北市台元段893地號等54筆）

（三）開會時間：97年3月20日上午9時30分

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：黃振東建築師事務所

（六）說    明：本案前經本委員會96.11.27.第136次會議審議，並由設計單位依會議決議修正報告書在案，爰再提會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會 決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案公共藝術品之設置，是否同意修正後方案（P3-13），提請大會審議。 公共藝術品，建請准依『公共藝術委員會』審查結果辦理。 | 同意依『公共藝術委員會』審查結果辦理，另建議未來設置時，廣為徵求師生與社區意見 |  |
|  | 2.校園遊憩設施之地坪處理請說明，並補充於報告書內。 | 請配合補充 |  |
|  | 3有關校區內外交接處溝圳設置陰井（P3-5），其位置標示於30米計畫道路上，是否已取得道路主管機關同意，請設計單位說明後，提請大會審議。 | 圖面標示錯誤請修正 |  |
|  | 4.本案之澆灌系統及雨水回收系統，請設計單位妥為詳細說明後，提請大會審議。 | 請補充相關圖說於報告書 |  |
|  | 5.P2-4基地現況及附近環境說明中，有關台元科技園區之照片有誤，請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.本案資料表及查核表之建蔽率、綠覆率與計算表不符，請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
| 委員 | 1.本案生態池應注意保持水流通。 | 請參酌辦理 |  |
| 意見 | 2.籃球場設置區位緊臨校舍，應有噪音隔絕處理，請加以注意修正或調整。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.中山路側為次要入口，建議能考量實際需要設置接送區，並就次要入口考量其可及性與安全性，以及未來二期施工期間學童通行之動線。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員及作業單位意見修正，並授權洪委員能文協審確認後，逕送業務單位辦理備查。 |