新竹縣第161次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 豐邑建設竹北市家興段集合住宅新建工程案。

- 坤山建設隘興段集合住宅新建工程（再提會）案。

二、時間：中華民國97年11月11日下午2時

三、地點：本府3樓施政資料中心

四、主持人：彭副主任委員光政代                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、臨時動議：豐邑建設竹北市隘興段622、623地號集合住宅新建工程變更設計案。

八、決議：詳附件。

九、散會：16時50分。

第161次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：豐邑建設股份有限公司

- 案    名：豐邑建設竹北市家興段集合住宅新建工程案。

- 開會時間：97年11月11日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心

- 設 計 人：侯春山建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p0-1資料表之增設公共停車空間獎勵面積請將來賓停車獎勵面積獨列單項，不宜併入獎停面積。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3. p2-2本案建物配置計畫請補充標示建物退縮建築距離線之標示說明。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.p2-5本案鋪面色彩是否依圖例色彩施作，請設計建築師說明並補充說明於報告書。 | 未來係依報告書圖例色彩施作，請補充說明於報告書。 |  |
|  | 5.本案面臨30m及8m計畫道路，請補充8m計畫道路之沿街立面比較圖供核。 | 請配合補正。 |  |
|  | 6.本案公共藝術品位置及型式是否同意所提方案，本案公藝品材質為青銅，其色彩設計請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 公藝品以青銅原色設計，有關基座設計建議參考報告書照片內容施作。 |  |
|  | 7.p2-11-1臨30m計畫道路側所設街道家具設計型式尺寸未見於報告書，及p2-11-2剖面4之實木座椅之設置情形，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 請配合補正。 |  |
|  | 8.本案景觀植栽照明計畫未見於報告書，請設計建築師說明後，提請委員會審議並補充於報告書。 | 請配合補正。 |  |
|  | 9.p2-10-1植栽配置圖請補充地下室開挖範圍線。 | 請配合修正。 |  |
|  | 10.本案廚餘冷藏設施如何使用運作，請設計建築師說明並補充於報告書。 | 請配合補正。 |  |
|  | 11.p9-1-9本計畫區目標年應為110年，非為本基地完成目標年100年，應請修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 12.本案設計汽車停車位數達169輛、機車位數達46輛，是否同意所提報告書內容，提請委員會審議。 | 同意所提方案修正通過。 |  |
|  | 13.本案立面、建物色彩、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意所提方案通過。 |  |
| 委員 意見 | 1.本案植栽使用苦楝樹種，苦楝因其諧音有可憐之意，故少見於住宅使用，另阿勃勒性喜高溫易受風折，是否適合種植於陰照處，建議再予考量。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 2.建物色彩其基層柱列色彩建議可再加深增加其層次感，屋頂突出物為封閉式是否考量其通風換氣，請補充說明於報告書。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 3.p8-1-1、p8-1-2 BOD值及生活污水使用人數數值應請修正一致，p8-1-4消毒放流槽設計容積數值應請修正合宜，另污水處理流程圖污泥貯留池之處理應再加強。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.p9-1-3之表9.2-1車道數請修正為「雙向車道數」，另p9-1-12與p9-1-9供需比較不相符及表9.3-9目標年停車供需比較表中其需求比＞1者，不足處應如何處理，應請補充說明於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.3F以上設計裝飾外牆之認定應再檢討，其內牆應為RC材質，請補充說明於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.屋突一層面積以1/8為限，＞1/8部分回計入容積乙節與法規認定不同，請再予檢討，另本案屋突構造物同意提會審議並同意其設置方式且請於報告書敘明。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第161次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：坤山建設股份有限公司

（二）案    名：坤山建設隘興段集合住宅新建工程（再提會）案

（三）開會時間：97年11月11日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第158次都設會議審議決議在案，惟未辦理核定，本次再提會內容為中庭景觀部分修改、因應開放空間審查會議決議修正開放空間、基層立面變更等，請設計建築師就再提會內容提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案是否同意設計建築師所提再提會內容，提請委員會審議。 | 同意依所提內容通過。 |  |
| 委員會決議 | 本案同意依所提內容通過，並依本縣第158次都市設計審議委員會決議辦理後，逕送業務單位辦理備查。 |

第161次都市設計審議委員會會議紀錄臨時動議

（一）申 請 人：豐邑建設股份有限公司

（二）案    名：豐邑建設竹北市隘興段622、623地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：97年11月11日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心。

（五）設 計 人：侯春山建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第136次都設會議審議決議並核定在案，本次變更內容為廣告招牌形式、街道家具及部分立面變更，提請委員會審議。

（七）決    議：本案同意依所提變更內容通過，請逕送業務單位辦理備查。