新竹縣第210次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年7月27日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章委員仁香        紀錄：巫慶盈  陳淑貞 林佳萱

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第209次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：

- 案名：捷寶建設股份有限公司「竹北市世興段十九層店舖集合住宅新建工程」（第三次變更設計）（林永發建築師事務所）

- 決議：

- 爾後如屬為完成行政程序之變更設計案，由委員會組成小組，請協審委員確認後，再由作業單位提委員會報告追認，臨時動議不再加審案件，以符合公平原則。

- 本案請協審委員（林委員清恕、謝委員承諭）確認後，再由作業單位提委員會報告追認。

十、散會：17時00分

專案審議報告第一案

第210次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：富旺國際開發股份有限公司

（二）案    名：富旺國際開發竹北市莊敬段74、75地號集合住宅新建工程

（三）開會時間：99年7月27日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案前經99.7.13本縣第209次都市設計審查，其中有關建物基座色彩、空調管線檢討及公共藝術品位置，是否同意修正內容，提請委員會審議。 |
|  | 2.第209次審查回應對照表，有部分錯字，請修正。 |
| 委員會決議 | 本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第210次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：鉅虹建設股份有限公司

（二）案    名：鉅虹建設竹北市永興段531地號店鋪集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年7月27日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案基地前於96.3.17與同一計畫街廓臨同一計畫道路之鄰地所有權人簽有共同留設人行通道帶狀空間之協議，有關共同留設人行通道帶狀空間之鋪面、景觀植栽請依協議書圖說內容規劃施設。 |
|  | 2.本案鄰地已開發完成，請將鄰地之立面及景觀鋪面一併套繪入相關圖說，供比較參考。 |
|  | 3.p2-16公共藝術品之名稱、作品意象說明、解說牌位置及公藝品整體規劃配置圖說應請完整說明並補充於報告書。 |
|  | 4.p2-18本案車道出入口及南側景觀配置為何，請建築師詳為說明並補充相關詳圖於報告書。 |
|  | 5.p3-5透水率計算之部分其設置於車道入口處頂版之植栽（E區塊）是否可計入透水層計算，請建築師說明。另p2-25中庭山櫻花之覆土深度是否有達150cm，有關p2-31景觀植栽設置土丘應以等高線方式表示覆土深度配置情形，以利對照。 |
|  | 6.p2-28燈具設置位置與照明模擬圖不甚相符，請再檢核修正，另臨8m路側之照明模擬圖亦請予補充。 |
|  | 7.p3-1面積檢討表有多處數值錯誤之處，請確為檢核修正。 |
|  | 8.本案於東側規劃ㄧ專用出入口緩衝空間，供人員出入、上下車輛及裝卸貨物，惟其人行車行規劃出入動線為何，請詳加說明並補充於報告書。 |
|  | 9.本案使用開放空間獎勵，應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句。 |
|  | 10.請補充空調系統之遮蔽設計。 |
|  | 11. p9-3請補充消防雲梯車之作業動線、位置及空間。 |
|  | 12.交通技師簽證請補註簽證日期，另p11-2部分基本資料敘述有誤，應請確為檢核修正。 |
|  | 13.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案原與鄰地協議共同留設人行通道帶狀開放空間之鋪面及複層綠化植栽立意甚佳，應維持原協議內容施設。 |
|  | 2.本案開放空間連貫性不足，另基地南側景觀規劃斜版植栽使視覺穿透性不佳，應請調整。 |
|  | 3.基地南側施設斜版覆土植栽應注意土壤滑動問題。 |
|  | 4.本案立面採米黃色磁磚設計，建議應採低明度之米黃色系為宜。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

（一）申 請 人：瑞騰建設股份有限公司新竹縣政府

（二）案    名：華興設區區段徵收公共設施工程（第二標）

（三）開會時間：99年7月27日下午2時

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王騰築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 有關兒17土地公廟配置圖，應補充說明其材質、色彩等，納入整體規劃考量，請設計單位說明後，提請討論。 |
|  | 兒17、公12建議再增加座椅等休憩設施。 |
|  | 本案是否同意所提設計案，提請討論。 |
| 委員 意見 | 有關公12景觀土丘之設置是否會影響兩側車輛行駛之視線，請再行檢核詳加說明。 |
|  | 本案座椅之設計建議可與結合花台、植栽結合，並考量座椅素材的柔軟性，請再予以修正。 |
|  | 有關本案設置之植栽、座椅、遊具、景觀花台等設施，應多加考量其安全性及後續管理維護之可行性等，請予以調整。 |
|  | 公12之造型花台設計過於人工化且不易維護，請再予以調整。 |
|  | 本案鋪面設計建議採以透水性的鋪面材質為主。 |
|  | 本案多處基地細小零碎（廣6、廣7、綠25、綠26），使用功能較低，並考量其與邊界土地間的關係，建議應予以簡化設計，並詳加考慮日後管理維護之可行性，請再予以調整。 |
|  | 公12係為社區都市型公園，應多加著墨設計 |
|  | 考量廣7與鄰房使用之關係，建議取消分隔及花台設計，予以簡化。 |
|  | 公12鋪面設計多變，應考量未來工程施作其鋪面銜接等工程面問題。 |
|  | 本案之規劃設計應多加考慮周邊既有社區、聚落居民之意見，以充分提升社區生活品質。 |
| 委員會 決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第三案

第210次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛亞建設股份有限公司

（二）案    名：盛亞建設竹北市永興段544地號店舖集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年7月27日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：葉錦榮建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
|  | 1.請補充作業單位初審意見及設計單位回應處理情形。 |
|  | 2.沿街側之植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入。 |
|  | 3.本案地下開挖率高達96.72％，幾乎為全基地開挖，其對於生態城市、綠建築及保水之環境因素是否合宜，提請委員會討論。 |
|  | 4.本案景觀植栽大多集中設置於基地後側，其公益性較顯不足，且其日照量是否影響植物生長，建請多加考量，另建議於沿街側增加綠化植栽，並請將公共行道樹套繪入圖，如有移植需要應向主管機關申請辦理。 |
|  | 5.公共藝術品請說明整體規劃意象及與周邊景觀結合之說明，並補充於報告書。 |
|  | 6.p2-11本案幾乎為全基地開挖，植栽未能於原土層栽種，其基地高程規劃於喬木植栽覆土是否有達150cm，請說明並補充於報告書。 |
|  | 7.行動不便者動線及坡道應請補充詳圖。 |
|  | 8.本案規劃為2棟獨立13層建物，兩棟建物間距之廊道為東北西南向通道且約對中前方垂直計畫道路，新竹風大是否會於此通道形成風場，造成住戶及行人困擾，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 9.p3-3請補充綠覆率計算式。 |
|  | 10.編號16、17行動不便車位使用者之出入電梯動線經過編號14車位側之通道過於狹窄，不易通行，應請調整。 |
|  | 11.p5-1防災計畫於基地50m範圍內無公共消防栓，應請依規申請設置。 |
|  | 12.交評報告應以彩圖示之，交評調查路口轉向示意圖缺漏99.1.22星期六資料，請於補正，另p9-1-7路側停車格之道路名錯植為臺中市之路名，應請確為檢核評估內容資料。 表6之停車平日供需比計算錯誤，及評估目標年應以計畫年期110年為評估年為之，請檢核修正， |
|  | 13.安全圍籬計畫應以專章製作，並請補充實際施設位置、尺寸圖說供核。 |
|  | 14.本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句。 |
|  | 15.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案開挖率高達96.72﹪，應於沿街側向內3m均降版至150cm以下以利植栽，且應以複層帶狀植栽增加其沿街綠化範圍。 |
|  | 2.沿街側喬木植栽應向外側設置，便利行人通行，另街道座椅應改為水平向，其鋪面應採透水鋪面且設計應再活潑豐富。 |
|  | 3.本案左側開放空間綠化應延伸至廊道內側，以植栽錯落配置的方式設置，亦可將公藝品移至此處整體規劃，並設置開口便利開放空間暢通。 |
|  | 4.公共藝術品應往外側移置，增加其可及性及可視性，另公藝品尺度及視覺高度較低，恐無法感受其公藝品之設計意象，請再考量。 |
|  | 5.本案雨遮深度＞1m者法規應再檢討，且平面配置多處雙層牆，恐有逃避容積之嫌，請再補充說明其配置原意。 |
|  | 6.垃圾收集室建議移至左側車道後側，並將綠化延伸至中庭，增加綠化面積。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |