新竹縣第212次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年8月24日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章委員仁香        紀錄：孫翊倩  林佳萱  陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第211次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：無

十、散會：18時30分

專案審議報告第一案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣政府

（二）案    名：高鐵停一等七處停車場入口意象型式變更設計案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：立洲工程顧問有限公司

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案變更內容為高鐵停一等七處停車場入口標示牌面意象變更，是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.標示牌尺寸、字體大小、材質及基座皆請清楚標示於圖說，另請補充標示牌之太陽能版角度、效能及管理維護事項。 |
|  | 2.標示牌中央之高鐵車站圖片取消，且將停車場名稱及P字字體放大，以利使用者辨識。 |
| 委員會決議 | 請依前述委員意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第二案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：名銓建設股份有限公司

（二）案    名：名銓建設竹北市隘興段328地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案變更內容為屋脊裝飾物變更、立面色彩及材質變更、景觀植栽鋪面燈具變更及來賓停車位位置調整等（詳報告書首頁），是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案左上角原設計為草皮踏石其開放性甚佳，本次變更設計後之步道有植栽阻隔，降低可及性及開放性，應請維持原設計意象不予變更。 |
| 委員會決議 | 請依前述委員意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第三案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛裕建設股份有限公司

（二）案    名：盛裕建設竹北市隘興段625地號集合住宅變更設計案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案變更內容為立面變更（立面欄杆、顏色、部分材質及垃圾室立面貼材等變更）、景觀植栽鋪面、燈具照明及屋脊裝飾物變更（詳報告書首頁），是否同意所提內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.喬木植栽株數應再檢核，變更之樹種樹徑應不小於原設計樹徑。 |
|  | 2.本案基地後側景觀變更設計設置40㎝墩座實不合宜且無實質效益，本部份之變更設計未能優於原設計內容，應維持原設計。 |
|  | 3.爾後辦理變更設計變更項目過多者應提送審議案辦理，並應詳細敘明變更理由。 |
| 委員會決議 | 請依前述委員意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第四案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：源美建設股份有限公司

（二）案    名：源美建設竹北市台科段30地號集合住宅新建工程再提會報告案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：呂文程建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案於99.8.10本縣第211次都市設計審議會議決議有關立面沿街側設置之陽台格柵、垃圾儲存空間、沿街側景觀綠化、立面色彩等，依委員意見修正後再提會專案審議報告，是否同意所提內容，提請委員會審議。 |
|  | 2.本案報告書敘述垃圾儲存空間已由地下一層調整至地面層，惟其報告書仍以原設計內容呈現，是否誤植，請設計建築師說明。 |
|  | 3.有關增加開放空間可及性乙節，其回應修正情形為何，請設計建築師說明。 |
| 委員意見 | 1.p5-4沿路內側植栽依報告書所述變更為樟樹，應敘明米高徑為12-15㎝∮數量6棵於報告書。 |
|  | 2.本案建物外牆顏色仍顯偏綠，建議應再予調整。 |
|  | 3.應請將前次會議紀錄以逐條回應說明補充於報告書。 |
|  | 4.本案街道家具應請再予補充設置，縣政二路於公共人行道植栽帶非常豐富，惟本案將沿街內側之植栽帶取消，喪失了街道家具及綠美化之設計原意，應請再予考量調整，另沿街植栽應再豐富加強，使其延伸縣政二路之綠化意象。 |
|  | 5.本案修改後將陽台格柵變短，其比例則顯不協調較不美觀，建議可提升至3樓陽台女兒牆台度高度。 |
|  | 6.本案垃圾處理動線有否被植栽阻隔影響，請予檢核。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（陳委員天佑、林委員清恕）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：惠昇建設股份有限公司

（二）案    名：惠昇建設竹北市隘興段661等8筆地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳明聰建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p3-2本案於建物周圍配置景觀水池、喬木及灌木覆層植栽之景觀規劃，惟阻隔內外部空間之連繫性及串連性，大為降低其對都市空間之親近性及開放性，是否合宜，提請委員會討論。 |
|  | 2.本案沿街立面比較圖應請以立面圖方式表示為宜，請惠予修正。 |
|  | 3.本案基地兩面臨路，請再補充臨12m計畫道路側之照明計畫，另建議應於道路交角處以大扇型坡道設置，以利行動不便者通行。 |
|  | 4.p3-9本案公共藝術品已於他案使用過，為豐富都市景觀，應請更換其他公共藝術品或其他形式之公共藝術呈現。 |
|  | 5.植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 6.p5-1.2地下一樓來賓停車位建議應集中設置，以利管理使用。 |
|  | 7.本案垃圾儲存空間之空調通風設備之配置請設計建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 8.p7-1.1雨水回收儲存槽之蓄水量應請至少7日澆灌量為宜。 |
|  | 9.請於相關規約加註「建物照明應至夜間10時方可熄滅」及「開放空間應24小時開放供公眾使用」之字句。 |
|  | 10.本案交通影響評估僅有3平日之交通量調查，應再增加1假日之調查資料納入評估。 |
|  | 11.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.行動不便車位應再檢討修正。 |
|  | 2.高層建築法規檢討應再加檢核。 |
|  | 3.本案規劃共同留設人行通道之部分建議應以雙層喬木植栽方式配置。 |
|  | 4.本案之出入口緩衝空間車位設置於出入口處不甚合宜，建議可改至右上角處。 |
|  | 5.本案開放空間呈線型配置，使開放空間相互之間縱向連接性不足，致使民眾無法進入，開放性不足，應再調整。 |
|  | 6.p3-9一樓室內走廊劃設為廣場式開放空間，其走道寬度僅為1公尺餘，是否符合廣場式開放空間之規定，請再檢核。 |
|  | 7.p3-1所示基地周圍幾乎皆為透天式住宅，本案規劃為21層之高層建築，應為本區塊最高層之建物，視覺性很強，故建物立面應無正、背向立面之分，應皆以正向立面作設計考量，請再就立面設計多加著墨豐富呈現，另建物立面照明亦應一併考量呈現。 |
|  | 8.p7-3垃圾處理室應設室內通路開口以利住戶使用，避免雨天之不便。 |
|  | 9.本案四周皆施設水池造成通行阻礙，且其形成如護城河之意象，使阻隔性大於親近性，使民眾無法可及，建議應有部份可穿越性之通道配置如木棧板以增加可及性，另如管理維護無法顧及者應取消水池配置改為喬木植栽。 |
|  | 10.公藝品之選擇形體應配合設置位置之長形空間做為選擇參考。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |

審議提案第二案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：思夢樂股份有限公司

（二）案    名：思夢樂竹北市社北段74、75地號商場新建工程案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：黃志瑞建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案屬住宅區，依都市計畫法臺灣省施行細則第十六條規定，其中無礙居住安寧、公共安全與衛生等，請另依規提出申請。 |
|  | 2.另再依上開條文規定，本案應依建築技術規則規定加倍附設停車空間，請檢核修正。 |
|  | 3.本案為商業使用，沿街面建請設置街道傢俱，供行人休憩停留，且設置地點位於竹北老舊市區，其立面及沿街面設計，建議能增加豐富性及行人停留機制，以改善都市景觀。 |
|  | 4.請補上申請書、委託書及查核表技師簽證。 |
|  | 5.請補充內部人行動線於報告書中。 |
|  | 6.請補充外部動線規劃之主要聯外道路系統。 |
|  | 7.本案供大型商場使用，請補充周邊交通衝擊影響評估報告，並應有交通技師簽證。 |
|  | 8.p3-6綠化配置請補充植栽簡介，另行道樹如需移植，請一併補充相關圖說，並應向道路主管機關申請核可後，依其規定辦理；又本案依規與鄰地保留4公尺之空地，建議能增加綠美化並採複層式植栽。 |
|  | 9.本案廣告招牌設計（p3-7）高度達15公尺，與鄰近發展之協調性及其安全性，請設計單位說明後，提請審議。 |
|  | 10.本案公共藝術品是否同意設計單位所提方案，提請審議。 |
|  | 11.請補充舖面計畫材質示意圖，並適度減少硬舖面，以利透水 |
|  | 12.p3-10夜間照明計畫，燈具僅設置正立面是否足夠？另燈具選用以投射燈為主，建議使用其他節能燈具，以符合節能減碳精神。 |
|  | 13.高程計畫請補充以平面圖標示，另p3-11 A-A剖面圖上標註門鏈與立柱意指？請設計單位說明。 |
|  | 14.請以專章說明本案垃圾處理計畫，其內容應含垃圾存放空間設備配置（尺寸標示等）及清運路線規劃。 |
|  | 15.施工安全圍籬之彩繪美化設計內容應包含本縣特色之元素為主題，如藝文、產業、觀光景緻或縣花縣樹縣鳥等，建請配合前開內容調整。 |
| 委員意見 | 1.本案汽車車道出入口對人行步道的衝擊影響為何？請交通技師（含簽證）針對交通動線重新評估補充於報告書中。 |
|  | 2.請設計單位敘明本案保留地目的為何？申請基地未臨建築線部份，補充於報告書中。 |
|  | 3.本案商場主要為女性服飾為主，應考量女性消費人口數及其女廁是否足敷使用。 |
|  | 4.建築物外牆以鍍鋅鋼板作為材料，其後續如何維護及對都市景觀、環境影響，請補充說明。 |
|  | 5.本案植栽應再增加豐富性，並減少硬舖面，以提升都市景觀綠美化及軟化作用。 |
|  | 6.停車空間應再增加設置，以解決內部停車問題，並檢核是否足敷商場人數使用，其設置區位應與基地景觀作結合。 |
|  | 7.公共藝術品應配合整體設計規劃，請再行考量區位及美觀性。 |
|  | 8.本案動線計畫及服務動線（含卸貨空間）應再加強，並分別標示於報告書中。 |
|  | 9.請補充說明本案基地對鄰地排水的影響為何？ |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議第三案

第212次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：佳泰建設股份有限公司

（二）案    名：佳泰建設竹北莊敬段集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年8月24日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：林偉琦建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 查核表簽證欄位請加蓋建築師印信及簽名。 |
|  | 請補充說明離街裝卸場設置位置及貨車裝卸動線。離街裝卸場係為道路外供貨車裝卸貨物之場所或空間，依本計畫都市設計管制要點第13點規定「裝卸場不應妨礙原有正常活動，對道路交通亦不能產生衝擊，應設置足夠的安全隔離設施」，請一併補充說明。 |
|  | 有關行動不便者機車停車位需經過機車通道始得到達電梯口，請考量其使用方便性，得否調整停車區位於鄰近電梯出入口處。 |
|  | 本案景觀及鋪面設置形式否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 本案公共藝術品設置之位置及形式，是否同意所提方案，提請審議。 |
|  | P4-31請更換為實際綠建材標章證書文件。 |
|  | 請補充各路口交通流向、流量示意圖。 |
|  | 本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 本案請於管理規約加註「增設之來賓停車空間應提供公眾使用，不得出售予特定住戶或供特定住戶專用」。 |
|  | 本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句，另開放空間標示牌應補充標示位置。 |
|  | 本案申請由竹北段500、503、507，府前段570-12地號4筆土地（道路用地）移入1,994.18㎡容積，初審符合「都市計畫容積移轉實施辦法」暨「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」相關規定，是否同意申請人以容積移轉方式移入1,994.18㎡，提請委員會審議。另上開接受基地可移入之總容積與所送容積移轉申請書內容不符，請依所送容積移轉申請書內容修正。接受基地可移入之總容積應依上開規定審查結果辦理。 |
| 委員意見 | 有關建築物設計請依相關法令檢討修正之（排煙室面積需大於10㎡、開放空間圍牆高度等）。 |
|  | 行動不便者車位請予以調整於鄰近電梯出入口處，並以不穿越車道為原則設置。 |
|  | 請補充公共藝術品（含基座）之高度、尺寸標註。 |
|  | 開放空間管理維護計畫應修正為「開放空間管理維護辦法」。 |
|  | 本案離街裝卸場應設置足夠的安全隔離設施，另裝卸場位置阻斷沿街步道開放空間之連續性，建議調整至地下一樓設置，並依建築技術規則考量其淨高。 |
|  | 本案申請基地屬十興路附近地區細部計畫內第二種商業區，依都市規劃係為中心商業區，本案以住宅使用為設計主體，未能充分發揮基地區位特性，為帶動計畫區發展，故本案應一樓沿街面應設有商業空間，以符合都市計畫商業區規劃之原意。 |
|  | 考量本基地法定容積率已達420％，又接受容積移轉移入1994.18㎡，其基地高密度使用對於土地使用、都市景觀與環境衝擊為何？請詳加補充說明本案容積移轉前、後對於週邊都市環境、景觀、交通等面向之衝擊及差異。 |
|  | 公共藝術品之設置應與周邊景觀結合、相輔相成，建議更換，以塑造良好的景觀意象。 |
|  | 請檢討基地內通路及救災配置路線規劃。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |