新竹縣第213次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年9月7日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章委員仁香        紀錄：孫翊倩  陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第212次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：無

十、散會：17時30分

專案審議報告第一案

第213次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：坤山建設股份有限公司

（二）案    名：坤山建設竹北市隘興段726地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年9月7日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案變更內容為屋脊裝飾物立面貼材變更、欄杆變更、垃圾室門窗變更及配合垃圾室左方柱子投射燈細部修正而修正部分花台等（詳報告書0-2頁），是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案照提會內容及補充內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第213次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：仁發建築開發有限公司

（二）案    名：仁發建築竹北市永興段22層店鋪集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年9月7日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：洪崇文建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1. 請補充作業單位初審意見及設計單位回應處理情形。 |
|  | 2.本案報告書缺漏資料表，本案前經由作業單位進行初審在案，應請依初審意見確為修正送審報告書。 |
|  | 3. 本案將綠化景觀大多規劃於基地後側，雖其非屬開放空間，惟其規劃於高樓後側，其日照不足對植栽生長是否有影響，請加考量。 |
|  | 4. 依高鐵新竹車站特定區計畫土管要點第19點規定「為配合本特定區內公園及人行、自行車綠化系統之連續性，面臨十八號、一號、六－3號計畫道路等5處街廓，其退縮建築留設之開放空間部份得配置自行車道，以利該系統完整。」，本案配合自行車道規劃為何，請補充說明。 |
|  | 5. p2-25本案使用共同留設人行通道之獎勵容積，惟經初審仍無提出與同一計畫街廓臨同一計畫道路側之所有土地所有權人之共同留設人行通道之協議書與規劃設計圖說，應不適用，另如後續有補充協議書等資料者，其留設之人行通道皆應以協議書所示規劃圖說實際施作。 |
|  | 6. p2-33建物立面照明燈具位置及型式請以符號示之，俾供委員審閱。 |
|  | 7.植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水，另一樓車道側鄰地界劃設一53㎝寬之草皮植栽，是否足敷生長，請建築師說明，提請委員討論。 |
|  | 8.p3-9地下一樓來賓停車位建議應集中設置，以利管理使用，另地下停車位應請標示尺寸。 |
|  | 9.p3-12本計畫區經指定需退縮留設公共開放空間得增加樓地板面積之獎勵值計算有誤，請檢討修正。 |
|  | 10.本案垃圾儲存空間之空調通風設備之配置請設計建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 11.p7-1.1雨水回收儲存槽之蓄水量應請至少7日澆灌量為宜。 |
|  | 12.依都設要點商業區應設置離街裝卸場，本案未見設置，請建築師說明並補充修正於報告書。 |
|  | 13.請補充施工安全圍籬施設位置，並詳細標示圍籬型式、材質及綠美化元素內容。 |
|  | 14.本案住戶數43戶，總設置停車位數為127輛，平均每戶約有3輛停車位數，是否有此需求，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 15.p3-23垃圾處理空間未計入容積，請檢討修正。 |
|  | 16.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1. 4.1章節標題有誤並應標示清楚。 |
| 委員意見 | 2.p4-13目標年交通量評估過少不甚合理，應再予檢討修正，並應由交通技師簽證。 |
|  | 3.中庭樹穴施作應得與基地土壤連結，使排水連通性佳，避免澆灌作業不均衡使植栽生長產生問題。 |
|  | 4.本案立面上方過樑設計略感簡略，基座上方設計鏤空花窗惟軸線感覺為側向立面之效果，應請再予考量。 |
|  | 5.來賓停車位應請集中設置。 |
|  | 6.立面過樑位置與平面圖不符，請再檢核修正。 |
|  | 7.法定停車位檢討計算有誤，請再檢核修正。 |
|  | 8.地下室後方空地採光井一直連通至B3F，是否有防火區劃問題，其採光井高度應再予檢討考量。 |
|  | 9.喬木米高徑標示為10-20㎝∮，其range過大，應以15㎝∮為之。 |
|  | 10.中庭設置一草皮與後方草皮無法串聯，應請修正使其加以連結。 |
|  | 11.車道側劃設之53㎝草皮未能見其效用，建議種植耐旱之矮灌木。 |
|  | 12.本案公寓規約應請發展研擬適用本建案之規約條文。 |
|  | 13.請補充開放空間維護計畫。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（陳委員武正）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第213次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：文生開發、台元紡織股份有限公司

（二）案    名：文生開發竹北市台元段635地號台元科技園區四期廠辦新建工程案

（三）開會時間：99年9月7日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王承熹、傅立理建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單 位意見 | 1.本縣刻正積極推動低碳城市與綠能產業，本案是否融入相關設計概念，請設計單位說明。 |
|  | 2.本案R棟為健身教室、咖啡廳等，非屬都市計畫法臺灣省施行細則第十八條規定之工廠必要附屬設施內容，故應進行總量管制，請設計單位依上述規定提出申請。 |
|  | 3.P2-1基地位置請以都市計畫套繪圖表示。 |
|  | 4.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請審議。 |
|  | 5.p3-18景觀植栽配置計畫請補充植栽簡介說明、植栽覆土深度、景觀剖面示意圖說。 |
|  | 6.p3-21請補充車道舖面材質圖示。 |
|  | 7.本案圍牆設計內容對都市景觀影響，請設計單位說明後，提請審議。 |
|  | 8.P3-25公共藝術品請補充設計說明、材質尺寸於報告書中；另是否同意設計單位所提方案，提請審議。 |
|  | 9.請設計單位說明行動不便者停車區位是否臨近電梯旁？並補充供行動不便者使用電梯設置圖說於報告書中。 |
|  | 10.P7本案垃圾處理計畫請補充各層垃圾暫存室、集中垃圾暫存室之設計尺寸及設備說明等相關圖說於報告書中。 |
|  | 11.本案垂直綠牆請補充植栽種類及管理維護計畫說明。 |
|  | 12.綠覆率面積計算請詳列分區塊檢討及計算式。 |
|  | 13.本案交通影響評估報告（第10章）是否應由技師簽證及是否同意所提內容，提請審議。 |
|  | 14.P11-1本案管理維護計畫係為廠房設計，請修正適合廠房規範之內容。 |
| 委員意見 | 1.本案係為廠房興建，應考量女性職員人口數及其女廁是否足敷使用。 |
|  | 2.p3-6行動不便者內、外部動線應作串聯，並不應造成使用者之不便。 |
|  | 3.p3-10立面設計係為玻璃帷幕為主，請補充說明玻璃材質、日照因應對策及管理維護計畫，並將遮陽性、節能性納入考量一併補充於報告書中。 |
|  | 4.p3-25公共藝術品請補充說明設計內容、材質尺寸，並應與週邊環境相互配合規劃，亦與樹蔭作結合。 |
|  | 5.有關本案屋頂部分為良好之開放空間，應做有效之利用，請考量設計相關設施並補充圖說於報告書中。 |
|  | 6.本案廠房附屬設施咖啡廳，應予以開放供民眾使用並於後方圍牆處多種植植栽，及考量圍牆是否需設置之必要性；另請再設置出入口，以供民眾通行使用。 |
|  | 7.裝卸貨地區空間是否足敷使用，請再加強檢核修正。 |
|  | 8.景觀大道兩旁樹蔭下，應設置街道傢俱，以供民眾休憩。 |
|  | 9.本案1樓停車場應增加植栽豐富性，以提升都市景觀綠美化及軟化硬舖面作用。 |
|  | 10.p4-1面積法規檢討請再加強檢核，並詳列相關計算式於報告書中。 |
|  | 11.本案應規劃自行車專用道及標誌指示等，供員工及民眾騎乘使用，以符合節能減碳精神。 |
|  | 12.有關行動不便者停車位應集中設置於地下一層且臨近電梯旁為宜，並再行檢核汽車停車位是否足敷使用；另請補充行動不便者機車停車位相關圖說於報告書中。 |
|  | 13.本案交通影響評估應由技師簽證，且內容應含平日、假日各1天之評估車流量；另本案大門出入口應設置交通管理相關設施及配套措施，避免影響外部交通，請一併修補正於報告書中。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（謝委員尚行）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第三案

第213次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：寶誠建設股份有限公司

（二）案    名：寶誠建設竹北市家興段430地號店鋪集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年9月7日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：林大俊建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p1-1獎勵樓地板面積合計數值有誤，請檢核修正。 |
|  | 2.依本計畫都設要點規定「商業區設置連續性前廊應以最小退縮建築距離後為前廊設置位置」，本案是否同意連續性前廊之施設位置，提請委員會討論。 |
|  | 3.依p3-6所示陽台植栽設置是否為立面設計元素之ㄧ，如有規劃一定種植者，有關其種植樹種、種植計畫及維護計畫請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 4.沿街立面比較圖之3樓基層線位置有誤，請修正。 |
|  | 5.本案報告書多處圖面文字過小，不易辨讀，請加強改善。 |
|  | 6.p3-10本案頂樓女兒牆以強化玻璃設置是否有安全之虞，請建築師說明。 |
|  | 7.植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水，p3-14喬木植栽之米高徑應請確為標示。 |
|  | 8.p3-22水池中央依圖所示無種植喬木，其填土高程為何要做到150㎝，請建築師說明，另沿街側喬木植栽覆土似未達150㎝，請檢核修正。 |
|  | 9.p3-24請補充施工安全圍籬施設位置。 |
|  | 10.p7-4本案垃圾儲存空間之空調通風設備之配置請設計建築師說明並補充於報告書，另垃圾處理動線並無標示敘明，且其是否會影響車道出入動線應請一併說明並補充於報告書。 |
|  | 11.p6-1本案防災計畫僅敘述制式防災空間指導原則，並未說明本案之防災計畫為何，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 12.雨水回收儲存槽之蓄水量應請至少7日澆灌量為宜。 |
|  | 13.依都設要點商業區應設置離街裝卸場，本案離街裝卸場設置於地下一樓，是否同意所提方案，提請委員會討論。 |
|  | 14.本案交通量調查日期為5/16、5/19、5/26及6/6，惟交通技師簽證日期為4/12，是否合理，另本案交通影響評估是否同意所提內容，提請審議。 |
|  | 15.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案位處商業區，仍請依都市計畫規劃目的設置商業空間，故1F應請修正為商業使用空間。 |
|  | 2.本案之開放空間設置非常豐富，1F修正為商業使用空間，未來於本地區內購物應是非常有樂趣的。 |
|  | 3.一樓應完全作為商業使用。 |
| 委員意見 | 4.本案地下室開挖規模約達85﹪，致使植栽處理較為困難，其綠覆率之計算應請詳為敘明。 立面陽台喬木植栽是否有安全之虞，且其未來整修維護、生長及澆灌系統之規劃易需有周全考量，建議可改種灌木（例如大棵的桂花）以避免住戶困擾。 |
|  | 5.垃圾處理動線及植栽覆土深度均請標示清楚。 |
|  | 6.本案設計陽台喬木植栽有其企圖心，值得鼓勵，惟應以使用者可接受並將維護管理計畫規劃得當，使得永續性呈現綠意，另亦應考量陽台喬木是否會影響上下樓層之安全及視覺影響。 |
|  | 7.本案基地與週遭環境路面高差之銜接應請詳加考量，內中庭引導性路徑亦要加串聯。 |
|  | 8.公共藝術品基座與作品本身顏色雷同，請考量其整體呈現之意象，亦可將基座設計為公藝品之ㄧ環。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（陳委員天佑）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |