新竹縣第235次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年4月12日下午2時正

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章副主任委員仁香           紀錄：陳淑貞  王俊堯

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、確認第234次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、散會：17時00分

專案審議報告

第235次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛亞建設股份有限公司

（二）案    名：盛亞建設竹北市隘興段709地號集合住宅新建工程再提會報告案

（三）開會時間：100年4月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳六合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.前次會議委員意見有關鋪面形式零碎、不利引導民眾使用，應加以整合增加可及性乙節，依建築師所提修正報告書前後對照未見其整合鋪面及修正增加引導性之內容，請建築師說明修正情形後提會討論，並補正報告書。 |
|  | 2.本案公共藝術品之基座形式規劃為何？及解說牌位置形式亦未見說明，請建築師說明後，提請審議。 |
|  | 3.有關原設置於1樓之機車停車位雖已取消設置，惟僅保留B1F設置17輛機車停車位，未再將原1F機車位補足，本案總住戶數為43戶恐不敷使用，為避免影響外部及內部停車衝擊，依前次委員會意見，本案地下一樓設置多部獎勵停車位，建議可調整使至少設置一戶一機車位為宜。 |
|  | 4.本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第235次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣政府

（二）案    名：縣治三期區段徵收整地及綠美化工程（公15、兒23）案

（三）開會時間：100年4月12日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：任盈工程顧問有限公司

（六）說     明：本案前經100.1.4本縣都市設計審議委員會第226次會議決議，請考量基地外部空間環境（綠能園區配置、鄰里住宅區）、生態池劃設必要性、公園特色、運動城市及原生植栽樹種後，重新修正規劃內容後再提會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案P7、P8法定容積率請修正為60％。 |
|  | 2.本案是否同意所提基地配置計畫、植栽計畫、鋪面計畫、基地排水計畫、燈光照明計畫、休憩設施計畫及管理維護計畫，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.公15之汽車、機車及自行車停車空間有否區隔，是否會致混雜使用，應請詳加明確區隔，以利有效使用。 |
|  | 2.兒23兒童遊憩設施左側人行道有否其必要性，建議移至右側使人行道、兒童遊憩設施與計畫道路得以綠籬區隔，使人行動線與兒童遊憩活動安全進行。 |
|  | 3.p29兒23基地本有豐富林相及綠意盎然之現況景致，其概念應為綠籬隔離空間，不宜為設置太多設施而破壞原有綠意，應多選擇本縣特色植物，如竹柏等，密植竹柏形成安全的圍籬空間，不要設置太多須照顧之草花，可減少維護之經費，另請取消小葉欖仁之設置。 |
|  | 4.肖楠應為中海拔之植物，本地區是否適合其生長，應再考量。 |
|  | 5.建議設置具教育性、啟發性之遊具，可與綠能智慧園區結合，不要僅以傳統遊具組合使用而已，可使公園有其主題性與智慧園區呼應。 |
|  | 6.請補充夜間照明計畫。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第235次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：太子建設股份有限公司

（二）案    名：太子建設竹北市永興段568、569、570、571、571-1等5筆地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：100年4月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：黃郁文建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.公共服務空間非為獎勵值，資料表中雖未將其計入獎勵面積，惟為免混淆，仍請將此項於資料表中刪除。 |
|  | 2.本案沿街側規劃雙排喬木植栽創造林蔭樹廊意象，立意甚佳，惟為利沿街側都市綠化景觀豐富性、降低都市熱島效應及增加生態城市效能，建議以複層植栽（喬木、灌木及地被）方式配置，創造更佳生態城市環境。 |
|  | 3.請標示沿街植栽帶、人行步道等相關寬度尺寸及地下室開挖線，以利委員審閱，並請將公共人行道及行道樹一併套繪入圖，以利完整呈現。 |
|  | 4.p2-5-2座椅尺寸以紅字標示致模糊無法辨識，請予改善，另其尺寸文字30×125㎝（W×L）× 0㎝（H），其H為0㎝是否有誤，請說明，另其材質亦請說明並補充於報告書。 |
|  | 5.p2-6沿街立面比較圖所示比例過小，無法清楚顯示其細部線條及尺寸，亦請改善。 |
|  | 6.本案兩面臨路，應請補充20m路側之夜間照明模擬圖，另p2-9-4 S1與S4投光燈規格形式皆相同，為何會有2種編碼請說明，並請補充燈具數量。 |
|  | 7.p2-10-1圖面所示緬梔與樟樹數量文字與圖面不相符，請建築師說明係以何為準？並請修正報告書，另喬木植栽依審查通例米高徑至少≧15㎝為宜，亦請修正。 |
|  | 8.本案位處20m及30m計畫道路交角且面臨公1公園，建議應於該道路交角處以轉角廣場意象予以規劃，以呼應公1公園廣場，增加行人駐足、休憩動線串連，得延伸高鐵車站周邊商業區之商業活動發展。 |
|  | 9.p2-13-1本案公共藝術品位置、形式是否合宜？建議可與轉角廣場一併規劃整體考量，提請討論。 |
|  | 10.p2-14透空圍牆設置位置標示不清，請設計建築師說明並補正報告書。 |
|  | 11.p3-2-1計算共同留設人行通道之獎勵面積尺寸標示文字過小，無法檢視，請建築師說明計算區塊情形並修正報告書。 |
|  | 12.p3-4-1及p3-4-2綠覆面積計算數值不一致，請建築師說明並補正報告書。 |
|  | 13.p6-1垃圾處理計畫應設廚餘冷藏設備及空調通風設備，請建築師說明後補正計畫書。 另本案垃圾處理動線會跨越車道出入口是否合宜，提請討論。 |
|  | 14.交通影響評估分析應以現行計畫圖及以彩圖示之。 |
| 委員意見 | 1.中央步道兩側以紀念碑式形式設置行人座椅，建議考量以錯置方式設置，原座椅取消處參照作業單位意見以複層式植栽帶豐富變化。 |
|  | 2.本案公共藝術品H=80㎝量體太小，躲在樹叢中不易被發現，可多設數隻，以群落方式設置，使其豐富有趣，亦可結合街道轉角將公共藝術品多加發揮。 |
|  | 3.本案於20m復興二路主要道路側係為側向立面，略顯單調，建議應可再加著墨使其豐富有變化。 |
|  | 4.車道左側為垃圾儲存空間，右側為出入口緩衝空間供卸貨車輛及垃圾車作業使用，與車輛進出會有所衝突有安全之虞，應規劃相關警示設施。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第三案

第235次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：林振發等一人

（二）案    名：林振發 店舖、辦公室、餐廳、住宅新建工程

（三）開會時間：100年4月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳正玲建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | P0-2建蔽率條件符合選項請改正，報告書相關查核評估表請建築師確為簽證。 |
|  | P2-2本案停車場採用植草磚，為避免影響人行行走及草坪生長，請建築師說明後提請討論。 |
|  | P2-7-1人行道之樹穴應以複層植栽灌木/草花或地被，並適當圍覆配量。 |
|  | P2-7-1新植喬木植栽之米高徑依審查通例應至少≧15㎝為宜，請惠予補正。 |
|  | 本案於40m計畫道路側是否有公共行道樹，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 本案小葉欖仁樹非原生種建議改採用本土植栽。 |
|  | 本案是否需設置公共藝術品，提請委員會審議。 |
|  | 有關本案停車空間檢討請依建築技術第59條、體育公園細計一通土地使用分區管制要點及新竹縣竹北(斗崙地區)(體育公園附近地區)細部計畫都市設計管制要點三項規定分別檢討之，其計算結果最大值者為法定停車位數量，請依上開規定補充計算式，俾利審核。 |
|  | 本案為餐廳、店鋪及住宅複合使用之建物，其垃圾收集存放場設置於戶外且僅設置2部垃圾子車，建議應以有頂蓋設計的垃圾儲存空間並應設置廚餘冷藏設備及空調通風設備為宜，請建築師說明後提請委員會審議。 |
|  | 有關本案施工安全圍籬計畫，建議以綠化植生牆及與本縣有關之設計元素例如藝文、產業、觀光景緻等之彩繪圍籬為之。 |
|  | P6-1交通影響評估報告書應依交通部頒建築物交通影響評估準則內容製作。 |
|  | 防災救護計畫查基地周圍五十公尺內無消防栓設置，應請依規申請增設消防栓，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 本案建築外觀計畫外牆鄰街側以落地窗及平光黑色鍍鋅鋼板框為主，及深紫色玻璃烤漆，是否同意所提立面色彩計畫，提請委員會審議。 |
|  | 請補充舖面透水層面積（含分區塊檢討及各數種綠覆面積檢討）。 |
|  | 本案店舖空間未設置明確出入口，且2樓挑空空間與1樓空間配置有所疑義，且似未來店鋪將與餐廳空間合併使用，是否為規避都市計畫法台灣省施行細則第16條，飲食店面積超過300平方公尺以上，應依建技規則加倍附設停車空間，請建築師說明後，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案未來如依報告書所示是作為千葉火鍋餐廳使用者，其營業空間應不是報告書所示之範圍而已，且其停車數量必定不足，應依未來實際使用項目規劃設計並再加檢核其停車數量需求，務必作足，不可影響外部空間需求。 |
|  | 2.本案沿街側綠化應加強，均應以大喬木植栽列（∮≧15㎝）取代公共藝術品之設置，且其樹穴應移至1.5m人行步道，以使人行道完整串聯。 |
|  | 3.立面以深紫色烤漆玻璃設計，因新竹風大應考量其安全性，請再予檢核。 |
|  | 4.本案沿街側鋪面以亂石砌施作較顯凌亂，應以阻滑、平順及簡單化設計考量處理。 |
|  | 5.車道規劃設計應依法規再行檢核修正。 |
|  | 6.本案建物應以未來實際使用狀況規劃設計，並應考量餐廳的公安檢查、防火避難、逃生動線及防火區隔等法令檢討。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |