第126次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：惠友建設股份有限公司

- 案    名：惠友建設遠見商辦大樓新建工程案（竹北市世興段27地號等乙筆土地）。

- 開會時間：96年6月27日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室。

- 設 計 人：戴育澤建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p2-10.1與 p2-10.3不符，請設計建築師說明，另p2-10.1請補正植栽計畫之樹徑及標示其植栽位置，以利法定空地1/2植栽之檢核。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3.p3-1.1共同留設人行道獎勵部分其與高鐵局協議共同留設圖說尚未經高鐵局審核同意，故其申請共同留設人行道獎勵部分建請俟雙方協議完成後提下次會審議 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 4.p3-1.1停車空間獎勵計算錯誤請修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 5.本案連續性前廊設置方式是否同意所提方案，提請大會審議。 | 同意所提方案。 |  |
|  | 6.p6-2垃圾處理計畫係為開放式空間且與鄰地相近，及其設置位置是否合宜，提請大會審議。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.本案管理維護計畫請加註「夜間照明應至夜間十時方得熄滅」。 | 請配合修正。 |  |
|  | 8.有關交通分析，本案基地設置有停車位數292輛及機車位數109輛，係屬應實施交通影響評估之建物標準，應依交通部訂頒「建築物交通影響評估準則」規定項目辦理評估內容（其中應含週邊道路動線分析、道路幾何特性、大眾運輸系統服務狀況、人行動線分析及目標年期交通評估等），且應由交通技師簽證，本案建請依前開準則規定項目內容進行評估，以利執行。 | 請配合修改後，提下次會審議。 |  |
|  | 9.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意所提方案。 |  |
| 委員審查意見 | 行動不便停車位請配置於BI，並盡量靠近行動不便者使用之電梯。 立面規劃之半球型以小單位貼磚，是否影響其平整，請說明並補充相關圖說。 冷氣設施之裝設位置應不影響立面外觀，請補充相關圖說。 P4-1平面圖因各樓層配置不同，請分開逐層繪製平面圖，以利審查。 一樓店鋪請檢討其廁所劃設空間是否符合法令規定，並考量劃設行動不便者廁所。 餐廳其廚房排煙、噪音及污水排放，應妥予考量，並於計畫書中補充說明。 十三～十五樓之辦公室其中庭通道寬度，是否符合法令規定，請加以檢討。 四樓以上之辦公室，請妥予規劃茶水間等相關服務設施。 貨物裝卸位應規劃於一樓。 一樓平面圖右上方之避難梯僅有一出入口通達戶外，是否合宜，請再予考量。 垃圾清運空間狹小，請修正。 | 請配合修補正。 |  |
| 委員會決議 | 1.請設計建築師依各委員及作業單位意見修補正後，提下次會審議。 2.有關消防、避難部分請先提送消防單位審核後，再提會審議。 3.另有關人行步道部分請與高鐵局簽訂協議完成後，再提會審議。 |

第126次都市設計審議委員會會議紀錄（第二案）

(一 )申 請 人：旭嘉聯合科技股份有限公司

本祥建設有限公司

劉周秀菊等人

(二)案    名：旭嘉聯合科技等申請富貴雅築新建工程案（竹東鎮富貴段724地號等10筆土地）（己區）

(三)開會時間：96年6月27日下午2時整。

(四)開會地點：本府簡報室。

(五)設 計 人：張德昌建築師事務所

陳泰安建築師事務所

(六)審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案停車空間獎勵依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案依細部計畫書（都市計畫發布生效日：95.6.19）土地使用管制要點第4條：「為加速開發建設，建築基地於本變更案發布實施之日起算，下列期限內申請建造執造者，得依下表規定增加興建樓地板面積…」（得增加興建樓地板面積20％）；本案請設計建築師補充說明本案送件時程（並檢附申請建照執照相關文件於報告書中）。本案是否同意依上開規定給予增加興建樓地板面積20％之獎勵，提請大會討論。 | 本案因涉及法令規定之疑義，請本府相關單位協助釋義後，依規定辦理。 |  |
|  | 3.P6地籍圖請著色區隔A、B、C三區，以利審查各區之地籍界線。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.P10建築物配置計畫圖中，請明確標註建築物退縮建築線。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 5.P14請補充本區南面與戊區南面之沿街立面比較圖。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.P20人行道座椅請標示其顏色，並請於實景模擬透視圖中加入設置座椅之情形；另有關基地東側2座座椅位置與人行動線垂直，較不利行人使用，請將方向修正為與人行動線平行。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.P22請補充高程圖例，並請設計建築師說明現地高程及計劃高程之規劃原則。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 8.本案鋪面計畫請補充說明整體鋪面計畫（含材質及色彩）後，提請大會審議。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 9.肆、建築圖說中請補充全區之各層面積計算。 | 請配合修補正。 |  |
| 委員會決議 | 一、本案請確實遵照都市計畫「各區塊整體開發」之規劃意旨整體規劃，重新妥為配置建物及留設空地後，再申請提會審議，以符整體開發精神。 二、請依委員會決議修正後，再申請提會審議。 |