新竹縣第218次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年10月20日下午2時正

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：范委員萬釗（由出席委員推選）   紀錄：陳淑貞  王俊堯

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第217次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：擬定竹東都市計畫（原公二用地變更為住宅區）細部計畫都市設計基地面積2,000平方公尺以下授權建築師公會審查案

十、散會：16時00分

專案審議報告第一案

第218次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：安泰商業銀行

（二）案  名：安泰商業銀行竹北市台科段194地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年10月20日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：唐吉生建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案原於98.11.6本縣第190次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更內容為立面型式及色彩變更、夜間照明計畫及燈具變更及喬木植栽之銀樺變更為楓香等，是否同意變更內容，提請審議。 |
|  | 2.變更前後對照表之變更項目未敘及立面型式變更，請確依變更內容編製對照表。 |
|  | 3.p2-7-1建物色彩及材質之變更內容說明，其基座敘述採用深褐色石材，惟依模擬示意圖似不相符，請建築師說明並修正報告書。 |
| 委員意見 | 喬木植栽之銀樺係為樹型優雅之樹種，亦為行道樹、庭園樹之高級樹種，應維持種植銀樺，不同意變更為楓香，餘依申請變更之提會內容通過。 |
| 委員會決議 | 請依前述委員意見及作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜 |

專案審議報告第二案

第218次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：椰林建設股份有限公司、椰寶建設股份有限公司

（二）案    名：椰寶建設、椰林建設竹北市台科段131、133、136地號退縮人行空間整合變更設計案

（三）開會時間：99年10月20日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：卓玲建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案基地位於台科大附近地區細部計畫之R04街廓範圍，依本計畫區都市設計管制要點第六點（一）2規定「街廓編號…R04…因鄰近文大用地，為塑造大學城意象，應於最小退縮建築距離內留設2公尺（自道路境界線起算）供行人通行之帶狀開放空間，且除提供人行、綠化及停車空間使用外，不得作為其他私人用途。…」，本案將原設計之行道樹、公藝品及廣招位置向道路側移動，是否符合前開規定，請建築師說明，如該留設供行人通行之帶狀開放空間之距離未達2公尺者，則應不予同意本項變更。 |
| 委員意見 | 因本計畫區都市設計管制要點第六點（一）2規定之立法原意係為於指定街廓之最小退縮建築距離內，確保可留設2公尺（自道路境界線起算）供行人通行之帶狀開放空間，不至於被佔用，本案於最小退縮建築距離內規劃設計沿街步道式開放空間，亦於該留設2公尺（自道路境界線起算）範圍內規劃供行人通行之空間，應符合立法原意，同意依提會內容通過。 |
| 委員會決議 | 本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第218次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：椰寶建設股份有限公司

（二）案    名：椰寶建設竹北市自強段320地號店鋪、集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年10月20日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：卓玲建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案位處台科大細部計畫範圍，其土管規定建物色彩應為中低明度之磚紅色系或灰白色系，本案建物色彩採米黃色系，是否合宜，提請委員會討論，另報告書內文所述為米白色磁磚，惟圖面所示為米黃色系，本案設計究以何色彩設計，請建築師說明。 |
|  | 2.查核表簽證欄位請加蓋建築師印信及簽名，另相關檢討需建築師簽證者，亦請再補正 |
|  | 3.本案沿街側綠化植栽過少，建議應做植栽帶複層式植栽，營造都市綠色空間，其植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水，另應請將公共人行道設置之植栽一併套繪入圖，以呈現整體景觀，有關公共人行道設置之植栽移植，應洽道路主管機關同意後依規定辦理。 |
|  | 4.p2-21本案景觀植栽與鄰地之處理關係為何？請建築師說明並補充圖說於報告書，另請補充地下室開挖線於景觀配置圖說，俾利對照植栽與覆土情形。 |
|  | 5.p2-22本案公共藝術品依圖所示似以背面面向道路側，請建築師說明公共藝術品之設置情形，另公藝品周邊可否增加景觀規劃設計，以豐富設置意象。 |
|  | 6.p 2-25高程計畫似無切實表現其與面前道路之相對高程計畫，請標明其與面前道路高程之相對關係，並標示本案沿街側人行步道與鄰地交接點之高程，以利日後順平銜接。 |
|  | 7.p5-02請補充行動不便者動線之坡道及相關剖面圖說。 |
|  | 8.請補充說明垃圾處理空間之空調設備及住戶內部清運動線。 |
|  | 9.本案之雨水回收系統相關規劃，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 10.本案於每層每戶均規劃機電設備空間，其用意為何，請建築師說明。 |
|  | 11.請補充本案施工安全圍籬計畫，建議可以綠化植生牆及與本縣有關之設計元素例如藝文、產業、觀光景緻等之彩繪圍籬為之。 |
|  | 12.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案雨水回收儲量應達基地植栽7日澆灌量。 |
|  | 2.p3-12綠化量檢討敘述表格所述喬木土壤深度為1.0m以上乙節，不符喬木覆土深度1.5m以上之規定，請修正為1.5m以上，以符規定。 |
|  | 3.行動不便車位設置位置不甚合宜，應請調整至電梯出入口側，另本案行動不便車位數之檢討值為3輛，應以法定檢討值設置即可，不需多設。 |
| 委員意見 | 4.樟樹為開展型喬木，其樹形優美且能抵抗高度空氣污染，本案沿街側喬木植栽樹種請修改為樟樹較為適宜。 |
|  | 5.本案沿街側植栽請加大樹穴尺寸並增設複層植栽，且於3F露台處增設耐風之綠化植栽豐富綠意，另為配合沿街植栽之規律性設計，請於公藝品周邊加設草皮。 |
|  | 6.本案規劃設置之公共藝術品之作品有方向性，僅有一向可為觀賞，其他向皆為背向，建議應更換其他較適宜之公共藝術品，另請補充公共藝術品之作者簡介相關資料。 |
|  | 7.本案開放空間應有引導性的鋪面可引導行人進入開放空間使用，請配合修正報告書。 |
|  | 8.夜間照明僅有一時段表示，請依實際規劃補充說明其他時段之照明計畫。 |
|  | 9.本案住戶管理「規約」請修正為管理「公約」，相關住戶公約應以本建物特性訂定，另有關相關管理維護計畫應請加註「本建物開放空間24小時開放使用」之相關字句。 |
|  | 10.有關景觀植栽與鄰地交界之處理請再補充說明於報告書。 |
|  | 11.p5-01消防救災動線僅敘及雲梯車置放位置，請補充標示救災消防車停駐位置及地上式消防栓位置標示，另相關消防共同防護計畫書應請一併補充說明。 |
|  | 12.有關每戶規劃之機電設備空間請依法令檢討，並請補充內部設備配置於報告書。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（林委員清恕）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第218次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：惠友建設股份有限公司

（二）案    名：惠友建設竹北市家興段290地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年10月20日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：張景堯建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案相關規範審查檢討建築師未簽證，請補正，另p1-2.1及p4-01行動不便停車位計算有誤，應以實設車位數×2％計算之，請檢核修正。 |
|  | 2.p3-5、p3-8本案公共藝術品之材質、色彩、呈現意象請建築師說明。 |
|  | 3.本案規劃2處景觀水池，其規劃細部圖說及後續維護、安全管理等，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 4.p3-3.2沿街立面比較圖3樓基層線標示錯誤，請修正。 |
|  | 5.本設計案開放空間主出入口規劃不甚明顯，且出入動線寬度不足，多有不相串聯之感，是否合宜，請建築師說明規劃原意後提請討論。 |
|  | 6.有關公共人行道設置之植栽移植，應洽道路主管機關同意後依規定辦理。 |
|  | 7.p3-6.3有植草磚之圖示，本案植草磚設置於何處，請建築師說明後補充標示於報告書。 |
|  | 8.請標示本案沿街側人行步道與鄰地交接點之高程，並應確為與鄰地順平銜接。 |
|  | 9.本案鋪面計畫單調未見變化，是否可加改善以豐富街道景觀。 |
|  | 10.請檢核既有消防栓是否位於基地50m範圍內，如無，請依規申請設置，另請補充雲梯車進出動線之境高淨寬尺寸供核。 |
|  | 11.雨水回收儲量應以本案基地植栽7日澆灌量為宜 |
|  | 12.垃圾處理空間之空調通風設備請補充說明。 |
|  | 13.交通影響評估請補充路口轉向交通量調查圖說。 |
|  | 14.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案設計與鄰近綠地水圳之相應甚佳，使整體規劃有家的意象，真正有回家的感覺，對本案設計深表讚賞。 |
|  | 2.有關相關管理維護計畫應請加註「本建物開放空間24小時開放使用」之相關字句，另p8-1管理公約內有「國民住宅」之字樣，應請修正取消。 |
|  | 3.基地內通路及安全梯等請依法規檢討。 |
|  | 4.行動不便停車位依規檢討缺少一輛，請依本委員會審議通例規定補足行動不便停車位。 |
|  | 5.B2F之52號停車位應符合法規淨高之規定，請補充相關剖面及尺寸標示。 |
| 委員意見 | 6.公共藝術品相關開口請補充剖面圖，其底座材質與相關銜接面之說明亦請補充標示說明。 |
|  | 7.垃圾處理室出口通道為草皮，應請考量使用性建議加設踏石或鋪面加強其適用性。 |
|  | 8.本案開放空間之開放性及可及性應請加強。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

臨時動議案

討論議題：擬定竹東都市計畫（原公二用地變更為住宅區）細部計畫都市設計基地面積2,000平方公尺以下授權建築師公會審查案

說    明：

- 依「擬定竹東都市計畫（原公二用地變更為住宅區）細部計畫」土地使用分區管制要點第五點規定：本計畫區建築基地申請建築前，應經過新竹縣都市設計審議委員會審查通過後使得發照建築；都市設計審議委員會於審查該地區之開發案件時，並得視實際需要訂定相關之審查原則。

- 本細部計畫區配回土地面積多為1,000平方公尺以下（僅4筆土地為1972㎡、1762 ㎡ 、1730 ㎡ 、1060 ㎡ ）。

作業單位建議方案：

參照本縣其他都市計畫區現行審議機制（建築基地面積達2,000㎡以上者提送本縣都市設計審議委員會審議，小於2,000 ㎡者授權由台灣省建築師公會新竹縣市辦事處併同建照執照審查程序併案代為審查。）及便民措施，建議建築基地面積小於2,000㎡者授權由台灣省建築師公會新竹縣市辦事處依下列都市設計查核表代為審查。

決    議：依作業單位建議方案通過。

# Text boxes

管制項目

管制內容說明

開發內容說明

條件符合

備註

建蔽率

法定建蔽率：       %

實設建蔽率：     %

□是□否

容積率

法定容積率：       %

實設容積率：     %

□是□否

建築退縮距離

應自道路境界線至少退縮5 公尺建築，退縮建築之空地應植栽綠化，不得設置圍牆，但得計入法定空地。

□是□否

如有開挖地下室之必要者，地下室1 層應自道路境界線退縮2 公尺後，始得開挖建築，以利植栽綠化。

□是□否

停車空間

其建築樓地板面積在250 平方公尺（含）以下者，應留設一部停車空間；超過250 平方公尺者，其超過部分每150 平方公尺應增設一部停車空間。

□是□否

所留設之停車空間如屬同一戶，得免依建築技術規則留設車道。

採集合住宅設計之建築基地，應至少每一住宅單元設置一輛汽車停車空間；非供住宅使用者，其設置之停車場空間數量並應不得小於建築技術規則數量之1.2 倍。

□是□否

建築量體建材、色彩及形式

建築物立面不得使用石棉瓦、塑膠浪板、金屬浪板及其他公害或易燃性材料，且避免使用高反光建材作為主要外觀材料。

□是□否

冷氣機孔、鐵窗、雨遮或其他影響建築物立面設施，應考慮整體景觀共同設置。

□是□否

建築物之設計形式應結合本計畫區所在之整體環境，建築物於屋頂附設之各項空調、視訊、機械等設施物，應自女兒牆或簷口退縮設置，且應配合建築物予以景觀美化處理。

□是□否

建築物頂部應配合建築物造型予以整體設計，且除依法留設如屋頂避難平台等設施，其餘部分應採斜屋頂設計，並應與建築物色彩相互調和，但經都市設計委員會審議通過者不在此限。

□是□否

法定空地植栽綠化

植栽綠化，其比例應達1/2 以上，並依新竹縣建築基地綠化執行要點辦理。且應考慮防災與緊急救護通行之需求。

□是□否