新竹縣第245次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年7月12日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章副主任委員仁香            紀錄：陳正昕 徐國訓 陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第244次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、散會：16時40分

專案審議報告第一案

第245次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：富宇建設股份有限公司

（二）案    名：富宇建設竹北市永興段590地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：100年7月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）說    明：本案前於99.4.13本縣第201次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更設計為面積調整、平面變更、景觀植栽、鋪面材質、街道家具、公共藝術品變更及立面變更等，爰此申請提會報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.查核表請建築師確為簽證。 |
|  | 2.p3-11公共藝術品與周邊景觀配置情形請建築師說明並請補充模擬是意圖及相關詳剖圖於報告書，另公藝品左側規劃之方塊為何？請說明，及是否同意變更之公共藝術品形式，提請討論。 |
|  | 3.p5-1-9 B1戶平面圖左側之雙層牆用意為何？是否為規避相關法規檢討，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 4.本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.前經新竹縣市政府建管與建築師公會法規會議討論共識，都市設計審議及開放空間審查會議均將從嚴審核雙層牆之設置，本案雙層牆設置理由不甚合宜合理，應請取消雙層牆之設置，惟如計入容積樓地板面積者，則同意變更。 |
|  | 2.本案鋪面由陶磚變更為石英磚，惟石英磚易使人行打滑，會有行走安全之虞，請依原設計內容施作，不予同意變更。 |
|  | 3.本次植栽樹種變更為非原生樹種，應儘量使用原生種植栽，應請回復原設計植栽內容，不予同意變更。 |
|  | 4.公共藝術品基座邊緣多有銳面不甚平滑，建請再加灌木配置圍繞，避免行人有安全之虞。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第二案

第245次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣竹北市中正國民小學

（二）案    名：新竹縣中正國小校園整體改建工程（第二次）變更設計案

（三）開會時間：100年7月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：黃振東建築師事務所

（六）說    明：本案原於97.6.24本縣第143次都市設計審議委員會審議完竣，第一次變更設計案業經100.1.27本縣第222次都市設計審議會議審議完竣並核定在案，本次變更設計為窗台增設欄杆、陽台欄杆變更、柱頭顏色修正、陽台兩側材料變更、機房開口變更、窗台材料變更暨平、立面及剖面變更（詳報告書變更項目說明表）等，爰此申請提會報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.有關本案變更項目1、2，請補正欄杆高度、材質說明及範例於報告書；變更項目4、6，請補正格柵及花格磚之材質說明及範例。 |
|  | 2.p5-12有關本案立面圖比例過小，不易審查，惠請修正。 |
|  | 3. 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第245次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：嘉懋建設股份有限公司

（二）案    名：嘉懋建設竹北市國義段180地號集合住宅新建工程

（三）開會時間：100年7月12日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王國輝建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.P0-1公共服務空間係屬免計容積部分，不應計入獎勵值；立面獎勵是否為斜屋頂設置獎勵，其獎勵值有誤，並應補充相關檢討圖說，有關斜屋頂獎勵提請委員討論。 |
|  | 2.P0-1、P0-6綠覆率數據與P3-4綠覆率面積檢討數據不符，請檢核修正。 |
|  | 3.P0-5查核表請依竹北〈含斗崙地區〉〈竹北高中附近地區〉細部計畫都市設計管制要點查核表內容檢核，表內各項查核內容請逐項依規檢核計算，請補充修正。 |
|  | 4.P0-3第二次修正表審查意見第3點修正內容索引頁碼誤繕，第23點「T50S」應更正為「T50D」，請修正。 |
|  | 5.P0-6建築基地停車空間計算與P4-1停車數量檢討內容數據不符，均請依規檢核修正，並詳列計算式，以利審視；P0-1來賓停車位獎勵面積亦請一併檢核修正。 |
|  | 6.P0-6建築細部設計及顏色乙欄請補充管制內容及開發內容說明。 |
|  | 7.P2-1（四）容積率-1「實設容積」應更正為「實設容積率」；另容積移轉部分請補充容積移轉之申請書件內容，以利審視。 |
|  | 8.P2-3地下室開挖範圍線及法定退縮線請按圖面比例調整粗細，並於華興三街、華興五街兩側標示退縮尺寸，以利審視。 |
|  | 9.P2-6沿街立面比較圖請標示3F基層線，另各樓層及高度尺寸標示文字應再放大，以利審視。 |
|  | 10.P2-7、P2-8透視圖與平面圖所示內容似有不符，如開放空間、植栽、公共藝術、車道空間等並未繪於圖面，請依實際設計內容繪製。 |
|  | 11.P2-13公共藝術品請標示其尺寸，並說明是否設置基座及說明標示牌，另基座材質、色彩、尺寸等亦應一並補充說明；公共藝術文字說明解析度請提升。 |
|  | 12.P2-14： 開放空間植栽僅為喬木與草皮，尚無灌木植栽之規劃，建議改以複層式植栽，提升都市景觀，增加都市生態效益。 華興五街與新光一街角開放空間為道路節點，建請結合公共藝術、植栽、鋪面整體設計轉角廣場式開放空間，以提升都市景觀。 |
|  | 13.P2-17、P2-18： 剖面圖解析度太低、文字、內容標示不清不利審視，圖面與平面圖剖面標示線不符（如開放空間、建築物等均未展繪）。 剖面圖請展繪至地下一樓之深度，並請補充植栽覆土深度及各鋪面位置尺寸之標示。 CC景觀剖面尚無展現高程差異，是否展繪有誤，請補充說明。 剖面圖中各類植栽應分別依其不同高度尺寸以不同圖示展繪，請修正。 |
|  | 14.本案多處圖面（如建築物配置、景觀平面、植栽計畫、鋪面材質計畫…等）解析度應再提升。 |
|  | 15.P4-1： 第5項-設計建築面積與P3-2面積數據不符，請檢核修正。 第14項-停車數量檢討計算有誤，依規檢核；樓層停車統計表-法定汽車位數加總為145輛與表列合計140輛不符，請再行檢核修正。 |
|  | 16.P6-3： 垃圾處理空間請標示冷藏、通風、排水等設備，空間使用內容請詳加標示。 垃圾及廚餘分別由民營環保公司及清潔隊處理，其處理單位是否得統一，請補充說明；垃圾車清運路線請標繪至垃圾處理空間，並請說明是否留設供垃圾收集車操作之空間，另最低淨高是否大於2.5米請依規檢核，請補充說明。 |
|  | 17.P7-1住戶管理公約及維護計畫中來賓車位應依實際檢核後數量再行修正。 |
|  | 18.本案設置4個商業單元，請補充廣告招牌設置計畫。 |
| 委員意見 | 1.地下室停車空間動線複雜易造成行車安全問題，另因停車數量高，應規劃一進一出之出入口，避免造成周邊交通衝擊，均請詳加考量修正。 |
|  | 2.地下1樓停獎車位出入口設置柵欄易造成行車阻礙，宜均取消設置；編號26號停車位旁設置停獎車位出入口柵欄，恐造成該車位不易停車，亦應一併考量修正。 |
|  | 3.垃圾處理空間設置於地下室，住戶投遞動線易與行車動線產生衝突點，宜將垃圾處理空間設於地上1樓，請予修正。 |
|  | 4.建物北側退縮開放空間硬舖面規劃過多，應再增加植栽綠化，以提升都市景觀意象，請修正。 |
|  | 5.華興五街與新光一街角開放空間為道路節點，建請結合公共藝術、植栽、鋪面整體設計轉角廣場式開放空間，以提升都市景觀。 |
|  | 6.本案公共藝術品-喝水的鶴已為其他建案使用過，請更換公共藝術品以增加都市公共藝術豐富性。 |
|  | 7.建物北側公共服務空間設置於開放空間之中，恐造成開放空間使用之阻隔及串聯，降低其公益性及開放性，應將其取消，讓出開放空間使其更具開放性及整體性，請將該公共服務空間設置於建物本體內較為妥適，請修正。 |
|  | 8.本案建築高度請依建築相關法規確實檢討修正。 |
|  | 9.有關屋突層斜屋頂之設計請補充相關設計圖說，俾供下次委員會審議。 |
|  | 10.本案多處圖面繪製、資料數據有誤，均請一併全面檢核修正。 |
|  | 11.花台、樹穴應請順平銜接舖面，俾利其保水，請調整修正。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第二案

第245次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：靖洋科技股份有限公司

（二）案    名：靖洋科技竹北市東華段1021地號廠房新建工程案

（三）開會時間：100年7月12日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：彭定吉建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p2-4本案臨20m及12m計畫道路，請補充臨12m計畫道路之沿街立面比較圖，俾利未來鄰地開發比較使用。 |
|  | 2.公共人行道植栽之移植應請向道路主管機關申請同意後為之。 |
|  | 3.p2-5實景模擬圖之沿街退縮人行道及綠帶樹廊之意象未依圖呈現，請調整修正。 |
|  | 4.p2-8喬木配置以四季開花營造不同季節之色彩景緻，惟本案之喬木係以同種植栽排列配置，建議是否以錯落配置方式交錯配置喬木，使活潑其綠化景觀。 |
|  | 5.本案沿街側綠化植栽係以喬木、灌木及草皮複層植栽設置，加以豐富退縮綠帶，立意甚佳，惟其恐形成綠籬造成阻隔情形，建議應於適處打開灌木叢並配置休憩座椅及步道踏石等街道座椅，俾利人行休憩使用。 |
|  | 6.請補充植栽簡介說明。 |
|  | 7.p2-11夜間照明未見建物立面照明計畫，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 8.本案實設汽車停車位數為51輛，其行動不便車位如以實設車位數之2﹪計者應為2輛，建請加以調整補正，另請補充行動不便者動線說明。 |
|  | 9.p4-5之3樓露台植栽計畫請予補充。 |
|  | 10.請補充雨水回收計畫及相關詳圖。 |
|  | 11.安全圍籬計畫請補充尺寸標示。 |
|  | 12.交通影響評估仍請依交通部頒建築物交通影響評估準則第三條規定項目製作。 |
|  | 13.本案建物立面及色彩計畫、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.應於綠帶或人行道適度設置休憩座椅供員工或行人休憩使用。 |
|  | 2.建物立面照明仍應補充照明計畫，建議可使用LED 等節能燈具。 |
|  | 3.車道出入口應設置車輛進出警示燈號及相關安全設施。 |
|  | 4.本案立面開窗過少，使其採光通風較少，所需照明需求會就高，建議可考量節能方式規劃。 |
|  | 5.建議立面之廠商標誌可加以藝術化設計，或以公共藝術品取代，以美化廠房立面 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |