新竹縣第175次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 科學工業園區管理局「新竹生物醫學園區生技標準廠房新建工程」（竹北市世興段1-2地號部分使用等乙筆土地）。

二、時間：中華民國98年6月5日下午2時正

三、地點：本府3樓施政資料中心

四、主持人：陳副主任委員興照代                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

第175次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：科學工業園區管理局

（二）案    名：新竹生物醫學園區生技標準廠房新建工程案（竹北市世興段1-2地號部分使用）。

（三）開會時間：98年6月5日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：潘冀聯合建築師事務所

（六）說    明：本案基地位於高速鐵路新竹車站特定區計畫產業專用區之醫療專三區內，本案係依新竹生物醫學園區整體開發計畫之土地使用分區管制要點辦理，其醫療專三區之土地容許使用項目為「供醫療服務、研發、育成、相關生醫技術產業發展、醫療住宿、技術性諮詢及生活支援、服務等相關附屬設施使用。」，合先敘明。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.依高速鐵路新竹車站特定區土地使用分區管制要點第七點（五）「區內各項開發行為，涉及環境影響評估者，均應依環境影響評估相關法令規定辦理。」，建請申請單位自行檢核為宜。 | 請依規辦理。 |  |
|  | 2.p3-1相關法令檢討表之法定卸貨停車位數應為4輛，請配合修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3.p6-1本案垃圾收集存放之說明「每層單元設有廢棄物暫存區，統一運至一樓之垃圾子車再運送至園區垃圾回收區」，本案於每層平面圖說未見廢棄物暫存區，請設計建築師說明，有關本案垃圾處理措施是否合宜，提請委員會審議，並請修補正於報告書。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 4.本案立面、建物色彩、景觀植栽、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 依委員會意見辦理 |  |
| 委員 意見 | 1.請補充廢棄物處理之標準作業程序。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.污水監測站建議設置2點，以利日後監測作業進行。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.請補充本案綠建築相關圖說納入報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.本案雨水回收系統說明及相關圖說請補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.p2-15全區景觀配置圖中編號6裝卸貨物區為AC路面，建議以透水鋪面處理。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.B1F左側行動不便車位建議調整於右側電梯側，並以不跨越車道為原則。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.不透水鋪面面積檢討請依規檢討並補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.本案景觀植栽以春夏秋季開花之樹種配置使其有季節性之變化值得肯定，惟缺11-3月冬季開花樹種，建議再予考量納入，另小葉欖仁為外來樹種，請予以更換原生樹種。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.p2-10香花林蔭區之植栽配置建議再予延伸。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.請補充街道家具計畫。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 11.本案之立面計畫應再予補充色彩及材質配置說明。 | 請配合辦理，另有關立面玻璃色彩材質配置授權科學工業園區管理局辦理。 |  |
|  | 12.p2-17應為夜間照明計畫示意圖非為計畫圖說，請補充相關設施計畫。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 13.請補充本案之高程計畫，其基地水逕流如何排放請再予補充說明。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 14.公共藝術品位置與來賓停車之設置位置會有所競合，請再予以檢討或調整。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 15.東南向採用大量帷幕其受熱面較大，請予以檢討說明其節能減碳之措施，建議可否使用帷幕具有太陽能板及隔熱之可能性。 另立面玻璃帷幕透明性應考量女性使否有安全隱私之虞。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 16.屋頂設置太陽能板之相關圖說，請予補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 17.依本案實設汽車車位數計算約為每使用單位4部，是否足應需求，其訪客之停車位使用配置請再加以補充說明。 機車停車位也請一併補充說明。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案立面玻璃色彩材質配置授權科學工業園區管理局辦理，請依委員會決議修正報告書，授權洪委員能文、鍾委員心怡協審確認後，逕送業務單位辦理備查。 |