新竹縣第176次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 承恩建設竹北市大學段521地號旅館大樓新建工程案變更設計。

- 高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程-停一七處停車場新建工程案。

二、時間：中華民國98年6月25日下午2時正

三、地點：本府工務處會議室

四、主持人：陳委員偉志（委員互推）                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

八、臨時動議：新竹縣運動公園田徑場副場地新建工程案變更設計。

第176次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：承恩建設股份有限公司

（二）案    名：承恩建設竹北市大學段521地號旅館大樓新建工程變更設計

（三）開會時間：98年6月25日下午2時

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：夏智弘姚嘉志建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本次申請地坪鋪面及門窗加裝水平百葉飾條等變更設計，是否同意所提設計案，提請審議。 | 同意所提設計案 |  |
| 委員會 決議 | 授權業務單位辦理核定。 |

第176次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣政府

（二）案    名：高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程—停一七處停車場興建工程。

（三）開會時間：98年6月25日下午2時正。

（四）開會地點：本府2樓工務處會議室

（五）設 計 人：立洲工程顧問有限公司

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案於最小退縮建築距離範圍僅以透水性鋪面予以規劃設計，建議是否可以較活潑之鋪面配置及增加草皮植栽交互規劃設計，形塑豐富綠意之高品質環境，以更符合本計畫區之都市設計主要目標。 | 請依委員意見修補正。 |  |
|  | 2.本案各停車場於鋪面地坪計畫之車道以透水性瀝青混凝土施作，惟依示意圖所示係為排水性AC鋪面，兩者應不相符，請設計單位說明其確為使用之鋪面形式為何，如為排水性AC鋪面者，其非為透水性鋪面，有關不透水面積檢討應再予重新檢討並補正報告書。 | 請再補充說明於報告書中，並依規檢核。 |  |
|  | 3.本案各停車場高程計畫之週邊道路高程均為0，是否確為同一高程，請設計單位說明。 | 請補正高程計畫。 |  |
|  | 4.本案停二及停三之停車場進出動線均規劃於臨綠地之8m計畫道路側，該道路實際通行寬度僅有5.5m，於此進出恐影響交通，提請委員會討論。 | 請依委員意見研議調整動線。 |  |
|  | 5.本案停六停車場臨30m及20m計畫道路之留設供行人通行之帶狀開放空間及4m人行步道鋪面，前經本縣第94次都市設計審議委員會議決議其鋪面樣式型式，請將原決議之鋪面樣式套繪至配置圖，後續其步道依前審決事項由竹冠建設配合施作。 | 請配合修正。 |  |
|  | 6.依高鐵都市設計管制要點五（二）7規定「停九、停六用地應於臨5號道路側配合停車場設計中心商業區之入口意象地標」，本案設計內容僅見入口意象地標設置位置，未見其規劃形式，其入口意象地標係以另案辦理或於本案一併審議，請本府建設處說明後提請委員會討論。 | 請本府建設處確認入口意象地標之辦理方式，俟下次會議時說明並予討論。 |  |
|  | 7.除前列各點外其餘各停車場之景觀植栽、舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請依委員意見辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.本案以中央花台作為滯洪池功能，其U型暗溝尺寸應補充計算加以檢核其排水是否無虞。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.最小退縮建築範圍之帶狀空間硬鋪面過多，請考量規劃作為步道及綠化空間，並於臨停車場側配置喬木植栽以供行人及車輛遮蔭。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.停二、停三之主要出入口不宜設置於8m計畫道路，請予以檢討調整動線。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.停二停車位配置及車輛動線應更有所規序，且可儘量靠鄰近綠地側設置較為大量的綠化空間與其呼應，另停三亦建議可儘量配合鄰地水塘公園側配置綠化植栽，營造公園之意象並增加綠蔭。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.本案各停車場之鋪面材質選擇應請多加注意，避免因車輛輾壓而破碎，使民眾對公共工程品質失望進而影響縣府形象。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.本案街道家具請再加以調整，應配合各停車場之規劃設計需求以多樣化、適當性予以構思，不宜全區均單一性設置。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.應請考量停車場之未來管理方式預留後續配套之措施。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.各停車場之進出口破口部分與計畫道路應為順平銜接，請補充相關圖說。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.行動不便車位設置位置建議應規劃安排於使使用者免於車道穿越進出即可離場。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.機車停車場建可考量以一進一出方式規劃其出入動線。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 11.停車場出入口應避免設置於主要幹道，建議於次要道路設置。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 12.入口意象地標設置與停車場出入口有否配合，未來管理事權單位及管制措施應予確認。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 13.本案停車場車道之迴轉半徑是否符合法規應請再予檢討。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 14.建議滯洪池及排洩水方向應往外圍配置，另建議停車場以綠籬意象為規劃方向之植栽配置，將停車場公園化形塑本地區之景觀意象。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 15.建請參酌交通部有關停車場設置設計之相關法規辦理。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 16.p10之台鐵標誌請修正為高鐵標誌。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正報告書後，再予申請提下次會審議。 |

第176次都市設計審議委員會臨時動議

提案一：新竹縣運動公園田徑場副場地新建工程變更設計案，提請審議。

說  明：

一、本案前經本縣98.3.9.第168次都市設計審議委員會審議通過，且核定在案。

二、本次申請行動不便者坡道、遮陽板及綠化植栽變更（詳報告書），是否同意所提內容，提請大會審議。

決  議：1.有關雨遮寬度修正為60公分，餘同意所提設計案。

2.本案修正後，授權業務單位辦理核定。