新竹縣第180次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 巨寶建設竹北市永興段700地號集合住宅新建工程（第一次變更設計）案

- 台元科技園區第三期廠辦新建工程變更設計案

二、時間：中華民國98年8月18日下午2時

三、地點：本府3樓施政資料中心

四、主持人：范委員萬釗代                        紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

第180次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：巨寶建設股份有限公司

- 案    名：巨寶建設竹北市永興段700地號集合住宅新建工程（第一次變更設計）案。

- 開會時間：98年8月18日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心

- 設 計 人：文彬建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案基地原於97.8.5第155次都市設計審議完竣並核定在案，本案變更幅度大，擬請准同新案辦理；本案已於p3-1-1～p3-2-2檢附原核准平面配置圖及立面透視圖供核對，免再檢附原核准之其他圖面。 | 本案經委員會討論其因變更幅度甚大應以新案審議，並經建管科表示以新案審議者無礙其建管行政業務，故請改以新案送審。 |  |
|  | 3.本案非位於指定最小開發規模之街廓，p1-5-1陳述有誤，請惠予修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.p3-7-1夜間透視模擬圖呈現意象不甚明顯，建議再予加強表現。 | 請配合修正。 |  |
|  | 5.p3-8-2及p3-8-3植栽介紹非為本案使用之種類請予以刪除。 | 請配合修正。 |  |
|  | 6.p3-12請補充景觀水池之細部相關圖說，藉以說明水池與相鄰設施之關係。 | 請配合修正。 |  |
|  | 7.p3-11庭園照明計畫於水池左側設置一地板投射燈，其燈具係設置於水池內或外，請設計建築師說明，如位於水池中應考量其適用性。 | 本案依建築師說明其圖說有誤，該燈具係設置於水池外，請配合修正。 |  |
|  | 8. 本案交通影響評估內容過於淺顯且多處內容皆為舊案內容，調查日數僅以一日量分析，且未對中午尖峰時間做調查分析，調查深度不足及交評分析圖說資料應敘明街道名稱、路形等資料，請再補強修正。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 9.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請依委員會決議辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.本案公共藝術品色調與建物色彩相近，建議可再強化表現。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.本案正立面設置花台植栽與格柵之配置應考量其使用協調性，以及於雨庇放置冷氣機其安全性有否考量，請予說明。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.本案應以新案審查，不需再放入舊案內容。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.本案於B1F、B2F均設置機車停車位因機車廢氣量較大，其廢氣空調有否考量，建議機車停車位集中於B1F停放，或於機車停車位上方加強其廢氣排放空調規劃。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.垃圾處理室之廚餘處理請改以冷藏室方式處理，不致產生臭氣。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.本案建物色彩其原案設計優於新案，其係因市場需求所致變更？是否可部份延續原案之色彩元素。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.有關本案棟距未達3M，立面開窗面臨左側建物之距離是否有防火開窗距離之法規限制，請依規檢討。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.夜間照明燈具建議以省電燈泡或LED燈具，較符合節能減碳原則。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.交通影響評估內容多有錯誤，請惠予修正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.本案戶數增加為111戶，其污水處理系統請依規檢討，並依相關規定辦理。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正報告書後，再申請提會審議。 未來變更幅度較大之類似案件，均以新案辦理審查。 |

第180次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：文生開發股份有限公司、台元紡織股份有限公司

（二）案    名：台元科技園區第三期廠辦新建工程

（三）開會時間：98年8月17日下午2時

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王承熹、傅立理建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本次申請立面微調、景觀計畫、鋪面計畫及景觀照明計畫等變更設計，是否同意所提設計案，提請審議。 | 同意所提方案 |  |
| 委員會決議 | 逕送業務單位辦理備查。 |