新竹縣第182次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 竹冠建設竹北市隘興段622-2、625-3地號等2筆土地店舖集合住宅新建工程案

- 新春建設竹北市隘興段639地號集合住宅新建工程（公共藝術品變更設計）案

- 巨寶建設竹北市永興段700地號集合住宅新建工程案

二、時間：中華民國98年9月1日下午2時正

三、地點：本府2樓簡報室

四、主持人：陳副主任委員興照代                                 紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件

八、臨時動議：新竹縣立六家國民中學老舊校舍重建工程案

第182次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：竹冠建設股份有限公司

- 案    名：竹冠建設竹北市隘興段622-2、625-3地號等2筆土地店舖集合住宅新建工程案。

- 開會時間：98年9月1日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室

- 設 計 人：王銘鴻建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p3-9-1臨8m隘口六街未設有人行步道，建議於臨道路側留設人行空間，另臨高鐵五路側建議比照六家五路方式設置人行空間及綠化。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.本案基地與鐵路用地（原公12用地）僅為一路之隔，且1樓均設置店舖，建議可設置些許街道家具，與對向綠地植栽、自行車道、人行步道作呼應，營造休憩駐足空間。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.現有20m道路之路樹植栽樹種請設計建築師說明並標示於報告書，其植栽現況是否阻擋本案規劃之店舖，如需調整請洽道路主管機關同意後，建議一併納入工程設計，以創造雙排樹廊之效果。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.鋪面計畫請標示材質及色彩。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.p3-14基地高程計畫查S11高程低於鄰近道路高程應再檢核，另基地面臨二條道路交角處，建請設置供行動不便者上下之坡道並請以大扇型方式設置。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 7.p4-4係應為共同留設人行空間之獎勵面積計算，非為人行道面積計算，未免混淆，應請予以正名（p4-1面積檢討表請一併修正）。 | 請配合修正。 |  |
|  | 8.p4-5-3本案行動不便停車位皆集中於同一服務梯間側，為便利行動不便者活動自主性，是否分散於各服務梯間側設置為宜，提請討論。 | 請將行動不便車位分散於3個服務梯間側設置。 |  |
|  | 9. 本案交通影響評估內容調查日數僅以6/18一日量分析，且未對中午尖峰時間做調查分析，另本案車道出入口位於8m之隘口六街，惟未見對該道路影響衝擊之評估，應再補充修正。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 10.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 同意依所提方案通過。 |  |
| 委員 意見 | 1.戶外原木地板不利於行走，其有無考量後續管理維護事宜，另建議可用婆羅洲鐵木或太平洋鐵道木，耐久性佳。 | 請將後續管理維護列於社區管理規約。 |  |
|  | 2.廚餘應以冷藏空間處理。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.喬木樹種植栽介紹獨缺楓香，請惠予補正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.交通影響評估p6-1-16表格數字有誤請予修正。 另各路口之尖峰小時路口轉向交通量評估之尖峰時間不同，顯不合常理，鄰近地區之尖峰時間應為相同，請再重新檢核。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.本案立面基座以鋼材設置立意新穎，惟其鋼材與櫥窗之間距應考量方便清潔維護之尺度。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.鋪面石版鋪設應請考量人行之安全。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.右上方戶外空間配置用心，惟其入口引導性不足，建議可以類似廣場設計方式加以設計調整。 圓形店鋪之視覺性強，亦可視為公共藝術之ㄧ，建議可加強夜間照明、周邊意象表達及考量遮陽性。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.p3-12街道家具座椅下方設置之投射燈是否合宜，請惠予考量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.人行道與車道出入口之順平處理未見細部圖說，請予補正。 | 請配合補正。 |  |
|  | 10.空調室外機之冷媒管線有無隱藏設計，請予考量並補充於報告書。 | 請配合補正。 |  |
|  | 11.車道出入口應設置反光鏡及警示燈，並請補充圖說於報告書。 | 請配合補正。 |  |
|  | 12.本案部分使用土地是否有其必要性，其用意為何？請予說明。 | 請於建造執照申請前完成分割地籍作業，不宜以部分使用申請。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第182次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新春建設股份有限公司

（二）案    名：新春建設竹北市隘興段639地號集合住宅新建工程（公共藝術品變更設計）案

（三）開會時間：98年9月1日下午2時正。

（四）開會地點：本府簡報室。

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）說    明：本案經本縣第116次都設會議審議決議並核定在案，本次變更內容為公共藝術品材質變更，請設計建築師就變更內容提出說明後，提請委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案是否同意申請人所提變更設計案，提請委員會審議。 | 同意依所提變更設計案內容通過。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第182次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：巨寶建設股份有限公司

- 案    名：巨寶建設竹北市永興段700地號集合住宅新建工程案。

- 開會時間：98年9月1日下午2時正。

- 開會地點：本府簡報室

- 設 計 人：文彬建築師事務所

- 說    明：本案基地變更設計案原於本縣第180次都市設計審議委員會提送審議，惟因其變更幅度大，於委員會決議應以新案辦理審查，爰於本次會議以新案提請審議。

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.請補充地籍套繪圖說。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.本案一樓是否皆為無牆或無RC承重牆之設置，是否會使一樓基層形成弱層，請設計建築師說明。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 3.本案交通影響評估調查日數僅以6/19一日量分析應再補充修正，交評技師簽證應加註簽證日期，另本案交評日期98.6.19應為星期五，報告書敘述為星期四，應請予以修正。 | 請配合修補正。 |  |
| 委員 意見 | 1.雨遮上設置花台並以滴灌方式處理，其排水應加以獨立處理，以避免上下住戶間摩擦。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.屋頂頂層植栽綠化之未來維護可行性極低，應加以考量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.本案立面色彩與鄰棟色彩差異過大，且棟距間距過小，會形成壓迫性，請予以考量。 | 本案色彩計畫尊重建築師原創，惟應提出確認色系資料，並修正於報告書。 |  |
|  | 4.矩陣樹列臨建物側之植栽不易生長，建議移至臨路側以利於生長及形成綠廊意象。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 5.前庭退縮尺度頗佳，惟其人行步道應考量順平，沿街面人行步道縱向高程應有坡度以利排水，及踏步石之設置應考量行動不便者及嬰兒車之進行。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.公共藝術品告示牌位置過遠，缺乏可及性請予以考量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.本案建物夜間照明量頗多，於夜間屋內照明及兩側投射燈皆有開啟時，其效果會有競合且對住戶會有干擾，應加以考量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.空調室外機之冷媒管線有無隱藏設計，請予考量並補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.機車停車位請於地下一樓集中設置。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.交通影響評估p5-1-4、p5-1-5、p5-1-12內容有所錯誤，請予以修正，另昏峰時間17：00至18:00過早，應切合實際加以修正。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正，授權陳委員天佑、陳委員鴻輝及崔委員懋森協審確認後，逕送業務單位辦理備查。 |

第182次都市設計審議委員會臨時動議

（一）申 請 人：六家國中

（二）案    名：新竹縣立六家國民中學老舊校舍重建工程

（三）開會時間：98年9月1日下午2時

（四）開會地點：本府2樓簡報室

（五）設 計 人：林志成建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案設計單位依98.8.3.第179次都設會議決議及核算工程預算後，修正設計內容，是否同意所提修正方案，提請討論。 | 同意所提修正案 |  |
| 委員會 決議 | 逕送業務單位辦理備查。 |