新竹縣第181次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 美地建設竹北市台科段店舖住宅新建工程案

二、時間：中華民國98年8月21日下午2時正

三、地點：本府工務處會議室

四、主持人：范委員萬釗代                        紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件。

第181次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：美地建設股份有限公司

- 案    名：美地建設竹北市台科段店舖住宅新建工程案

- 開會時間：98年8月21日下午2時

- 開會地點：本府工務處會議室

- 設 計 人：吳金泰建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案依規於地下一樓設置一部行動不便者停車位，惟未見設置供行動不便者使用電梯或坡道，另機車停車位設置44輛，依規應採集中設置為原則，請設計建築師一併說明後，提請審議。 | 行動不便者停車位請調整至地面層，另機車停車位同意所提設計案 |  |
|  | 2.沿街立面比較圖（P3-6）請加註三樓以下每層高度，其色系與透視圖有色差，請一併補正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.餘是否同意所提設計案，提請審議。 | 請依委員意見修正 |  |
| 委員 意見 | 1.本案照明計畫，請使用省電燈泡或LED燈，另補充規格說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.報告書P8-6表3-3、P8-7運土車交通量，部份文字繕誤，請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.交通評估目標年請修正為110年，另成長率請採用2%核算。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.前後棟距僅2米，影響生活品質，建議一樓圍牆取消。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 5.中庭座椅設置於入口處，位置不太適合，建議與公共藝術品及景觀植栽搭配結合設計。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.端景植栽空間，考量後續維護，建議調整，另景觀牆開口建議加大。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.覆土深度請依相關規定辦理，並檢附相關圖說於報告書中。 | 請配合辦理 |  |
|  | 8.迴車道設置應符合技術規則規定。 | 請配合辦理 |  |
| 竹北市公所 意見 | 請針對本基地建案北側現有社區排入台科大122地號基地內之逕流排水，導入現科大一路之路邊側溝。並研擬本建案與鄰近社區排水銜接方案。 | 請參酌辦理 |  |
| 委員會決議 | 請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 本案屬區段徵收地區，有關鄰近社區排水不應由土地所有權人個別處理，請原工程主辦單位協同下水道科與竹北市公所，儘速協調解決方案。 |