新竹縣第184次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 昌禾開發竹北台科段59地號店舖、辦公室、集合住宅新建工程案

- 華興社區區段徵收公共設施工程（第一標）案-兒26、綠23、綠24

二、時間：中華民國98年9月25日下午2時正

三、地點：本府工務處會議室

四、主持人：范委員萬釗代                        紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件

第184次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：昌禾開發建設股份有限公司

（二）案    名：昌禾開發竹北台科段59地號店舖、辦公室、集合住宅新建工程案

（三）開會時間：98年9月25日下午2時

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：吳其福建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.現有行道樹移植，應先取得道路主管機關同意。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.本案屬角地，兩面臨路，惟設計內容臨台科路側較似側立面，建議能再加以考量著墨，提請審議。 | 同意所提設計案 |  |
|  | 3.有關機車停車位依都市設計管制規定，應集中留設，並僅得設置於地面層及地下一層，本案法定機車停車位38輛，實設機車停車位78輛，分別設置於地下一、二層，是否同意所提設計案，提請審議。 | 法定機車停車位設置於地下一樓 |  |
|  | 4.依都市設計管制要點規定垃圾貯存應設置通風設備、冷藏設備及排水設備，本案設計內容請設計單位說明設計後，提請審議。 | 請依委員意見修正 |  |
|  | 5.有關外觀、色彩，是否同意所提設計案，提請審議。 | 同意所提設計案 |  |
| 委員 意見 | 1.垃圾處理應設置冷藏設備，以避免臭味外洩。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.交通影響評估報告中部份道路車流量為F級，請再加以檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.污水處理計畫中案名誤植，請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.結構系統（P10-1）之安全觀測系統之監測頻率，請再檢核補充。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 5.高程差部份應檢核建築技術規則之規定。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.公共藝術品基座，請與設計者再研議適當之高度，惟應考量安全。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.考量結構安全性，請再檢核結構系統。 | 請參酌辦理 |  |
| 委員 意見 | 8.行動不便者使用車位及地下一樓以坡道代替樓梯設計，請依現行法令檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 9.軟枝黃蟬之莖葉乳汁劇毒及龍舌蘭帶刺，請調整使用其它灌木。 | 請配合辦理 |  |
|  | 10.店舖前石踏，請考量貨品進出時之便利性。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.P4-15行動不便者設施，請依現行法令檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.P3-19說明使用低功率投光燈，但與實際使用燈具不符，建議使用LED或省電燈泡。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會 決議 | 請依委員會決議修正後，授權業務單位辦理核定。 |

第184次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣政府

（二）案    名：華興社區區段徵收公共設施工程（第一標）案-兒26、綠23、綠24

（三）開會時間：98年9月25日下午2時

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：晨銘工程顧問有限公司

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案設計內容是否符合工程招標契約，建請工程主辦單位說明。 |  |  |
|  | 2.兒26為避免籃球場干擾鄰地住宅區及防範籃球滾入豆子浦溪，設置圍牆，惟案屬公共工程，應考量增加植栽綠化及其示範性，有關圍牆建請應以綠籬形式設置，以豐富綠意亦可達阻隔效果。 |  |  |
|  | 3.兒26基地緊臨廖茶媽廟以及豆子埔溪，就兒26之規劃定位屬鄰里性設施，本案設計內容是否同意所提方案，建議請竹北市公所表示意見後，提請審議。 |  |  |
|  | 4.本案完工後高程差在1m以下，建議取消階梯設置，改以緩坡，以維居民休憩之安全性及便利性。 |  |  |
| 竹北市公所 意見 | 綠23、24：現設計僅為綠地，因位於路旁，為免綠地成停車場，建議路旁請加設計景觀石為界石或休閒椅及座位旁植樹木，彎道增加警示標誌牌。 兒26： 一、社崙橋未施作，臨北側橋台，是否俟社崙橋改建後再施作。 二、公園四周圍牆過高，白鐵之柵欄恐有被竊之疑，且公園為開放式空間，建議去除高柱及白鐵柵欄，改為其他透光方式，增加民眾安全性。 三、目前各公園、廣場內之階梯燈、地底燈、砍燈等，都因位置近於地面，管路都因積水、潮濕而短路，建議改為增加高矮燈盞數，較為實用。 四、公園位於豆子埔溪旁之自行車道3m路旁，建議增加預留6m車道，以供至廖茶媽廟朝拜及住家通路，要留截角。 五、居民表示廟後至廟方圍牆內土地為先民屍骨，不宜開挖，建議於圍牆外為界，設置公園，並於園內設置排水系統及與廖茶媽廟間高低差處加設銜接之階梯及殘障坡道。 六、建議遊具周邊之地墊需鋪設及各留180cm地墊、距離，並增設兒童遊樂需大人陪同之安全警示牌。 七、園內之坡道建議加裝扶手，座椅部分，建議以仿木靠背為主，造福老人。 八、籃球場未設置投射高燈，並加裝定時器、架設網狀護欄，地面以水泥為鋪面。 |  |  |
| 委員 意見 | 1.豆子埔溪旁設計綠籬並增加種植柳樹。 |  |  |
|  | 2.籃球場考量加設網子。 |  |  |
|  | 3.綠地應設置反光標誌及路緣石。 |  |  |
|  | 4.球場建議為多功能使用之球場。 |  |  |
|  | 5.如有設置圍牆必要性，應以綠籬方式設置。 |  |  |
|  | 6.請補充基地與廟、社崙橋之關係圖說。 |  |  |
|  | 7.成人健身區是否有需要。 |  |  |
|  | 8.座椅設置應考量使用人習慣。 |  |  |
|  | 9.地磚設置建議能融入兒童圖案，增加豐富性。 |  |  |
|  | 10.自行車架處應分別以不同舖面設計，以區分行人及自行車使用。 |  |  |
|  | 11.球場應考量設置照明，其他區域請檢討燈具設置之必要性。 |  |  |
| 委員 意見 | 12.植草是否有更適宜的處理方式，改採灌木或較易於管理等。 |  |  |
|  | 13.擋土牆是否有設置之必要性，建議得改採草坡及大型喬木為區隔，亦可供休憩。 |  |  |
|  | 14.廟與本基地之高程差，與豆子埔溪之關係應再補充，並研議設置自行車道及親水之可能性。 |  |  |
|  | 15.樹蔭生活區設於中央並不適合，且樹種特色不足。 |  |  |
|  | 16.綠地建議種植耐旱性之灌木，以避免未來雜草叢生。 |  |  |
| 委員會 決議 | 請參酌各單位及委員意見修正，並由工程主辦單位洽竹北市公所調整設計案後，再申請提會審議。 |