新竹縣第186次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程-停一等七處停車場興建工程再提會案

- 仁發建築竹北市自強段拾肆層店舖集合住宅新建工程案

二、時間：中華民國98年10月9日上午9時30分

三、地點：本府工務處會議室

四、主持人：陳副主任委員興照代                                 紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件

第186次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣政府

（二）案    名：高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程—停一七處停車場興建工程再提會案。

（三）開會時間：98年10月9日上午9時30分正。

（四）開會地點：本府2樓工務處會議室

（五）設 計 人：立洲工程顧問有限公司

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p24請補充基地四周規劃之人行步道與植栽及計畫道路、停車位之相互關係剖面圖供核。 | 請配合修正。 |  |
|  | 2.p25請補充剖面示意圖之剖線位置供核。 | 請配合修正。 |  |
|  | 3.p58雙車道寬度尺寸請標示清楚，其標示尺寸文字方向請一致。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.本案植栽圖例不甚清楚，於平面圖說標示無法相互對照，請惠予加強補正。 | 請配合修正。 |  |
| 委員 意見 | 1.有關入口意象設置區位點之簡報內容以及未來施設之時程，請洽工程主辦單位後一併納入報告書中。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.本案各停車場規劃非為最佳利用，有否再行改善之可行性，建請再研議考量。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 3.本案有5個停車場未規劃機車停車位，建議可以利用喬木植栽間隙處增設，以補充其需求。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 4.本案各停車場之未來管理辦法及收費措施應補充於報告書中，另收費措施建議可參酌考量人性化、多樣性（可參考悠遊卡或台灣通等刷卡系統付費方式）。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.本案設置喬木位置是否有可供停車車輛遮蔭之可行性，另規劃之廣場、行人坐椅與喬木植栽的相互關係是否亦有考量遮蔭性，增加行人駐足休憩的意願，請再予考量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.停四廣場設置之目的為何？其必要性為何？本廣場使用大量鋪面配置，是否可改以綠地方式，請予以研議。 | 請補充說明並研議辦理。 |  |
|  | 7.現今強調無障礙環境，有關行動不便停車位及動線規劃設計請確實依無障礙相關法令檢討，另行動不便車位鋪面材質應多考量，避免妨礙通行，亦請考量行動不便機車停車位之設置。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.有關臨道路側規劃之人行步道依鋪面圖示均突出一設施物，建議能調整修正為水平，並修正相關剖面示意圖。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第186次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：仁發建築開發有限公司

（二）案    名：仁發建築竹北市自強段拾肆層店舖集合住宅新建工程案

（三）開會時間：98年10月9日上午9時30分

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：洪崇文建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.現有行道樹移植，應先取得道路主管機關同意。 | 非車道或店舖門口不建議移除，並請依相關規定提出申請 |  |
|  | 2.P1-07設施位置標示錯誤，請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.P2-03有關基地動線說明，本基地離自強南路尚有一段距離，如何藉由自強南路連接外部動線，建請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.本案照明計畫，有關立面之燈具數量（P2-30、P2-34），請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.高程計畫中基地後側高差80公分，其處理方式請設計單位説明，並補充圖說於報告書中。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.本案供行動不便者使用之電梯，前後圖說位置不符，請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.有關綠化施作於人工地盤上方者，覆土深度喬木不得小於150cm，請檢核修正，又退縮地種植雙排喬木，是不錯的設計方案，惟未能完整設置之理由，請設計建築師說明後，提請審議。 | 覆土深度請配合修正 |  |
|  | 8.本案垃圾處理是否採屋內型設計，請設計單位說明並補充相關圖說於報告書內。 | 請配合辦理 |  |
|  | 9.本案機車停車空間經計算後應設置54.7輛，惟設計案採54輛，建議修正設置55輛。 | 請配合辦理 |  |
|  | 10.本案查核表請補充檢核開放空間獎勵上限值（原訂容積0.3倍及0.4倍）。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.有關交評之交通量調查僅以一日量分析，且未對中午尖峰時間作調查分析，另昏峰時以17:00起調查似不切合實際，請再補正；另開發衍生停車量分析小汽車停車需求為1戶1車位共68席，則何以本案需設置達178席，應請補充說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.有關外觀、色彩及公共藝術品，是否同意所提設計案，提請審議。 | 同意所提設計案 |  |
| 委員 意見 | 1.燈具選用請考慮省電及後續管理維護。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.屋頂設施物高度，請依規檢核並於報告書中敘明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.公共藝術品之材質，請補充說明於報告書中，及區位建議調整至沿街面，另請考量與建物之比例關係。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.面積表中總樓地板面積，請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.垃圾集中處理室之出入動線，應考量方便性及安全性，並標示於報告書中，另舖面材質請一併納入考量。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.一樓公共服務空間，請補充立面圖說。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.請依規檢核排煙室面積是否符合法令規定。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 8.戶外安全梯設置，請考量安全性及後續使用性，並依規檢核設置規定。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會 決議 | 請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理核定。 |