新竹縣第189次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 春福建設竹北市台科段店舖集合住宅新建工程案

- 興築建設竹北市台科段店舖集合住宅新建工程案

二、時間：中華民國98年10月29日下午2時

三、地點：本府2樓工務處會議室

四、主持人：范委員萬釗代 （由委員互推產生）                   紀錄：江佳蓉

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件

八、臨時動議：圓家華建設竹北市隘興段集合住宅新建工程變更設計案

九、散會：16時50分

第189次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：春福建設股份有限公司

（二）案    名：春福建設竹北市台科段拾肆層店舖集合住宅新建工程

（三）開會時間：98年10月29日下午2時

（四）開會地點：本府工務處會議室

（五）設 計 人：洪崇文建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.道路行道樹及相關設施物，如有移植或移動之需要，應向道路主管機關申請核可後，依其規定辦理。 | 請依規辦理 |  |
|  | 2.本案汽車出入口規劃鄰近興隆路與中華路交叉口，是否造成鄰近交通衝擊及因應對策，請設計單位說明後，提請討論。 | 停車場出入口規劃說明，補充於報告書中 |  |
|  | 3.p2-25標示景觀水景示意圖，其設計內容，請設計單位說明後，提請審議並補充相關圖說於報告書中。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.p2-32立面燈光計畫圖中，屋突標示有煙波大飯店字樣，請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.本案法定機車停車數量經計算後應設置41.66輛，惟設計案採41輛，建議修正設置42輛；再本案設計戶數84戶，機車停車位設置於地下一層，有關其數量及區位，是否同意所提設計案，提請討論。 | 機車停車位請設置42輛，另區位同意所提設計案 |  |
|  | 6.行動不便者停車位設置位置（p3-14），是否同意所提設計案，提請討論。 | 同意所提設計案 |  |
|  | 7.本案p4-02基地週邊現況析之基本圖（台科大附近地區細部計畫圖）請更正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 8.有關垃圾貯存空間，p5-5及p5-6設計內容不符，請檢核修正。 | 請配合修正並標明尺寸及應以冷藏設施處理 |  |
| 委員 意見 | 1.本案地點為新竹市進入本縣之重要地標，沿街面設有雙排喬木非常難得，建議能再增設綠色軟舖面（地被等），更能提昇設計品質及節能減碳。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.建議於店舖側增設街道傢俱，增加行人停留機制。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.垃圾集中場設置區位，應再加以注意清運動線與道路車流安全問題。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 4.p2-12立面造型，應考量後續維護打掃之方便性與可行性。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.p2-20座椅圖示比例過大，請修正，再沿街面喬木、複層式綠化及座椅，建議可整合設計。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.公共藝術品之尺度與基座比例、行人視覺感受等，請再加以適度修正。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 7.機車停車位針對商店顧客實際行為，是否考量增設。 | 請參酌辦理 |  |
| 竹北市 公所 | 道路護欄拆除後，交由主管單位妥善保存，以利後續再利用。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會 決議 | 請依委員會決議修正後，授權業務單位辦理核定 |

第189次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：興築建設股份有限公司

- 案    名：興築建設竹北市台科段店舖、集合住宅新建工程

- 開會時間：98年10月29日下午2時

- 開會地點：本府工務處會議室

- 設 計 人：陳世榮建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.請補充基地周邊800公尺範圍內現況調查圖說，供審議參考。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.P3-8-2立面圖說誤繕請修正，並請將建築圖說之立面圖統一以東西南北方位標示及補充C、D棟立面圖。 | 請配合辦理 |  |
|  | 3.立面燈光設計，請補充C、D棟設計圖說及燈具數量。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.喬木植栽之基本資料(P3-8-2、P3-8-3)，請完整摘錄(如原產地、植栽特性或屬性、適宜用途等)，供參考。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.現有行道樹移植(P3-8-6)，請詳細補充移植原則於報告書中，並應向道路主管機關申請核可後，依其規定辦理。 | 請依規辦理 |  |
|  | 6.景觀設計請補充相關剖面圖，供審議參考。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.街道傢俱(P3-9-2)設置有公共座椅、公共垃圾桶、店招等，應請補充詳細尺寸、材質及數量。 | 依簡報資料修正於報告書中 |  |
|  | 8.本案新建248戶，所設機車停車位為279輛、汽車停車位406輛，均超過法定停車位限制，且超過總戶數，其設置之必要性請設計建築師說明，並應充於報告書中。 是否同意所提設計內容，提請大會審議。 | 機車停車位修正為284輛及汽車停車位修正為404輛，並請配合補充設置必要性於報告書中 |  |
|  | 9.本案法定機車停車數量經計算後應設置156.48輛，惟設計案採156輛，建議修正設置157輛；另本案實設機車停車合計達279輛，惟分別零散設置於地下一層及地下二層多處，請依規定採集中設置並設置於地下一層。 | 法定機車停車位為157輛，實設機車停車位284輛，並設置於地下一層，區位同意依補充資料辦理 |  |
|  | 10.本案基地位於台科校區旁之商業區，因應未來大學城之生活及消費型態，是否酌予設置自行車停車空間，提請討論。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.有關交評其交通量調查僅以1日量(P6-1-4及P6-1-5之日期不符)及上下午僅作1小時調查分析，且未對各時段之尖峰時間作分析，找出其真正的尖峰時段，並請再補充分析。 另開發基地面臨福興路其道路設施設置有分隔設施，其對本案車位設為406輛，預估未來開發完成後，對福興路使用動線之影響，應請補充說明。 P6-1-9報告書內容戶數251戶，應係誤繕，請再檢核更正，並應由交通技師簽證。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.本案基地側面，與鄰地相鄰界址，未來是否設置圍牆，請設計建築師說明後，提請討論。 | 設計高度不得超過1.5m，且應檢討透空率，請一併修補正 |  |
|  | 13.本案屬商業區應配合最小退縮建築距離規定設置供公眾使用之公共開放空間並得給予樓地板面積獎勵，請補充獎勵值計算式及依規檢核開放空間獎勵上限值（原訂容積0.3倍及0.4倍）。 | 依簡報資料補充於報告書中 |  |
|  | 14.本案綠覆率檢討請詳列各計算式，以供檢核。 | 請配合辦理 |  |
|  | 15.有關外觀、色彩及公共藝術品，是否同意所提設計案，提請審議。 | 請配合委員意見修正 |  |
| 委員 意見 | 1.P3-9-2中庭未設置休憩座椅。 | 請配合辦理 |  |
|  | 2.水池與木棧道設計，建議再考量高度與休憩功能性，及與出入口有突角衝突，請再妥為調整。 | 請參酌辦理 |  |
|  | 3.中庭出入動線舖面設計，宜考量住戶進出方便性。 | 請配合辦理 |  |
|  | 4.公共服務空間圖說不符。 | 請配合辦理 |  |
|  | 5.資料表之法定容積率誤繕，請修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 6.交通分析太粗糙，應補充平常日及假日，且應表明調查時段及分析結果。 | 請配合辦理 |  |
|  | 7.本案設置404輛汽車停車位，其量非常大，應作分析及交通管制措施，另等後區應再加以檢討分析及其影響對策說明。 | 請配合辦理 |  |
|  | 8.本案垃圾車清運停留空間規劃，及請補充貯存空間相關尺寸標示。 | 請配合辦理 |  |
|  | 9.雨水回收改為中水，另水道應以顏色區分。 | 請配合辦理 |  |
|  | 10.道路服務水準達E、F級，應設專人管制與引導。 | 請配合辦理 |  |
|  | 11.燈具設計應補充數量。 | 請配合辦理 |  |
|  | 12.地下水位9公尺，地下室開挖4層，則其地下水位變動，請補充說明，另監測系統項目，請一併納入補充。 | 請配合辦理 |  |
|  | 13本案基地退縮6公尺種植雙排綠廊，是非常好的設計，但其間距不適合植物生長，請依喬木特性，再加以調整修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 14.基地內通路為台北草，是否合宜，請再考量。 | 請配合辦理 |  |
|  | 15.行動不便者引導通路，應再加以檢討。 | 請配合辦理 |  |
|  | 16.來賓停車位建議集中設置於停車場出入口處。 | 請配合辦理 |  |
|  | 17.P3-1私設道路應為基地內通路。 | 請配合辦理 |  |
|  | 18.P2-2-2車道坡度，前後數據不一，請檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
|  | 19.出入口緩衝空間，請依規再檢核修正。 | 請配合辦理 |  |
| 委員會決議 | 請依委員會決議修正後，再申請提會審議 爾後申請案件如應辦理交通影響評估報告，如交通技師未簽證案件，授權由業務單位逕行退件。 |

第189次都市設計審議委員會臨時動議會議紀錄

（一）申 請 人：圓家華建設有限公司

（二）案    名：圓家華建設竹北市隘興段集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：98年10月29日下午2時

（四）開會地點：本府2樓工務處會議室

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案是否同意所提變更設計案，提請審議。 | 同意所提設計案 |  |
| 委員會 決議 | 授權業務單位辦理核定 |