新竹縣第188次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 盛裕建設竹北市隘興段—水花園集合住宅新建工程案

- 三上建設竹北市家興段店鋪、集合住宅新建工程案

二、時間：中華民國98年10月23日下午2時

三、地點：本府3樓施政資料中心

四、主持人：陳副主任委員興照                                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：16時50分

第188次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：盛裕建設股份有限公司

- 案    名：盛裕建設竹北市隘興段—水花園集合住宅新建工程案。

- 開會時間：98年10月23日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心

- 設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案基地原於97.7.10本縣第153次會議審議完竣並核定在案，本案係以新案送審，其報告書封面之「第一次變更設計」字句請予刪除，以符實際。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.行動不便者停車位〝29、30〞出入動線為何？請設計建築師說明後提會審議。 | B1F〝29、30〞行動不便者停車位動線不佳，請再加以考量調整。 |  |
|  | 4.本案鋪面計畫請補充色彩計畫（含鄰地）於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.p2-23剖面示意圖中於基地境界線內顯示有一既有圍牆，於報告書中未見圍牆之設置形式及位置，且依剖面圖所示其高度應逾150cm，其圍牆實際設置情形請設計建築師說明並補充相關圖說於報告書。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.本案交通影響評估報告請增加週末二日之評估調查情形及本案是否同意所提內容，提請委員會審議。。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 7.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請依委員會意見辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.p2-16公共藝術品尺寸請標示單位，台度應請修正為圓弧導角並標示材質。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.p2-23“混泥土”應為錯別字請予修正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.p2-32屋脊裝飾物之功能請予敘明，其面積是否符合相關法令規定，應加以檢核為宜。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 4.本案最小退縮建築範圍沿街種植喬木植栽，立意甚佳，惟建議可做複層式植栽，亦可將沿街面原喬木植栽處改為全帶狀透水、綠化空間，使沿街硬舖面軟化，活化視覺感官。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.本案私設道路應修正為基地內通路。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員 意見 | 6.基地左右兩側約40公分之綠化係為不易生長之綠化空間，應不得計入綠化面積。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 7.本案鄰隘口六街之綠化空間應確實做為開放空間使用，請於本案管理規約敘明「鄰隘口六街之綠化空間，依法不得設置任何形式圍牆。」 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.本案兩棟建物間之間距甚小，其造成之風場影響應加以考量並補充說明於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.本案屋頂突出物設置之玻璃窗清潔維護不易，其維護性及安全性應加以注意並補充說明。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.基地內通路之鋪面形式材質請補充說明。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 11.本案於外牆多處設計裝飾柱之用意為何？請予補充說明。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |

第188次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：三上建設股份有限公司

（二）案    名：三上建設竹北市家興段店鋪、集合住宅新建工程案

（三）開會時間：98年10月23日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.本案鄰8m路側均規劃為開放空間且設有大型景觀池，考量未來社區設施之安全管理維護，請補充景觀池設計意像示意圖說及景觀池與最小退縮建築距離範圍之剖面圖說供參，另景觀池側所設基地內道路為4m寬度雖恰供消防車通行之需，惟其消防車90度轉彎之預留空間是否足夠，請設計建築師說明後提會審議。 | 同意所提設計方案，並請配合辦理補充相關圖說於報告書。 |  |
|  | 3.本案p3-4-2、3-4-3沿街立面比較圖採透視方式呈現，惟其基層的立面線條呈陰影遮擋無法明確呈現，建議請改以建築立面圖說表示為宜。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.本案照明計畫之燈具請以不同圖例方式標示於立面圖並於圖上標示燈光位置，另請以表格方式標示燈具數量。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.p3-9-1鋪面計畫請補充平面圖之圖例，俾便對應其規劃內容。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.p3-9-2本案之公共藝術品已於本計畫區他案使用過，為增加本計畫區之豐富性，建議應更換其他公共藝術品為宜。 | 請依委員會意見辦理。 |  |
|  | 7.本案垃圾收集室未設置空調設備，為免氣味外溢，建議仍應設置空調設備。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.本案交通技師簽證委託書中其三上建設誤植為慶懋建設請惠予修正，另交評報告內容圖說建議應以彩圖示之，以利辨讀。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 9.本案交通影響評估報告請增加週末二日之評估調查情形及本案是否同意所提內容，提請委員會審議。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 10.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 請依委員會意見辦理。 |  |
|  | 11.現有行道樹移植請詳細補充移植原則於報告書中，並應向道路主管機關申請核可後，依其規定辦理。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.行動不便者停車位不宜設置於B1F以下樓層，另機車停車位應集中設置於B1F，應請調整修正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.本案公共藝術品設置於一樓入口單側，因本案建物立面係以對稱等分設計，應請考量視覺之平衡性，另因本案基地兩側臨路，應請予鄰嘉政七街側與景觀水池一併考量結合增設一處公共藝術品。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.本案建物立面基座分割比例係以對稱等分設計，建議除考量室內空間能加以適度調整增加活潑、豐富之設計。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 4.右側基地內通路動線會行經一大片草皮，請考量雨天之通行便利性，加以調整。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.p4-6-1保水設計審查表中土壤應為SM請惠予修正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.高層建築專章檢討之樓梯間應獨立區劃乙節，應再加以檢核。 | 請參酌辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正後，逕送業務單位辦理備查。 |