新竹縣第209次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年7月13日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章委員仁香        紀錄：巫慶盈  陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第208次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：詳附件

十、散會：17時30分

專案審議報告第一案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：科學工業園區管理局

（二）案    名：新竹生物醫學園區生技標準廠房新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年7月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：潘冀聯合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案係於98.6.5本縣第175次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更設計內容為部分立面開窗變更、部分面積變更、1樓用途取消銀行使用變更為辦公室及屋突總高度不變下調整各屋突層高度，是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
|  | 2.p2-7東南向立面圖部分變更位置未標示，請補充標註。 |
| 委員意見 | 1.請補充變更前後對照之標註。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：富旺國際開發股份有限公司

（二）案    名：富旺國際開發竹北市莊敬段74、75地號集合住宅新建工程

（三）開會時間：99年7月13日下午2時

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案申請由竹北段492、495地號2筆土地（綠地）移入460.94㎡容積，初審符合「都市計畫容積移轉實施辦法」暨「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」相關規定，是否同意申請人以容積移轉方式移入460.94㎡，提請委員會審議。 |
|  | 2.P.3-2本案廢棄物清運動線，經過機車斜坡道，是否適當且寬度是否足夠，請設計建築師說明。 |
|  | 3.p.3-5-2基座採用墨綠色與都市設計管制要點第9點規定不符（避免採用黑色或深色），是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員 意見 | 本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句。 |
|  | 請補充綠建築標章檢討。 |
|  | 請調整基座色彩，以符合都市設計管制要點第9點規定。 |
|  | 地下一層台電配電室與停車位之間未留設維修通道。 |
|  | 請加強機車停車位與鄰地間綠化。 |
|  | 請補充鄰地開放空間之對應關係。 |
|  | 請補充容積移轉送出基地位置圖與本案關係。 |
|  | 請再檢討空調管線及室外機位置。 |
|  | 請調整地下一層來賓車位至編號58~60位置。 |
|  | 請再檢討公共藝術品位置。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |

審議提案第二案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：鉅虹建設股份有限公司

（二）案    名：鉅虹建設竹北市永興段店鋪集合住宅新建工程再提會案

（三）開會時間：99年7月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）說    明：本案前經99.5.14本縣第204次都市設計審議委員會審議，其決議為「本案請依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。」，經設計建築師依會議意見修正報告書後，本次再提會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案公共藝術品主題為「風姿與水漾」，惟其景觀配置似未能呼應其主題，為增加豐富性，是否有調整之可能，提請委員會討論。 |
|  | 2.p2-24廣告招牌高達350cm，是否合宜，提請委員會討論。 |
|  | 3.本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句。 |
|  | 4.p8-3本案垃圾儲存空間設置於地下一層，是否同意所提方案，提請委員會討論。 |
|  | 5.p9-3請補充消防雲梯車之作業動線、作業位置及空間。 |
|  | 6.請補充空調系統之遮蔽設計。 |
|  | 7.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.開放空間標示牌應移至明顯處，並以耐候性不鏽鋼材質製作標示牌。 |
|  | 2.p0-1資料表獎勵容積樓地板面積合計值有誤，請檢核修正。 |
|  | 3.垃圾儲存空間仍建請移至地面層為宜。 |
|  | 4.地下一層機車停車位配置過於零亂，及行動不便者停車位側機車停車位皆應加以調整。 |
|  | 5.本案設置之藝術廣場與基地臨接之4m人行步道及兒童遊樂場連通之開放性及可及性不足，應請調整。 |
|  | 6.本案空調遮蔽格柵設置於背立面側，其對空調主機放置位置之實際使用效能性與住戶之使用性，建請加以調整考量。 |
|  | 7.公共藝術品基座與作品本體之比例不佳，建議將基座取消，放大公共藝術品之量體並直接放置於草地上方。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第三案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：昌禾建設股份有限公司

（二）案    名：昌禾建設竹北市自強段350地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年7月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：李謝嵐建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.請補充作業單位初審意見及設計單位回應處理情形。 |
|  | 2.沿街側之植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 3.請將基地前方水圳之景觀圖說及右側椰林建設蘭亭序建案之平立面圖與本案建物景觀配置圖說套繪整合，以便呈現都市空間。 |
|  | 4.p2-13燈光位置與模擬透視圖不符，請檢核修正。 |
|  | 5.本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句。 |
|  | 6.依台科大細部計畫都市設計管制規定「立面外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系或灰白色系為原則」，本案建物色彩基座採灰黑色，主體灰色丁掛磚及抿石子，本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 7.來賓停車位應請集中設置。 |
| 委員意見 | 1.本案開放空間範圍與大樓住戶使用空間應有分區標示，另應增設開放空間標示牌，並以耐候性不鏽鋼材質製作標示牌。 |
|  | 2.建物立面色彩應請調整與都市設計管制規定之色彩。 |
|  | 3.本案連通地下室之樓梯應請增加至2座梯。 |
|  | 4.地下水箱應與牆面距離至少45cm，請檢核調整。 |
|  | 5.有關基地內通路及冬至日照之法規請再加以檢核。 |
|  | 6.本案基地正面臨綠地水圳及學校用地，視野寬闊，惟本案建物採3幢等高之設計意象，其造成天際線變化過於單調，為豐富都市景觀，建議加以調整其天際線之變化。 |
|  | 7.本案基地前後臨路，並可藉由開放空間連通後側道路與前方綠地水圳、鄰側公園，為增進都市之公共性，建議增加基地內與公共設施用地穿透性之人行通道。 |
|  | 8.店鋪前方之鋪面採用透水性鋪面，其耐久性及實用性不佳，建議改採硬鋪面為宜。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

臨時動議第一案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：旭嘉聯合科技股份有限公司

（二）案    名：旭嘉聯合科技竹東鎮富貴段724地號等43筆土地集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年7月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：張德昌、陳泰安建築師事務所

（六）審查意見：本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。

臨時動議第二案

第209次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：達麗建設股份有限公司

（二）案    名：達麗建設竹北市台科段102,103地號集合住宅新建工程再提會報告案

（三）開會時間：99年7月13日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳廷杰建築師事務所

（六）審查意見：

- 垃圾處理空間之清理動線須經過車道出入口，應再調整區位，且應以屋內型之空間設置，另垃圾處理空間使用面積較原設計為小，考量未來收取垃圾之間隔天數可能拉長，有關其實際須使用面積是否足夠應多加考量。

- 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。