新竹縣第520次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國108年7月11日上午9時30分

- 地點：本府國際產業發展處會議室

- 主持人：姜副處長禮仙 代

記錄: 王筱文、黃聿恒

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第520次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新竹縣立寶山國民中學

（二）案    名：寶山國民中學廚房新建工程案

（三）開會時間：108年7月11日上午9時30分

（四）開會地點：本府國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：北院建築師事務所

（六）說    明：依本地區土地使用分區管制要點第15點規定：「本計畫區建築基地達二○○○平方公尺(含)以上及經都市設計審議委員會議決應提會審議者，應於核發建造執照前，送經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，本案基地面積為25,366.79㎡，爰提送本委員會報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案書圖誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | P3-08：鋪面計畫倘設計不同色彩及材質，請補充該鋪面示意圖片。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P3-02：動線計畫部分，請說明廚房是否有裝卸貨需求，以及相關停車空間及動線規劃為何。 |
|  | P3-06：本案新建工程涉校園既有樹木移植，請說明喬木移植計畫及保護措施。 |
| 交通旅遊處 意見 | 上下學及交通尖峰時間，請注意並配合大型施工車輛不允許進出之規定。 |
| 委員意見 | 建議於新建廚房與舖面廣場間之合適位置，位置挖開部分空地加植灌木軟化此建物的影響。 |
|  | 考量廚房排放油煙設施將產生空污或噪音等因素，爰請檢討設施位置對於上課教室、周圍環境及喬木生長，是否會造成相關影響。 |
|  | 現況的載貨停車位雖鄰近廚房，惟仍需經過廣場繞行而至，考量廣場空間甚寬，應有足夠空間可供卸貨停車，並建議一併檢討綠地轉角與轉彎動線。 |
|  | 請說明廚房截油槽位置，以及汙水處理程序與排放等相關內容。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位初審意見修正，檢送修正後報告書至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第520次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 澤緣建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 澤緣建設竹北市國義段282地號店鋪、集合住宅新建工程(容積移轉)(第一次變更設計) |
| （三） | 開會時間 | ： | 108年7月11日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府國際產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 洪崇文建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案原於104年9月16日第410次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本案因變更幅度過大，爰以新案內容提送本次委員會審議。 本案申請容積移轉，且容積移轉案已於105年8月31日府產都字第1050137905號函准予容積移轉1,810.87㎡。 洪崇文委員為本案申請建築師，依規不列入審查委員。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P0-01申請書內容請更新(國際產業發展處都市設計審議科)。 |
|  | P0-03部分變更後內容未以紅字呈現、基地面積有誤、獎勵值合計數值有誤，請修正。 |
|  | P0-05「建築基地停車空間」、P0-06「無障礙設施」變更後內容有誤及未以紅字呈現。 |
|  | P0-10、P0-10容積移轉資料表2重複，請刪除、P0-14容積移轉資料表6缺漏，請補正。 |
|  | P0-16、P0-17容積移轉前後環境影響評估內容未更新，請修正。 |
|  | P1-07基地現況平面圖說過於模糊，請更換清晰之圖面。 |
|  | P2-02配置計畫說明內容有誤(店舖單元4戶)；另臨12米社崙街側地下室範圍線不應超過4.5米退縮線，相關頁面請配合修正。 |
|  | P2-12建物立面造型說明內容有誤(二樓至十四樓)，請修正。 |
|  | P2-23本案街道座椅數量有誤，請修正。 |
|  | P2-36燈具表請補充燈具名稱，且燈具LF與LB之差異為何，請再釐清；另部分燈具LF圖例位移，請修正。 |
|  | P3-01基地面積有誤，相關數據請一併配合修正。 |
|  | P3-05、3-06本案法定空地面積與3-01不一致，相關綠化檢討數據請配合修正。 |
|  | P3-06本案透水層面積檢討內容有誤(不可將喬木綠覆面積計入)，請修正。 |
|  | P5-01建築防災計畫請依內政部102年7月22日台內營字第1020807424號函修正之「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」檢討。 |
|  | P9-01基地面積有誤，請修正，且交通影響評估章節內容係104年調查資料，是否有誤?請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度，並補充現況照片於報告書中。 |
|  | P2-02本案人行動線較為曲折，是否便於行人穿越使用?且變更後之街角廣場意象較薄弱，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P2-16本案建築似有垂直綠化之設計，惟未見相關設計說明內容，請建築師說明。 |
|  | P2-19本案灌木配置四季草花，且配置方式皆沿植栽槽邊緣種植，似過於單調，建議清楚說明種植灌木種類，勿以四季草花統稱，並加強灌木整體設計。 |
|  | P2-22建議調整本案噴灌噴灑方式，避免影響人行及休憩使用，且部分植栽槽未有噴灌設備之原因為何?請建築師說明。 |
|  | P2-24目前本案公共藝術配置於街角廣場硬鋪面上，建議可調整至植栽槽內並搭配景觀綠化及照明設計，以避免影響人行。 |
|  | P2-28依本縣都市設計審查通例規定：「車道出入口鋪面應使用車道專用之車道磚，其圖案顏色應儘量與人行空間之鋪面形式連續，且順平無高差。」，本案車道出入口鋪面設計似與前開通例不符，請建築師說明，並請補充鋪面示意照片。 |
|  | P2-35本案建築照明計畫18-21時段與21-23時段設計差異為何?請建築師說明，並請於圖面清楚呈現。 |
|  | P3-05本案變更前基地與281地號相鄰側有設計綠化緩衝，本次變更後取消與鄰地間綠化設計，建議基地與鄰地間仍應有適當緩衝設計，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-05依本縣都市設計審查通例規定：「辦理變更設計者，變更後之綠覆面積應不得小於變更前數值。」，本次變更後綠覆面積(1156.77㎡)小於變更前(1317.6㎡)，不符前開規定，且本案申請容積移轉40%，建議仍加強景觀綠化設計，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-12編號95無障礙停車位配置位置距無障礙電梯似過遠，且需穿越車道，建議調整至安全且適當位置，以利行動不便人士使用。 |
|  | P6-02依本區土管第26點規定略以：「(二)集中式垃圾儲存空間應設置通風設備、冷藏設備及排水設備。」，惟垃圾處理說明未見通風設備及排水設備設計內容，請建築師說明。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 交通旅遊處 意見 | 請勿於交通尖峰時間施工。 |
| 委員意見 | 建議本案景觀配置加植灌木，以豐富綠化層次。 |
|  | 請加註四季草花種類及標明四季換植方式。 |
|  | 本案交通影響評估內容皆為舊資料，相關說明檢討及數據內容請再修正。 |
|  | 標準層平面編號3柱子凹進去，請再確認是否有誤? |
| 委員會決議 | 本案指定劉委員益顯為協審備審委員。 |
|  | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |