新竹縣第604次都市設計審議委員會會議紀錄

時間:民國111年3月24日上午9點30分

地點: 本府產業發展處會議室

主持人:陳處長偉志 代

紀錄:劉又瑄、古鵬瑋
出席委員:(詳會議簽到簿)

出列席單位: (詳會議簽到簿)

報告提案:無

審議提案:詳附件

臨時動議:無

散會:12點30分

審議提案第一案
第604次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	新竹縣芎林鄉公所
（二）	案名	：	芎林鄉公三公園(上德段246地號)風雨球場新建工程
（三）	開會時間	：	111年3月24日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	雲開建築師事務所
（六）	說明	：	依變更芎林都市計畫(第三次通盤檢討)再提會討論案(涉及區段徵收範圍部分)土地使用分區管制要點第十五點規定：「本計畫區內申請建築之建築基地達二○○○平方公尺以上者於申請建照時，應送『新竹縣都市設計審議委員會』審查後，始得發照建築，並得給予一定比例之容積獎勵。」爰提送本委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	P3-10請補充植栽簡介內容。
	P10-01請補充開發影響說明-景觀環境影響內容。
	P11-01請補充安全圍籬圖樣示意照片。
	報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	P3-13有關籃球場照明，後續配合風雨球場頂蓋設置，夜間照明情形及燈具配置是否配合調整？請建築師說明並補充模擬圖說。
	P3-07與P5-01建築鋼柱示意圖位置與平面圖位置是否一致，請檢討確認。
	P3-08建築立面材質及色彩計畫有缺漏，應呈現各向立面並核實標明。
	本案基地似有設置兒童遊具及街道家具，請建築師說明本次是否涉及相關調整，並請補充相關圖說於報告書。
	除地被外，本案似有其他鋪面，請建築師說明本次是否涉及相關變更，並請補充鋪面設計圖說於報告書。
環保局 / 意見	本案開發基地位於本府96年10月30日府授環發字第0960147887B號函公告有條件通過環境影響評估在案，開發單位為新竹縣政府，請依歷次變更之環評書件切實執行。如涉及變更原環評書件及審查結論，請依「環境影響評估法第16條及施行細則第36條至38條」規定，由新竹縣政府辦理變更事宜。
交旅處 / 意見	有關建築基地設置停車空間檢討請逕依建築技術法規辦理。
	請補充基地鄰近停四停車場現況圖及停車格位配置圖。
	本案無法定停車格供給且周邊道路寬度不適合繪設路邊停車格，建請將本案衍生停車需求納入臨近停四停車場評估，避免造成停車需求外溢與臨停亂象。
委員意見	考量本案基地為公園用地，建議於風雨球場周邊運用複層式植栽適度弱化其存在感，以融入公園景觀。
	有關本案之無障礙坡道、觀眾席及停車位等，請依建築相關規定檢討。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依相關單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

審議提案第二案
第604次都市設計審議委員會會議紀錄
（一）	申請人	：	浩瀚開發建設股份有限公司
（二）	案名	：	浩瀚開發竹北市家興段376地號等4筆土地集合住宅新建工程
（三）	開會時間	：	111年3月24日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	卓玲建築師事務所
（六）	說明	：	本案係依「變更高速鐵路新竹車站特定區計畫(第三次通盤檢討)細部計畫」土地使用分區管制要點第十五點規定略以：「……本特定區之開發建築，應於核發建造執照前經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後為之。」，本案基地面積為2,535.16平方公尺，爰提送本委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
會議作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	申請書、委託書、查核表、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	P00-03機車停車位數量(41輛)與P03-01機車停車數量(40輛)不一致，請檢討修正。
	P01-06地籍謄本所有權人與P01-08土地同意書不一致，另請補充家興段376-2地號土地信託及相關同意文件。
	P02-08灌木樹種(錫蘭葉下株)圖例與地被樹種(地毯草)圖例顏色過於相似，請修正。另與圖說顏色不一致，請一併檢討修正。
	P02-14區內S型造型景觀牆，其高度為2.5米與P02-15高度2米不一致，請檢討確認。
	P02-19請補充街道家具材質及其餘三座街道家具位置。
	P02-24圖說中深灰色系石材顏色似與圖例不符，請檢討修正。
	P03-10綠覆面積計算涵蓋範圍似有部分劃設到鋪面設計，請檢討修正。
	P06-01消防栓距離計算有誤，該基地與消防栓中間有建物阻隔，請檢討調整。
	報告書中其餘誤繕、不明及缺漏之處，請確實檢核修正。
	二、提請討論事項：
	P02-02本案車道出口前既有人行步道上似有行道樹，爰請補充說明後續處理方式。
	P02-05有關大廳前廣場硬鋪面較多，且植栽綠化不足，請加強景觀及綠化設計。
	P02-06依該區土管規定第十九點(略以):「建築基地個別開發時，其沿街面規定退縮供人行使用之帶狀開放空間……連續性前廊之鋪面，應配合所臨接道路之人行道設計之鋪面形式、色彩、材質及紋理……。」本案鋪面高程與相鄰基地應採順接處理，基地與周邊道路及鄰地鋪面是否順平處理？請建築師說明。
	P2-07朴樹位置和6米造型牆位置是否有衝突，請檢討確認。
	P02-13於景觀剖面圖中本案中庭景觀喬木植栽覆土深度似未達1.5米，請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」核實檢討。
	依該區土管規定如有設置圍牆之必要者，高度不得超過1.5公尺，其透空率不得小於70%，查P02-14~02-15有關基地東、西、北側剖面圖與鄰地間似有設置圍牆，倘多處設置圍牆請仍依規確實檢討，另有關本案基地內S型造型景觀牆設置高度均為2.5公尺，似不符前開規定，請建築師一併說明。
	P02-17噴灌計畫請考量澆灌半徑，勿噴灑其他非綠化區域。
	P02-19~20公共藝術品及街道家具是否有銳角?請補充設計詳圖，並加強收邊處理。
	P02-21~22、03-05依透視圖所示，本案開放空間與基地庭院(大廳西側)似有6米高造型牆面，本設計區隔空間是否合理，且是否屬圍牆設計，請說明並提請委員會討論。
	P02-26依透視圖說露臺層及屋頂層似有綠化設計，惟未見相關植栽設計內容，如須納入本案綠覆面積範圍，請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」檢討規劃，並請說明抗風及維護管理等規劃考量。
	P02-30基地開放空間及車道出入口照明略顯不足，建議可於出入口處適度增加景觀高燈之配置。
	P05-01本案規劃之地下停車場出入口左轉視線受影響，為考量車道出入安全，建議於地下一層出入口處及地面層出入口處新增安全警示措施，以提升車道出入安全。
	P07-01依本縣都市設計審查通例規定：「垃圾貯存空間應設置空調設備及廚餘冷藏設備，以避免產生惡臭及維護環境清潔。」，本案垃圾貯存空間設計似與前開通例不符，請建築師說明。
	P08-01~08-16本案於地下一層設置4輛來賓停車位，請設計單位依土管規定於「社區管理規約」中註明不得出售予特定住戶或供特定住戶專用等內容。另請於P05-05補充來賓停車位計算式。
環保局 / 意見	本案係位於竹北市家興段376、376-1、376-2、377-1地號等4筆土地，申請集合住宅新建工程，基地面積2535.16平方公尺，建築規模地上17層、地下3層，共64戶，位於新竹縣頭前溪水系自來水水質水量保護區內，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第25條第1項第1款第5目規定，三戶以上之集合住宅興建，位於自來水水質水量保護區，應實施環境影響評估，但申請開發或累積開發面積1公頃以下，經自來水水質水量保護區主管機關及目的事業主管機關同意者，不在此限。
	另本案開發基地位於行政院環境保護署89年6月23日(89)環署綜字第00364631號公告「高鐵新竹車站特定區開發環境影響評估報告書」審查結論在案，開發單位為交通部高速鐵路工程局、內政部中部辦公室、新竹縣政府，請依歷次變更之環評書件切實執行。如涉及變更原環評書件及審查結論，請依「環境影響評估法第16條及施行細則第36條至38條」規定，由交通部高速鐵路工程局、內政部中部辦公室、新竹縣政府辦理變更事宜。
交通旅遊處 / 意見	P10-5，圖6請就供給部分區別路邊(含有格、無格)以及路外；需求部分區別路邊(含有格、無格)、違規及路外，並補充圖說。
	依交通部統計處109年民眾日常使用運具狀況所示每戶家庭至少持有1.76輛汽車，建請再予考量增設機車格位。
委員意見	P00-03無障礙車位檢討有誤(應以實設汽車停車位數量為基準)，請檢討修正。
	P01-03本案面臨道路寬度及相關檢討，請依建築技術規則檢討修正。
	P02-02建議檢討車道出入口轉彎及停等緩衝空間。
	P02-02基地出口前廣場建議減少硬鋪面並加大植栽種植槽穴，以柔化廣場景緻。
	P02-07~08部分喬灌木位置不妥，請檢討樹種生長特性應充分考量空間定位，如: 楊梅為落果喬木規劃於廣場硬舖面、越橘葉蔓榕生長特性具攀爬特性，對相鄰灌木或地被易造成干擾、羅漢松屬小喬木不適合密集種植。
	P02-21~22牌樓量體是否需納入樓地板面積檢討，請檢討確認。
	請補充鄰地套繪資料，以供檢視。
	P02-31本案空調主機雖設計於建築量體轉角內，惟高樓層仍可視，爰建議應有相關遮蔽規劃。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。