新竹縣第531次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國108年11月7日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：姜副處長禮仙代

記錄：江承佩

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第531次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：椰林建設股份有限公司

（二）案    名：椰林建設竹北市自強段317地號店鋪、集合住宅新建工程（容積移轉）（第1次變更設計）

（三）開會時間：108年11月7日（星期四）上午9時30分

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）說    明：

- 本案原於108年3月14日第511次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更內容為建築立面變更、空間隔間變更、停車位配置調整及樓地板面積調整等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會報告。

- 劉委員益顯為本案申請人之代表，依規不列入審查委員。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案變更編號需與變更框選內容需互相對應，以利辨別變更內容。 |
|  | 本案變更內容，多處前後內容不一致且未框選，請確為檢核修正。 |
|  | P0-1:本案資料表部分內容似有錯誤，請確為檢核修正。 |
|  | 本案查核表、申請書、委託書、免環評切結書等書件應確實核章簽證。 |
|  | 本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何，並補充現況照片於報告書中。 |
|  | P2-5、P2-7-1:本案建築物立面材料色系與實景模擬圖似有落差，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 本案是否同意所提申請內容，提請委員會審議。 |
| 警察局意見 | 椰林建設-竹北自強段第317地號第1次變更設計報告書所附PDF檔案中，未見錄影監視系統相關規劃圖。 |
|  | 建議：內部公共空間、主要通道、出入口及建築物外，應規劃設置攝影機，且系統影像儲存需達30天以上，並同意公部門無償申請調閱影像，俾利事件調查。 |
| 委員意見 | 本案透天立面材質似前後不一致，請確為檢核修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關單位意見及業務單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第531次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：捷亮科技股份有限公司

（二）案    名：捷亮科技股份有限公司竹北市東華段983地號工廠新建工程

（三）開會時間：108年11月7日上午9時30分

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：陳國禧建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案書件章節排列錯亂，建議依本縣都市設計報告書基本書件順序排列，以利審視。 |
|  | 本案申請書內容有誤，請再重新檢核修正。 |
|  | P3-2:本案綠覆面積計算有誤，請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」檢核修正。 |
|  | P3-1、P4-1:本案未見建築面積單線圖，請再補充於報告書。 |
|  | P3-1:本案建築概要及面積檢討表多處數值無法相互對應，請再重新檢核修正。 |
|  | P3-4、P3-5:本案停車位檢討章節，似有錯誤，請再重新檢核修正。 |
|  | 本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 資料表、P3-1:本計畫區土管：「3.應設機車停車位，機車停車位數以建築技術規則建築設計施工編第59 條之樓地板面積計算方式，每滿200 平方公尺設置1 部計算‧‧‧ 」，本案機車位設置不足，請再依規檢核並修正於報告書。 |
|  | P2-9:本案灌木數量較少，建議可增加灌木等綠化設計，提高植栽活潑及豐富性，達到覆層植栽之效果。本案植栽圖例與圖面不一致，請再重新檢核修正。 |
|  | P2-2、P2-9:本案景觀植栽計畫請補充說明行道樹、鄰地處理規劃，並補充相關內容於報告書。 |
|  | P2-13:請說明公共藝術品解說牌放置位置，並補充於報告書。 |
|  | P2-17:本案基地鄰地側未施工圍籬，是否有景觀或安全疑慮，請建築師說明後提請委員會討論。 |
| 警察局意見 | 詳如附件。 |
| 委員意見 | 樟樹植穴寬度請加大。 |
|  | 大花紫薇為喬木，建議配置位置應盡量離開建築牆面並留足夠的枝條生長空間。 |
|  | 本案殘障坡道設置至退縮空間有誤，請再確為依規檢核。 |
|  | 本案車道設計恐影響車位編號27、28、29汽車位，請再重新檢核修正。 |
|  | 本案相關建築圖說請提高比例，以利審視。 |
|  | 本案倘未爭取新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點內容，應免相關法規檢討。 |
|  | 本案地下室開挖高度達5m，請補充地下室支撐計畫內容於報告書。 |
|  | 本案基地提高，請說明與鄰地高差處理方式。 |
|  | 本案建築物西側開門用意為何?門廊外似有植栽阻擋，不利通行，請再重新檢核修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依作業單位初審意見及相關單位意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第531次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：潤雅生技股份有限公司

（二）案    名：潤雅生技竹北生醫園區廠房新建工程（第4次變更設計）

（三）開會時間：108年11月7日上午9時30分

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：李安憲建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案查核表、申請書、委託書、免環評切結書、綠建築、基地綠化及基地保水檢討等書件應確實核章簽證。 |
|  | P0-7:本案查核表內容調文似為舊法規，請再確為檢核修正。 |
|  | P4-1:本案增建範圍與面積單現突無法對應，請再重新檢核修正。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，均請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P26:依新竹縣都市計畫區都市設計審查通例:「辦理變更設計者，變更後之綠覆面積不得小於變更前數值。」本案總綠覆面積減少(2076.3M2→2068.1M2)，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-1:本計畫區土管：「(三)機車停車位數以建築物容積樓地板面積，每滿200 平方公尺設置一輛計算。‧‧‧ 」，本案計算停車位之容積樓地板面積有誤，致機車位設置不足，請再依規檢核並修正於報告書。 |
|  | 本案各層建築平面圖說，未見前次變更內容，不易判讀，請再補充於報告書。另查本次A棟平面圖與前次核定內容不一致，倘欲變更請清楚框選標示，請確為檢核修正。 |
|  | P2-5:本次增建後原裝卸區如何使用，請建築師說明後提請委員會討論，並補充於報告書。 |
| 委員意見 | 本案車位標示有誤，請確為檢核修正。 |
|  | 本案依現行法規取消原核定1個裝卸車位，是否有新舊法規適用疑慮，請確為依規檢核修正。 |
|  | 本案請說明機械停車方式並補充於報告書。 |
|  | 請依規檢核設置防空避難室。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依作業單位初審意見及相關單位意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |