新竹縣第536次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國108年12月26日下午2時

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：陳處長偉志代

記錄：王筱文、黃聿恒

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第536次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 德鑫建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 德鑫建設新竹縣竹北市台科段190地號集合住宅新建工程(容積移轉)(第二次變更設計) |
| （三） | 開會時間 | ： | 108年12月26日下午2時 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 趙英傑建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案原於107年4月26日第488次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，並於107年9月5日依簡便流程辦理第一次變更設計，本次變更內容為建築平面、立面變更、景觀變更等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 申請書、委託書及切結書請正式用印及簽名，且本案已辦理合併地號，報告書中相關頁面請再一併修正(P1-3、P1-4、P1-5、P1-7、P5-5-2b)。 |
|  | P4-5-7b、P4-5-8b燈具圖例無法對應，請修正以利檢核。 |
|  | P4-6-1b圖面公共服務空間後側杜英4棵標示錯誤，請修正。 |
|  | P4-6-2b灌木植栽表圖例與圖面無法對應，請修正。 |
|  | P4-6-10b編號4剖面植栽覆土深度標示位置有誤，請修正。 |
|  | 本案修正後頁面說明不完整(P1-1b、P4-5-1b~P4-5-3b、P5-5-2b、P5-5-3b、P5-5-4b、P6-1-1b~ P6-1-3b)，請確實框選變更部分，並敘明變更內容，倘未變更仍請敘明「本頁未變更」，未框選部分視為未變更，以原核定內容為準，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P3-2本案為變更設計，請建築師說明目前基地狀況，並補充現況照片於報告書。 |
|  | P4-6-1b、P4-6-2b本案喬木及灌木皆大幅變更之原因為何?且喬木植栽表中編號12為火焰木或白千層(常)，未能確定樹種之原因為何?請建築師說明。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案部分喬木規格似過大(米徑20-25)，建議再予考量調整。 |
|  | 建議喬木配置位置與牆之間有適當距離，以提供喬木足夠之生長空間。 |
|  | P4-6-2b請補充灌木規格、栽植密度等相關資訊。 |
|  | 本案同時種植台北草、地毯草及桂竹皆不易維護，建議綜合考量調整設計。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第536次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 科技部新竹科學工業園區管理局 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 擬定新竹科學工業園區特定區-新竹縣轄(寶山鄉部分)(部分保護區、電路鐵塔用地為園區事業專用區及住宅區)公共設施工程 |
| （三） | 開會時間 | ： | 108年12月26日下午2時 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 中興工程顧問股份有限公司 |
| （六） | 說明 | ： | 依擬定新竹科學工業園區特定區-新竹縣轄(寶山鄉部分)(部分保護區、電路鐵塔用地為園區事業專用區及住宅區)細部計畫都市設計原則第(二)點規定：「2.有關本計畫範圍內之公園、公園兼滯洪池、停車場、廣場用地等公共設施用地，應先經新竹縣都市設計審議委員會審議通過後方得施工。」，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P3本案申請人為科技部新竹科學園區管理局，請修正。 |
|  | P8建築計畫資料表中各分區面積請依細部計畫書中表4-2所列面積為依據，並敘明面積應以核定計畫圖實地測量分割面積為準。 |
|  | P10都市設計原則項次2說明內容有錯字「督設」，且備註說明有誤，請刪除。 |
|  | P20本案預計移植56株喬木於公一用地、移植6株喬木於廣場用地，請將移植喬木繪製於配置計畫頁面並製表及計入綠覆面積計算。 |
|  | P30文字模糊無法閱讀，請修正。 |
|  | P38開發影響說明及管理維護計畫請依本縣都審報告書製作內容排序。 |
|  | P39西側園區未標明廣場用地範圍，請修正。 |
|  | 本區土管規定有基地面臨計畫道路之建築退縮規定，請於各區配置圖面清楚標示退縮線位置。 |
|  | P55、P55本案公園用地及停車場用地之綠覆率計算請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」相關規定計算。 |
|  | P59、P66、P77、P85、P94請補充燈具示意照片。 |
|  | P90、P91喬木圖例與圖面無法對應，請修正。 |
|  | 請補充說明安全圍籬設計圖說(平面位置圖、立面圖)。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 依本區土管規定：「本細部計畫區內之公園及綠地用地，於施工時應依『內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準』及相關無障礙設施設備規範設置為原則。」，本案未見相關無障礙檢討內容，請規劃單位說明。 |
|  | 依本區土管規定：「本計畫調查曾紀錄領角鴞、黃嘴角鴞及蝙蝠，將於本計畫區內之公園綠地規劃設置貓頭鷹及蝙蝠巢箱，以降低貓頭鷹繁殖期間之巢洞競爭及增加蝙蝠棲息空間。」，本案未見相關規劃內容，請規劃單位說明。 |
|  | 本案各公設用地退縮空間皆無設置人行道是否合宜?請規劃單位說明。 |
|  | P20~P29本案植栽保留及移植計畫表中部分植栽缺漏，請於表中清楚呈現移植及保留植栽狀況，且說明保留3株及移植62株，與植栽表盤查內容不一致，請規劃單位說明；另建議植栽表以編號順序編排，以利檢核。 |
|  | P42公一用地配置籃球場、網球場及pushbike滑車道等運動設施，基地內是否有設置公共廁所之需求? 請建築師說明，並請補充截流明溝詳圖。 |
|  | P66廣一用地設計原意為何?且沿道路側是否有設置高燈之需求?以維夜間行車安全，請規劃單位說明。 |
|  | P69公滯一入口廣場意象較薄弱，建議加強入口廣場之設計，請規劃單位說明。 |
|  | P69依本區土管規定：「本細部計畫區之公(滯)1，除提供滯洪設施外，應於細部設計階段考量周邊需求，規劃停車空間。」，本案目前僅規劃設置125輛機車停車位，未設置汽車停車位之原因為何?且是否考量設置無障礙車位?請規劃單位說明。 |
|  | P87本案停車場用地說明未來將於事業專用區廠房完成後興建立體停車場，目前配置平面停車場使用，雖平面停車場為立體停車場興建前之短期設施，建議仍應有夜間照明配置及停車管制計畫內容，且建議將機車位集中配置，請規劃單位說明，並請於圖面清楚標示無障礙車位位置。 |
|  | P87停車場用地北側配置一處抽水站，惟報告書中未見該抽水站設計內容，且該抽水站是否需計入建蔽率、容積率?另抽水站旁一處空地規劃內容為何?請規劃單位一併說明。 |
|  | P88~P94西側園區相關圖面部分頁面缺漏綠地範圍及廣場用地範圍，且無廣場用地規劃內容，請規劃單位補充說明，並請完整標示各用地名稱。 |
|  | P91西側園區僅種植喬木，未有灌木、地被配置，景觀是否過於單調?建議加強西側園區景觀設計，請規劃單位說明。 |
|  | P92依本區土管規定：「本細部計畫區內之公2，應於細部設計階段考量周邊需求，規劃兒童遊憩設施，且應設置至少32部公共停車位。」，本區目前配置32部汽車停車位，是否有配置機車停車位及無障礙車位之需求?請規劃單位說明。 |
|  | P93剖面線標示方向似有錯誤，且兒童遊憩設施P92與P93不一致之原因為何?請規劃單位說明。 |
|  | 依本區土管植栽保留或移補植原則規定：「因開發減少之生物棲息地，補植3,000株以上喬木，樹種將以適合當地環境條件之原生樹種為主。」，依本案報告書目前補植之喬木數量似未達前開規定，請規劃單位說明。 |
|  | 本案全區皆未見公共藝術之設置，請規劃單位說明。 |
| 交通旅遊處 意見 | 停車場部分建請於停車場設置時查明是否涉及孕婦及6歲以下兒童者停車位及設置規定，並依規辦理。 |
| 委員意見 | 本案移植計畫內容建議應更加完整，避免後續驗收產生疑義。 |
|  | 本案應有全區整體規劃設計說明內容(包含全區步道系統、休憩空間、車行動線及與周邊鄰里關係等)。 |
|  | 本案景觀配置缺乏層次、邏輯性及主題性，建議應考量新竹地區風大等因素，加強景觀植栽及滯洪池之設計；另公一用地內配置幾處圓形景觀土丘之適宜性建請再予考量調整。 |
|  | 本案網球場及籃球場與周邊斜坡高差如何處理?請再補充說明。 |
|  | 本案公一用地內到達各種活動區域之動線建議應有更加細緻之規劃，避免產生衝突。 |
|  | 本案廣一用地保留兩條既有道路，是否需因應未來交通量預留道路寬度，建議規劃單位再納入考量。 |
|  | 公一用地內規劃多處活動空間，公廁之設置有其必要性，建議仍應於符合相關法規條件下設置公廁，以利民眾使用。 |
|  | 本案全區汽、機停車位配置建議應考量人行動線之順暢性調配。 |
|  | 西區遊具設計建議避免過多罐頭遊具，可考量結合環境之設計等，以提供兒童更多遊戲體驗。 |
|  | P96目前枕木欄杆設計安全度不足，建請調整設計，避免產生安全疑慮。 |
|  | 請再補充街道家具、公共藝術、施工圍籬等設計內容。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（李委員佳臻及林委員威政）確認後再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第536次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 劉美熙君 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 北埔鄉公園段709地號劉宅新建工程 |
| （三） | 開會時間 | ： | 108年12月26日下午2時 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 許芳語建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 依據「變更北埔(含鄉公所地區)都市計畫（第二次通盤檢討）（保留案）」土地使用分區管制要點第十點規定：「為保留傳統聚落保存區之街區建物型態，傳統聚落保存區內建築物，申請建築時應提送新竹縣都市設計審議委員會審議通過後，始得發照建築，且得免依建築技術規則留設停車空間。」本案基地位於傳統聚落保存區範圍內，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案建築資料表、查核表內容有多處錯誤，請確為檢核修正。 |
|  | 請補充外部空間鋪面設計及透水檢討等內容。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 變更北埔(含鄉公所地區)都市計畫傳統聚落保存區範圍內，請建築師說明本案建築設計、立面材質與高度等如何呼應周邊環境，以符合地區聚落建築紋理，請說明後提請委員會討論。 |
|  | P1-5:依據土地使用分區管制要點及所檢附建築線指示圖，本案係依現有巷道邊界建築，爰請說明一樓出入動線規劃，以及有無考量住戶機車或自行車等停放需求。 |
|  | 請檢討喬木種植位置是否對建築物或巷道空間造成干擾。 |
|  | 依據透視圖屋頂似有喬木綠化，惟相關圖說未呈現，請檢討說明。 |
| 北埔鄉公所 | 本案位於傳統聚落保存區範圍內，請依據本地區土管要點及建築相關法規檢討辦理。 |
| 委員意見 | 本案所植樟樹為開展型喬木，考量戶外空間較為不足，生長容易受建築影響，爰建議改植直立型喬木。 |
|  | 請依「新竹縣建築基地綠化實施執行要點」檢討本案綠化面積。 |
|  | P3-7:本案1樓高層與室外高程差約60CM，惟與其他平面圖說標示有落差，請再檢討修正，另請一併檢討建築本身是否有抬高需求。 |
|  | P4-4:建築立面顏色係採用不同深淺混凝土呈現，建議加強現場施作顏色控制，以避免與設計產生落差。 |
|  | P4-5:建築立面部分應標示屋突高度，2樓立面未呈現梁柱位置，3F斜屋透空部分應無玻璃且高程標示有誤等，請一併檢討修正。 |
|  | 設計立面圖、平面圖與透示圖說未能呼應，相關圖說標示不清楚或有誤繕情形，請再依建築技術規則檢討修正，並留意設計圖說應與後續相關請照圖說一致，應避免因誤繕誤植而辦理變更設計。 |
|  | 屋頂層如有喬木等綠化設計，請於報告書相關圖說內容檢討補充。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依作業單位初審意見及相關單位意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |