新竹縣第540次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年3月5日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：陳處長偉志代

記錄：王筱文、黃聿恒

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：無

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第540次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 亞洲健康城股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 亞洲健康城關西鎮北山段162地號等7筆土地集合住宅新建工程 |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年3月5日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 拓璞聯合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案係依「變更關西都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)土地使用分區管制要點」第14點規定：「本計畫區內申請建築基地達2000平方公尺（含）以上者，應先提送『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P1-6-1地籍圖謄本過於模糊，請更換。 |
|  | P2-4鄰地套繪圖中本案基地請套繪設計配置圖。 |
|  | P3-11車道崁燈圖例與圖面不一致，請修正。 |
|  | P3-15-1~P3-15-5圖面鍛造欄杆不明顯，請修正。 |
|  | P4-3-2、P4-3-3圖面右下角地下層平面圖標示有誤，請修正。 |
|  | P4-5-1植栽表備註說明是否有誤，請再釐清。 |
|  | P4-5-1本案綠覆率檢討內容有誤，請修正。 |
|  | P4-5-2法定空地計算方式與P4-1不一致，請修正。 |
|  | P4-5-5相關表件請建築師簽名並用印。 |
|  | P8-1-1~P8-1-11汙水處理計畫誤植，請修正。 |
|  | P8-3本案未見雨水回收七日澆灌量相規檢討內容，請再補充說明。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P1-7依建築線指示圖所示，基地外4米人行步道及8米計畫道路皆尚未開闢，目前道路開闢狀況請建築師說明。 |
|  | P3-3-2本案C棟一樓配置2部汽車停車位之用意為何?其進出動線是否影響行人動線之安全?請建築師說明。 |
|  | P3-7-2~P3-7-4本案建築似有規劃垂直綠化，惟未見相關垂直綠化設計內容(植栽種類、覆土深度、澆灌方式等)，請建築師說明，並補充相關資訊於報告書中。 |
|  | P3-8-2基地沿四米人行道側植栽槽建議增加覆層植栽配置，以豐富整體景觀設計。 |
|  | P3-9-1本案部分街道座椅配置於臨4米人行道側，建議調整部分座椅位置至退縮開放空間側，並於木平台增加座椅，以利休憩使用。 |
|  | P3-9-2本案公共藝術放置於木平台上且靠近基地內側，建議調整位置至較開放且可視性較高處，並可結合景觀植栽搭配設計。 |
|  | P4-4-2~P4-4-4本案分別於A棟及C棟地下一層至地下三層配置無障礙停車位，建議調整部分無障礙車位至B棟，以利各棟行動不便人士使用，且是否考量設置無障礙機車位?請建築師說明。 |
|  | P5-1-1B~P5-1-3B本案A棟地下一層至地下三層部分停車位(車位編號68、161、235)太過靠近牆壁，是否造成停車之不便?請建築師說明。 |
| 交通旅遊處 意見 | 請說明地下停車場單車道部分是否容許雙向行駛，如同時有雙向進出將如何管制。 |
|  | 停車場機、汽車混停，車道寬度是否符合需求請說明。 |
|  | 正義路之交通服務，平日尖峰及假日都為壅塞時段，調查所提昏峰時段之服務是否太樂觀請確認。 |
|  | 本案連外道路尖峰時段服務水準壅塞，臨地亦開發中，交通改善、相關動線之規劃，請加強對策探討。 |
|  | 本案停車場出口為道路迴轉道，其車輛進出之軌跡，請詳細說明規劃。 |
| 警察局 意見 | 關西鎮北山段166等七筆地號集合住宅新建工程都市設計審議報告書所附PDF檔案中(P132；P8-1-1)，雖有文字說明錄影監視系統規劃，惟設計圖面未顯示相關位置；建議：內部公共空間、停車場出入口、車道出入口及建築物外，應規劃設置攝影機，且系統影像儲存需達30天以上，並同意公部門無償申請調閱影像，俾利事件調查。 |
| 委員意見 | 本案開放空間配置過於零碎，建議加強整體景觀設計及增加植栽多樣性，使整體開放空間更加活潑及具串連性。 |
|  | 本建案以養生村為規劃方向，建議開放空間可適度增加體健設施之配置，以利休憩運動使用。 |
|  | 本案A、B棟建築形式語彙與色彩與C棟差異甚大之原因為何?建議考量本區都市景觀協調性，適度調整建築設計樣式。 |
|  | 本案基地與鄰地農業區間之關係為何?是否影響農業區之使用?請再補充說明。 |
|  | 車道出入口旁目前設置一處汽車停車位，建議取消。 |
|  | 本案車道出入口與人行開放空間建議應有相關交通管理措施。 |
|  | 本案屋突一層倘有規劃休憩設施，建議應調整電梯通達至該層。 |
|  | 請於剖面圖說呈現沉砂池位置。 |
|  | 請於開發影響章節內容補充說明本案對周遭環境及景觀影響內容。 |
|  | P3-9-1街道家具高度90cm是否有誤?請再確認。 |
|  | P3-15-1本案冷氣室外機放置位置後續如何維護?請再補充說明。 |
|  | P5-1-6~P5-1-9A建物C棟平面圖說未標明用途，且門缺漏，請修正。 |
|  | P9-1-1表1-1樓層用途有誤，請修正。 |
|  | 本案B1層下B2層迴轉半徑是否符合規定、地下室無障礙樓梯、A棟一層及二層挑空防火區劃、四層以上樓梯無障礙扶手等項目請確為依規檢討。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（林委員威政）確認後再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第540次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 慧榮科技股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 慧榮科技竹北市世興段51地號辦公大樓新建工程 |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年3月5日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 三門聯合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案（基地面積6103.99平方公尺）依據「高速鐵路新竹車站特定區土地使用分區管制要點」第15點規定：「本特定區之開發建築，應於核發建造執照前經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後為之。」，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、查核表、免環評切結書、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | P0-2:管制要點名稱有誤。 |
|  | P1-1及1-3圖說重覆建議合併說明。 |
|  | P1-6:相關文字說明有誤，請依開發現況檢討更新。 |
|  | P1-10:照片視角D有誤，另請充視角C相鄰基地車道現況。 |
|  | P3-2:街道家具請補充設施規格及詳圖，並注意邊緣導角設計。 |
|  | P3-6:納入綠覆面積之喬木請依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」檢討規格及株距，並於圖面表格標明。另配置圖面略顯模糊，不易檢視喬木規劃。 |
|  | P3-1及6-5:車位編號順序前後不一致，請檢討修正。 |
|  | P3-14法定空地應綠化面積計算檢討有誤，請修正。 |
|  | P6-6:機車位圖說較小且編號模糊，請檢討修正。 |
|  | P9-1及9-6:污水處理及垃圾處理使用人數估算基準是否一致? 請依商業使用之規定檢討評估。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，均請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P2-6: 本案鋪面與公有人行道鋪面整體規劃，以及如何處理公有行道樹，是否有相關認養計畫，請說明後補充，並於核定前取得公文。 |
|  | P2-6:本案汽機車出入動線甚為複雜，且將機車停車空間規劃於2樓，爰請就整體動線及規劃考量說明，另因所臨道路均有中央分隔島，所規劃交通動線有無將現況條件納入分析，請一併說明。 |
|  | 依本計畫土管規定(略以):「十九、建築基地個別開發時，其沿街面規定退縮供人行使用之帶狀開放空間及「商二」之連續性前廊之鋪面，應配合所臨接道路之人行道設計之鋪面形式、色彩、材質及紋理，以創造整體鋪面之延續性。」，本案為商二，請說明退縮空間、連續性前廊與人行道空間的連結設計。 |
|  | P2-12:本案立面多為玻璃帷幕材質，請說明是否有反光折射等環境課題。 |
|  | P3-1:地面層有2處破口，可供汽車行駛範圍甚寬，對人行空間連續性及安全是否無虞? 另與鄰地2大樓車道均相近，車道是否相織，提高交通危險，請一併檢討說明。 |
|  | 本基地復興三路與高鐵二路交叉路口處為一主要節點，建議加強街角廣場設計。 |
|  | P3-2:街道家具多配置於高鐵二路側，臨復興三路側人行空間較少休憩設施。 |
|  | P3-7:灌木設計單調，且擬種灌木不應以未定案之種類交代設計內容(如:…或…等種類)，並建議加強複層植栽設計。 |
|  | P3-9:地面層因車道規劃分流，整體供汽車出入使用之面積甚寬，惟相關鋪面均採一般石材，未使用車道磚，是否具抗壓、透水或防濕滑等功能，請一併檢討說明。 |
|  | P3-11:圖說標示高程點較少，並檢討與面前道路高程關係(僅標示路面高程)；另請說明相鄰基地及人行道有無順平處理。 |
|  | P3-13:公共藝術品似有銳角，請考量安全性。 |
|  | P3-16:圍牆高度不符土管規定，且透空率檢討似有誤，請檢討修正。 |
|  | P5-1:本案3樓設有大面積露臺(50.6M*25M)，建議考量綠化設計。 |
|  | P6-3:地下二層設置4席無障礙車位，請說明設計原意，並建議以地面層或B1層優先設置。 |
|  | P6-5:編號508~511車位進出是否無礙? |
| 交通旅遊處 意見 | 機、汽車出場及入場之出口迴轉半徑請說明清楚。 |
|  | P2-4及P2-26機、汽車出場及入場分隔請注意規劃避免衝突。 |
|  | P2-4及P2-26機、汽車出場及入場之箭頭與P11-33不同，請修正。 |
| 警察局 意見 | 未見錄影監視系統相關規劃；建議：內部公共空間、停車場出入口、車道出入口及建築物外，應規劃設置攝影機，且系統影像儲存需達30天以上，並同意公部門無償申請調閱影像，俾利事件調查。 |
| 委員意見 | 本案需依土管規定設置連續性前廊，惟因車道破口較寬及整體景觀配置，目前所規劃前廊無法和周邊相鄰基地連貫，請再予檢討改善。 |
|  | 三樓露臺請加強景觀及綠化設計，預計導入的使用用途應於報告書說明，以利檢討設計內容是否合宜；另如有球類活動或運動需求，應考量對鄰地住宅是否造成干擾，並加強遮蔽或安全措施。 |
|  | 人行動線因2處車道破口而中斷，對商業區人行空間友善度較不足，請再檢討加強，另建議可適度退縮車道入口，將可改善破口寬度，提升人行空間品質。 |
|  | 請加強灌木設計，並考量增加種類及複層設計。 |
|  | 人行空間植穴應注意澆灌及排水等設計細節，並補充相關設計詳圖。 |
|  | P3-6:基地西南之開挖範圍所植喬木為苦練及樟樹，考量其生長特性及樹型較不適合該空間，建議再予檢討調整。 |
|  | 基地南側和鄰地間之綠帶應再加強設計，並建議可增加灌木或小喬木等植栽，以綠籬效果區隔臨時停車區對鄰地之干擾。 |
|  | P3-12:圖說底圖有誤前後不一致，請更正。 |
|  | 請注意立面玻璃帷幕之節能、反光折射等課題(尤其是建築東立面及西立面)，並於相關章節檢討補充。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（洪委員能文、李委員佳臻）確認後，再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |