新竹縣第549次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年6月23日下午2時整

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：簡專員筱芸 代

紀錄：黃聿恒、林佩玟、劉又瑄

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：17時35分

報告提案第一案

第549次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：遠雄建設事業股份有限公司

（二）案    名：遠雄建設竹東鎮台泥段14地號等1筆土地集合住宅大樓新建工程(第2次變更設計)

（三）開會時間：109年6月23日下午2時整

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：三門聯合建築師事務所

（六）說    明：本案原於107年1月11日第428次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，並經107年8月2日第498次都市設計審議委員會審竣並核定第一次變更設計在案，本次變更內容為建築隔間調整、立面變更、景觀及圍牆變更、透水及綠覆調整等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、查核表、免環評切結書、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 請檢附本案原都市設計審議(第428次)通過核定函文，以及歷次核定報告書之審議意見修正對照表。 |
|  | P0-1:實設綠覆率有減少，請配合實際數據更正。 |
|  | P4-17~24:報告書頁次請依序編排。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何。另施工照片多為低樓層視角，建議補充最新建築全景照。 |
|  | P4-1：北側臨停五用地，因高層差調整檔土設施及增設圍牆，並調整景觀綠化範圍，建議補充較詳細之剖面圖說，以利檢視景觀設計。另P4-17北側似增設出入通道至停五且未設圍牆，請一併說明變更考量。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 綠覆率因增設圍牆減少部分，建議於其他空間或植穴補足，以維持整體外部空間綠化量。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

報告提案第二案

第549次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 龍享廣場股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 新竹縣竹北市公園段470-1地號停車場用地興建工程(第一次變更設計) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年6月23日下午2時整 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 大一聯合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案原於108年10月9日第529次本縣都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更內容為室內隔間調整、立面造型變更、景觀植栽調整以及配合變更內容調整檢討事項等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P3-25變更原因2未於圖面上標示，請檢核修正。 |
|  | P4-2~4-15本案綠化面積(含計算式)、數量及透水面積檢討等變更內容，請確為標示變更內容。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何，若有更新情形亦請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。 |
|  | P3-27本案南向立面臨自強南路未標示變更範圍，是否變更為磁磚(灰白色系)，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案變更之喬木建議採用本地原生樹種；另灌木建議調整栽植密度，以利生長。 |
|  | 請補充目錄頁面以利審視。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第549次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 佳昕建設有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 佳昕建設湖口鄉中義段693地號店鋪、集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年6月23日下午2時整 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 張建鴻建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案係依「變更湖口都市計畫(第二次通盤檢討-王爺壟地區)」土地使用分區管制要點第13點規定略以：「本計畫區內申請建築之建築基地達2000平方公尺(含)以上者，應於發照前，送經『新竹縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，本案基地面積為2389.28平方公尺，爰提送本委員會審議。 按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於109年3月13日提出申請，本府業於109年4月10日邀集相關單位至現地會勘，其會勘結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、查核表、免環評切結書、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 報告書相關平面配置圖請標示指北方向。 |
|  | 請檢附中庭所設街道家具等設施之設計圖說。 |
|  | P2-8:請補充鍛造欄杆及屋突金屬隔柵之材質說明及實照示意圖。 |
|  | P3-6-2:無障礙車位色塊標示有誤。 |
|  | P6-1-2:請再補充說明垃圾車暫停空間位置。 |
|  | 本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 依新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點「九、…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案基地是否同意申請人以容積移轉方式由湖口鄉南湖段1地號等10筆土地移入1,433.56㎡(40%)容積量？ 提請委員會審議。 |
|  | 依本縣第393次都市設計審議委員會會議決議容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案擬增加建築退縮空間寬度方式處理，惟該部分係已爭取開放空間容積獎勵，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。 |
|  | 本案基地位於第三作戰區指揮部列管「新竹機場」禁限建管制範圍內，爰請補充依前該規定建築物高度檢討說明。 |
|  | P2-1-1: 依模擬圖本案沿街面(東北側)有既有行道樹，爰請檢討確認所設車道位置是否無礙，以及基地內所植喬木位置是否過近，至互相影響生長。 |
|  | P2-9-4: 依剖面圖A 地下一層(臨中正二路側)停車位因植穴覆土關係，部分高度僅有150CM高，對於停車是否產生影響(編號59~64停車位)，請設計單位依規定檢討說明。 |
|  | P2-9-4: 所附剖面圖C僅呈現景觀水池及木紋鋪面，未交代中庭開挖範圍與植穴覆土深度，請設計單位檢討補充。另水池邊緣似有約2M高景觀牆設計，惟未見相關設計圖說，請一併檢討補充。 |
|  | P2-11:請說明活鋪卵石是否提供作人行動線使用? 倘供通行相關寬度請配合檢討。另西南側通風口卵石鋪面界面如何處理? 以及部分灌木(白水木)似種植於卵石鋪面上，請一併檢討說明。 |
|  | P4-1-1:編號19停車位及左側車道切線是否無虞? 另地下一層機車位較分散配置，請採集中劃設，並加強停車空間車輛出入之安全警示措施。 |
|  | P2-9-2:考量車道及梯廳後方之中庭空間規劃種植喬木(山櫻花)，惟未見高程標示及覆土深度檢討。 |
| 委員意見 | P2-9-4:本案地下1層靠沿街面高層部分停車空間僅150CM，不符建築技術規則規定。另上方做植穴部分與B1層降板位置亦無法呼應，請補充沿街面長邊剖面(開挖範圍)，以檢討高層差、覆土深度及樓板高度是否安全及符合相關法令規定。 |
|  | 本案開放空間公益性較弱，建議將北側空間社區管制點向後退縮，與景觀及綠化進行整體設計，以提升外部開放空間。另公共藝術品規格較小且僅1座，建議再予增設，以提高整體共益性。另容積移轉應以專章呈現，並請加強環境公益性等規劃及說明內容。 |
|  | P0-2-2:法定停車檢討計算式有誤(建築樓地板面積檢討)；P0-2-4:開放空間獎勵部分算式有誤。前揭算式誤植部分，報告書相對應法規檢討及圖說，亦請一併檢討修正。 |
|  | P2-1-2:請檢討車道口轉彎半徑是否符合規定，另右側植穴是否影響車輛出入視線，請與所選植栽生長特性高度等因素一併檢討調整。 |
|  | P2-8:圖面顏色與設計說明之材質有落差(如:淺綠色平磚)，請確實依實設建築立面材質檢討更正。 |
|  | P2-9-2:喬木規格請補充樹徑，綠島建議加大並以曲線方式規劃。 |
|  | P2-9-2:開挖範圍倘經檢討後地下層無法降板，沿街面喬木應儘量種植於原土層，以提高喬木生長環境，並將開放空間、人行動線、植栽綠化連續性等事項，進行整體檢討與設計。 |
|  | P2-9-3:設計單位說明卵石鋪面係為提供可及性高的步行空間，卻將沿街面植穴均抬高約30CM，相關說法與實際規劃內容似有衝突，建議檢討調整。另沿街面開放空間硬舖面比例較高，建議一併檢討調整。 |
|  | P2-12:店招剖面詳圖有誤，請檢討修正。 |
|  | 地下1層部分來賓車位應集中設置。 |
|  | 垃圾存放空間似乎過小且設於車道轉彎處，將影響住戶出入動線及清運等安全性。 |
|  | 地下2層~地面層結構系統有落差，同結構柱體規格卻無法連續對齊，請確實檢討修正。 |
|  | 本基地沿街面南北向有高層差，P2-15與P4-3-1所標示高層不一致，請配合補充沿街面剖面圖之意見，一併檢討高程設計是否正確。 |
|  | 社區中庭及後院開挖範圍規劃種植喬木部分，請補充剖面圖以檢討覆土深度是否足夠。 |
|  | P4-2-2:請確認西南向立面圖，所設計空調機掛設位置與P2-14是否一致?有無進行隔柵遮蔽設計。另如有管線蓋板設計，應於P2-14設計圖面補充。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（林委員清恕）確認後再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第549次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 豐邑建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 豐邑建設竹北市永興段445、448地號等2筆土地店鋪、集合住宅新建工程(第2次變更設計) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年6月23日下午2時整 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 侯春山建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案原於106年9月21日第473次本縣都市設計審議委員審議完竣並核定在案，後依簡便流程辦理1次變更設計。惟本案因變更幅度過大，爰以新案內容提送本次委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 變更前、後對照圖皆請標示指北、頁碼，並請配合調整於目錄。 |
|  | 一層平面底圖模糊，請有使用此底圖之圖面皆配合調整。 |
|  | P0-3、P0-4申請書、委託書亦請對照變更前、後。 |
|  | P2-2請標示指北、北側8M計畫道路，並請補充本案建築退縮範圍檢討圖說。 |
|  | P2-5請補充平面圖標示之各項設施示意圖，如落瀑水景、兒童池、泳池、休憩平台等。 |
|  | P2-9-3橫剖面示意圖請調整為與右下角全區示意圖同方向。 |
|  | P2-11-1有提到認養人行道，請補充認養人行道核准函，如有申請自費變更人行道路型、鋪面材質及既有附屬設施者，請補充經主管機關審查同意之圖說。 |
|  | P2-12-2店舖橫招示意圖模糊不清，請調整。 |
|  | P2-13-4請補充各式照明系統示意圖。 |
|  | P4-1-2-2請於圖面標示行動不便者停車位。 |
|  | P9-15、P9-26疊字部分請修正。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何，若有更新情形亦請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。 |
|  | 本案於101年12月13日建照掛號，相關法令及獎勵適用時間點請確為依規檢核，並請建築師說明。 |
|  | 依本縣都市設計審查通例規定：「辦理變更設計者，變更後之地下開挖率數值應不得大於變更前數值，如經敘明原因並提經委員會審議通過者不在此限。」，本次變更開挖率為74.38%，大於變更前開挖率74.13%，似不符前開規定，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P0-1所載商業單元為23單元，惟P2-2僅見22戶店舖且未見辦公室配置圖說，請建築師說明。 |
|  | 本案規劃22戶店舖，是否留設適足之臨時裝卸貨物空間？請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P0-2-1依本計畫區土地使用分區管制要點第二十點及都市設計管制要點第五點第(八)款：「建築基地個別開發時，其沿街面規定退縮供人行使用之帶狀開放空間…之舖面，應配合所臨接道路之人行道設計之舖面形式、色彩、材質及紋理，以創造整體舖面之延續性。」報告書似未見相關說明，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P2-4人行動線僅規劃於建築外，且未說明主要人行進出入口，請建築師說明內部人行動線規劃。 |
|  | P2-5、P2-12-1臨日興一街側之廣場式開放空間內無街道家具，且開放性不足，較不利使用，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-4-2、P3-4-4依「新竹縣建築物增設停車空間供公眾使用鼓勵要點」第六點：「…獎勵增設停車空間與其他使用併列同一樓層者，應以無開口之防火牆區隔；與法定停車空間併列同一樓層者，應集中留設於近車道出入口處，除車道外，應以分間牆予以區劃。」，請建築師說明防火牆設置及對外營運規劃，提請委員會討論。 |
|  | P3-4-4、P3-8-1與P3-8-2地下一層所標示之行動不便者電梯不一致，恐影響行動不便者汽、機車位配置合理性，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P5-2本案建築規模較大，僅規劃單一出入口供逃生是否不足?請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 交通旅遊處意見 | 本案第2次變更設計相關交通動線停車空間需求未予變更，只因戶數增加增設停車位及增設孕婦及6歲以下兒童停車格，相關交通影響評估報告已變更修正，免另提專案審查。 |
| 委員意見 | 請補充高層建築檢討內容。 |
|  | 考量整體人行空間延續性與本計畫區發展意象，建議申請人依原提案認養人行道，並補充相關函文、圖說。 |
|  | 本案申請「共同留設供行人通行之帶狀開放空間獎勵」，請確實依規定設置供人通行之帶狀開放空間，並請依本計畫區土地使用管制及都市設計管制檢討退縮範圍內之人行道配置。 |
|  | 有關本案變更前、後之面積檢討，請確實標註變更內容，並補充增減額欄位以供對照。 |
|  | 建議街角廣場可做適度綠化，並配合人行通道位置與斑馬線銜接，以利使用。 |
|  | 景觀示意圖面凌亂且比例有落差，請調整。 |
|  | 有關本案公共藝術，再請考量大小比例、安全性等課題。 |
|  | 建請加強退縮開放空間景觀綠化設計(如綠化配置平衡、植栽配置合理性等)。 |
|  | P2-7立面圖陽台有做綠化，本案是否有做立體綠化？是否有相關澆灌設施與維護計畫? |
|  | P2-12-1配置街道家具請考量使用者安全性予以調整。 |
|  | 有關本案各層平面圖與面積計算示意圖，請調整表現法，避免造成誤解。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |