新竹縣第554次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年8月6日下午2時整

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：陳處長偉志 代

紀錄：黃聿恒、劉又瑄

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：18時00分

報告提案第一案

第554次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：台灣石門農田水利會

（二）案    名：湖口鄉中義段304、305地號旅館、店鋪新建工程案第一次變更設計

（三）開會時間：109年8月6日下午2時

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：徐丹和建築師事務所

- 說   明：本案原於108年6月4日第515次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更內容為新增車道、建築面積增加、建築立面變更、內部隔間與戶數、停車數量及位置調整等變更內容(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、查核表、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | P2-7-2:變更後模擬圖之喬木位置似有誤，請檢討調整。 |
|  | P2-8-1:建築立面及色彩計畫變更位置有誤，請檢討並核實標示。 |
|  | 本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前基地狀況，並於報告書現況照上標示拍攝日期及視角。 |
|  | 本案將部分停車位調整至B棟3樓(汽車38輛、機車37輛)，另於達生五路側增加2處車道出入口，為避免造成人行動線安全疑慮，爰有無規劃相關安全管制措施(依P2-4僅有中山一路側設1警示燈)或車輛停等緩衝空間，請設計單位說明後提請委員會討論。 |
|  | P2-5、2-9-1、4-3-2:相關配置圖面請標示車道出入口寬度，B棟側街道家具鄰近車道口，另車道轉彎及出入動線與植栽槽是否衝突? |
|  | P2-3-2:A棟垃圾儲藏室位置變更，考量建築棟距變窄，清運動線是否無礙，另原設計之裝卸車位是否取消，請設計單位說明。 |
|  | P4-3-5:車道轉彎半徑與編號53停車格及梯廳位置是否無礙? |
| 委員意見 | 請留意新規劃2處出入口動線所對應之行道樹位置。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

報告提案第二案

第554次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 豐邑建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 豐邑建設竹北市永興段445、448地號等2筆土地店鋪、集合住宅新建工程(第2次變更設計)(再提會報告) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年8月6日下午2時整 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 侯春山建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案前於109年6月23日本縣第549次都市設計審議委員會審議，其決議：「本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。」，案經設計建築師依前開決議修正，爰提本次委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 有關北向與西向立面陰影已遮蔽建物色彩，請修正。 |
|  | P2-13-4請補充既有路燈、腳嵌燈示意圖。 |
|  | 請依P9-27~9-30頁交通影響評估設置閃光警示燈、剩餘車位資訊牌及圓凸反射鏡。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何，若有更新情形亦請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。 |
|  | 依本縣都市設計審查通例規定：「辦理變更設計者，變更後之地下開挖率數值應不得大於變更前數值，如經敘明原因並提經委員會審議通過者不在此限。」，本次變更開挖率為74.82%，大於變更前開挖率74.13%，似不符前開規定，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 依前次討論意見：「本案規劃22戶店舖，是否留設適足之臨時裝卸貨物空間？請建築師說明後提請委員會討論。」，建築師回覆：「B2F來賓車位供店舖裝卸貨物使用。」，惟來賓車位應開放供公眾使用，不得供特定對象使用，此規劃似不符土管規定，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 有關前次委員意見：「考量整體人行空間延續性與本計畫區發展意象，建議申請人依原提案認養人行道，並補充相關函文、圖說。」，建築師回覆：「經由養護科溝通協調依之前經驗建商點交管委會之後，管委會一般都不願意花錢養護人行道，因此養護科希望本案不予認養。」，倘不認養人行道，本案是否另有塑造整體人行空間延續性與本計畫區發展意象之設計，請建築師說明。 |
|  | P3-3-1-1涉及公有人行道及行道樹調整部份，請補充現況喬木照片、編號、移植區位等說明，並應依規檢討辦理。 |
|  | 依前次委員意見：「景觀示意圖面凌亂且比例有落差，請調整。」，建築師回覆：「已修正，詳報告書。」，請建築師說明本次調整內容。 |
|  | 依前次委員意見：「有關本案公共藝術，再請考量大小比例、安全性等課題。」，建築師回覆：「本案更換公共藝術品，詳P2-10。」，請建築師說明更換後公共藝術品之大小比例、安全性、配置區位等考量。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 高層建築之緩衝空間與裝卸車位不應共用，建議於地下一層檢討增設裝卸車位。 |
|  | 請釐清一層店鋪內是否有樓梯?辦公室位置為何?請一致化標示圖面。 |
|  | 本案立面陰影已遮蔽建物立面色彩，請調整。 |
|  | 考量本案基地規模較大，建議增設公共藝術品或選用尺寸較大的公共藝術品。 |
|  | P2-12-1本案於部分街道家具設置昆蟲棲息空間，建請考量該設施與居民互動、後續維護管理等課題調整設計。 |
|  | 有關本案景觀，請因應喬木樹型、灌木生長速度與後續維護管理等課題調整設計。 |
|  | 有關本案陽台植栽係由建商統一規劃、種植或是後續由住戶自行種植?建議由建商統一規劃、種植較能達到本案立面設計原意。 |
|  | P3-4-1請確認相關數據及本案獎勵值，並依規檢核修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第554次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：理銘開發股份有限公司

（二）案    名：理銘開發竹北市市六（中興段421及422地號）超級市場及集合住宅新建工程

（三）開會時間：109年8月6日下午2時

（四）開會地點：本府產業發展處會議室

（五）設 計 人：陳泰安建築師事務所

- 說    明：

- 本案基地位於「變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(整併體育公園附近地區)細部計畫」計畫範圍內，依據該地區土地使用管制要點第30點規定(略以)：「…本計畫內…除道路工程外，各類公共設施用地（含陸橋興建）應於開發興築前，將開發計畫提經『本縣都市設計審議委員會』審查通過後方得施工」，本案基地使用分區為市場用地，爰提本次委員會審議。

- 本案基地面積1,795.79㎡，申請移入容積1,292.96㎡（基準容積30%），有關容積移轉案辦理進度：本案於109年6月5日提出申請，本府業於109年6月15日邀集相關單位至現地會勘，其勘察結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、查核表、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | P3-28:請標示地下室開挖範圍，以供檢討景觀設計及覆土深度。 |
|  | P3-32:車道部分未標示鋪面材質。 |
|  | P3-32:請補充街道家具設計詳圖及尺寸，材質部分亦請補充說明。 |
|  | P3-40:請補充超級市場空調設施遮蔽檢討。 |
|  | P5-6:管委會空間(T5)廁所處標示為住宅，請檢討修正。 |
|  | 本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為市場用地(市六)，查申請人係依「獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」投資興建超級市場，及依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」申請做住宅使用，並經本府同意申請在案。爰請申請人說明簡述前開申請內容，以及是否有後續應配合事項，以供本委員會審議參考。 |
|  | 承上題，本案於上揭申請階段應於都市設計審議討論意見，有關超級市場應依規設置專用停車空間，如何與住宅停車空間進行區隔，請說明相關出入管制措施內容；另依P8-20及8-21目前汽車出入管制措施(超市及市場)均採車牌辨識，未登記之住戶車輛或住戶來賓車輛如何因應，以及住戶專用梯廳及B2層以下如何進行安全管制。 |
|  | 請設計單位說明本案退縮建築及地下開挖檢討情形，並於相關配置圖面標明退縮距離與開挖範圍。 |
|  | P3-25~26:平面位置圖說太小，建議以P3-20景觀配置圖為底圖，以供檢視剖面位置及覆土深度。剖面圖3喬木植穴覆土僅60CM深，另剖面圖4之植穴下方部分為實土層，植穴底部設計是否合宜，請一併檢討調整。 |
|  | P3-32:本基地臨自強南路(40M)及自強南路59巷(10M寬)路口處為一節點，該空間規劃有植栽槽、街道家具及公共藝術品，請說街角空間設計考量，並檢討是否影響人行動線與駐足空間。 |
|  | P3-32: 超級市場機車停車空間旁規劃水池，且喬木(九芎)位水池範圍內，爰請說明規劃考量，並補充相關設計及覆土深度檢討。 |
|  | P3-6:編號70及71無障礙停車位設置於地下4層，如屬住戶專用無障礙停車位，建議調整至近地面層。 |
|  | P4-1:停車數量檢討應區分住宅及非住宅使用，請檢討更正。 |
|  | 建築立面材質E清玻璃圖例於立面圖效果與A淺灰色丁掛相近，建議檢討調整，另超級市場機車停車區上方所用材質為何?是否列於材料表中。 |
|  | P7-2:住戶垃圾清運動線較遠，請檢討說明。 |
| 交通旅遊處 意見 | P10-24交通影響評估檢核表頁數與實際不符。 |
|  | 交通影響評估內容請再檢討並確實依檢核表之內容撰寫，如本案施工期間交通維持措施似未納入檢討。 |
| 委員意見 | 喬木數量圖表數量不一致，請檢討修正。 |
|  | 地面機車停車區域與人行道之間，應增設綠島加以區隔，並檢討人行出入動線是否無礙。 |
|  | 考量水池緊鄰基地邊界，建議加強綠化與設施收邊處理。 |
|  | P3-21:表格內容誤植為花梔花，另整體灌木種植密度所載數據是否正確?請一併檢討更正。 |
|  | 基地臨自強南路59巷側，灌木設計部分應留意所選種類，及後續生長是否對人行道動線及無障礙坡道產生干擾，並考量維護管理課題。 |
|  | 基地南側所臨嘉興路207巷為8M寬計畫道路，在人行道上設置1席卸貨車位是否合宜? 並確認是否設於開放空間範圍。 |
|  | 住戶清運垃圾動線較遠，倘地面機車停車區域如增加綠島後，動線距離將再增加，建議再予檢討改善。 |
|  | 請補充基地西側綠地現況照片，並考量介面處理。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |