新竹縣第563次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年11月12日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：姜副處長禮仙 代

紀錄：林佩玟、劉又瑄、黃聿恒

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第563次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 惠友建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 惠友建設竹北市隘興段635地號等8筆土地集合住宅新建工程(再提會報告) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年11月12日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 趙英傑建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案前於109年8月27日本縣第556次都市設計審議委員會審議，其決議：「本案請申請單位依前述委員意見、相關業務單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。」，經設計建築師依前開決議檢討或說明，爰提本次委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P0-0-3紀錄依據文號有誤，請修正。 |
|  | P0-0-3提請討論事項7，有關夜間照明計畫參照頁碼內容有誤，請修正。 |
|  | PO-0-4委員意見7，有關行道樹移植參照頁碼有誤，請修正。 |
|  | P2-8-2、3-5有關灌木綠覆面積不一致，另請確認灌木與地被是否重複計算。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 有關前次提請討論事項第14點(略以)：「行動不便機車位離梯廳似較遠…」，本次並未調整位置，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 有關前次委員意見第4點：「本案開放空間內規劃社區專用車道，破口多且易造成人行、車行衝突及公益性不佳，應再予以調整配置，並考量行動不便動線及街道家具設置。」，請建築師說明其檢討及改善情形後提請委員會討論。 |
|  | 有關前次委員意見第9點：「請補充公共藝術品基座、告示牌等相關圖說。」，P2-9-1惟未見基座材質、收邊、告示牌放置位置等，請建築師說明並補充於報告書。 |
| 委員意見 | 針對兩棵要移植的行道樹，建議將略佔防災車道之喬木偏移些(非移走)，維持本區原有雙排喬木之配置。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

報告提案第二案

第563次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程(湖口鄉中義段121地號)(第一次變更設計) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年11月12日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 大一聯合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 1.本案原於105年4月21日第434次本縣都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次變更內容為建築物量體調整、立面造型變更、景觀植栽調整、停車數量空間變更等(詳如所附報告書)，爰提送本委員會審議。 |
|  |  |  | 2.張委員清山為本案設計事務所之建築師，依規不列入審查委員。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P2-9請標明本次第一、二期工程範圍，以利審視。 |
|  | P4-10本案建築基地綠化設計規範審查表（含綠化設計值TCO2檢討）、建築基地保水設計規範審查表（含基地保水設計量）等書件應確實核章簽證。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何，若有更新情形亦請補充現況照片並標示拍攝日期於報告書。 |
|  | P1-4本案實設汽車、機車停車位數量，變更後皆比變更前減少，其變更原因為何？請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-11變更後取消自行車停車位，是否符合師生需求，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 喬木生長成熟穩定至少需十年，比蓋好一棟建築物還需更長時間，為校園環境考量，建議 P3-23二期工程預定地周邊喬木仍依原設計喬木種植。 |
|  | 本次設計人有變更，亦請核實標明變更內容。 |
|  | 本案射箭場周邊請考量相關安全措施。 |
|  | 請補充校園使用人數與停車位數量(汽、機車及自行車等)相關檢討內容。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第563次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 櫻花建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 櫻花建設竹北市新國段739地號集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年11月12日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 張建鴻建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案係依「變更竹北(斗崙地區)都市計畫(整併舊市區附近地區)細部計畫」土地使用分區管制要點第二十五點規定(略以)：「本計畫區內申請建築之建築基地達2,000平方公尺（含）以上……，應於核發建造執照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，爰提送本委員會審議。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者……，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過……。」，本案基地面積3,451.64㎡，擬申請容積移轉20%，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於109年6月30日提出申請，本府業於109年8月25日邀集相關單位至現地會勘，其勘查結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。。 |
|  | P0-1開放空間獎勵請標示獎勵容積百分比。 |
|  | P0-2-1都市設計查核表各項皆應詳實檢討並說明開發內容。 |
|  | 請檢附容積移轉現勘紀錄公文及附件。 |
|  | P2-9-3與P2-9-5所載灌木類行不一致，請檢核修正。 |
|  | P2-9-6噴灌範圍標示不清，請清楚標示於圖面。 |
|  | 交通影響評估請標示頁碼，並補充於目錄。 |
|  | P10-2圖面與圖例不一致，請修正。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，本案基地面積3,451.64㎡，申請單位擬移入容積1,380.65㎡(20%)，提請委員會審議。 |
|  | 依本縣第393次都市設計審議委員會決議，容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案擬以設置公共藝術品、街道家具、開放式步道方式處理，惟該開放式步道已爭取開放空間容積獎勵及大街廓開發獎勵，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。 |
|  | P1-3本案車道出入口緊貼新國段754地號建築，緩衝空間是否足夠?該配置恐影響行車視線，請建築師說明。 |
|  | 請補充鄰地新國段754地號現況資訊，並說明現況建築情形。 |
|  | 本案一層設置公共服務空間、3住宅單元及4間店鋪，請就使用管理及空間動線等說明。 |
|  | 街角設計稍嫌薄弱，請加強街角空間之設計。 |
|  | 臨華興二街處設置地下出入樓梯，請說明進出管制措施。 |
|  | P2-9-4請說明臨華興二街側開挖範圍上方之植栽覆土深度，並請補充景觀剖面圖。 |
|  | P2-9-4剖面圖-A，喬木覆土皆以隆起土丘處理，俟有遇雨沖刷之疑慮，請建築師說明。 |
|  | P2-11本案中庭所設之十字形設施物為何？請補充規格圖說與示意圖。 |
|  | 夜間照明僅建築物西南面之設計圖說，請建築師說明其他建築立面是否有夜間照明之設計。 |
|  | P3-4停車空間檢討請依本計畫區土地使用分區管制、都市設計原則規定檢討車位大小、車道寬度等，請依規檢討並標示於圖面。 |
|  | P3-4第91號無障礙停車位需跨越車道始通往無障礙電梯，依本計畫區都市設計原則規定，無障礙停車位應鄰近電梯出入口處，並以不跨越車道為原則，請依規調整配置。 |
|  | 本案停車位設置，是否皆能順利進出不互相影響？請建築師說明。 |
|  | P6-1本案採垃圾收集車集中於一樓載運垃圾子車之清運方式，惟本案未見垃圾收集車於一樓之暫停規劃，請建築師說明。 |
| 委員意見 | 請加強無障礙設施、通路於本案中庭至一樓之其他空間。 |
|  | 本次所提之公共藝術品尺寸過小，不適合作為本案開發尺度之公共藝術品，另建議採國內藝術家之作品為本案之公共藝術品，請予以調整。 |
|  | 本案如有設置圍牆，請依本計畫區土地使用分區管制規定檢討，並補充規格、透空率、設置區位等相關圖說於報告書。 |
|  | 地下室柱子跨距過大，且地面層亦有植栽位於開挖範圍上方，建築安全堪慮，請依規檢討結構設計，並確認是否需辦理結構外審。 |
|  | 車道出入口之配置是否影響行車視線？請依現場實際狀況與景觀配置詳實檢討。另請說明原位於基地內之電線桿開發後之處理方式，是否影響行車安全？ |
|  | 開放公間之景觀設計與人行空間均為直線收編，互動性較差。另建議增加街道家具、強化景觀植栽之曲線設計與人行空間之互動等。 |
|  | 地下排風口位於人行空間，影響人行動線，為維護活動安全請補充警示號誌。 |
|  | 本案未見與周邊街廓之人行空間延續性說明，請補充並加強相關設計。 |
|  | 街角設計僅有鋪面較單薄，考量未來道路開闢後之街區意象，請加強街角設計。 |
|  | 本案中庭位於開挖範圍上方，請補充剖面圖說，並依規檢討覆土深度。 |
|  | 無障礙車位請設置於鄰近無障礙電梯入口處，現況配置較遠不利使用者使用。 |
|  | 本次所設計之停車場迴轉半徑是否足夠？請依相關法規詳實檢討。 |
|  | 基地鄰未開闢計畫道路部份，是否有設置充足之排水設施？未來計畫道路開闢後將如何銜接？請補充相關說明。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員(洪委員崇文)確認後再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第563次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 大硯建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 大硯建設竹北市公園段1181地號店鋪、集合住宅新建工程 |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年11月12日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 和築建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案位於「變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（整併體育公園附近地區）細部計畫」範圍內，依該區土管第32點規定略以：「本計畫區內申請建築之建築基地達2,000平方公尺（含）以上、…，應於發照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後方得申請建造執照。」，本案基地面積1053.2平方公尺，未達需都審條件。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，擬申請容積移轉40%，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於108年8月13日提出申請，本府業於108年9月11日邀集相關單位至現地會勘，其勘察結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案申請書、委託書、建築資料表、管制要點查核表、免環評切結書、綠化及保水簽證等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | P2-7:請補充1~2層樓之空調主機遮蔽計畫。 |
|  | P2-14-1:景觀照明圖說圖例不明顯，不易檢視。 |
|  | P2-15-1:請補充燈具數量及說明。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案係依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」規定提請委員會審議容積移轉量及容積移轉前後環境影響評估內容，報告書所附都市設計審議相關內容係供委員會審議參考之附件，非屬本次審議範疇。 |
|  | P2-9-1、7-31:本案店鋪之立面有無招牌設計，請設計建築師檢討說明。 |
|  | P2-3-2:本案車道較長，是否影響社區大廳出入動線?另銜接道路處轉角設計及安全性是否無虞，請設計建築師檢討說明。 |
|  | P2-10:請補充街道家具設施詳圖，並檢討是否有導角處理。另規劃位置較偏於植穴內部，是否便於使用，請一併檢討說明。 |
|  | P2-13-1:請檢視噴灌系統範圍是否影響街道家具。 |
|  | 依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，是否同意申請單位移入容積842.56㎡(基準容積之40%)，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 目前喬灌木配置過於簡略，可否改善? |
|  | P2-11-6 腎蕨圖片資料錯誤。 |
|  | 灌木規格請加註冠幅。 |
|  | 桂竹走莖無法控制生長位置，非獨立栽植區會產生維護問題。 |
|  | 地下1層及2層平面圖，部分停車位延伸線與柱位有衝突，請檢討調整。 |
|  | 本案沿街立面陽台採突出方式設計，請檢視地面層投影範圍，並檢討投影面積是否符合規定。 |
|  | P7-5:請檢討2樓階梯之高度是否有誤。 |
|  | P3-4-1:不透水鋪面面積過大，不符規定。 |
|  | 緊急進口間距請依規檢討。 |
|  | 金屬立面是否容易維護? 以及隨使用年期增加，生鏽退色等維護課題。 |
|  | 金屬立面與地面層戶外空間有銜接介面，爰請考量是否會產生使用者安全課題(如觸摸會割傷手)。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |