新竹縣第565次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年12月10日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：陳偉志 代

紀錄：劉又瑄、林佩玟

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

報告提案第一案

第565次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 和發建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 和發建設新埔鎮福田段373地號店鋪、集合住宅新建工程(容積移轉)(再提會報告) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年12月10日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 張建鴻建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案前於109年10月8日本縣第560次都市設計審議委員會審議，其決議：「本案請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。」，案經設計建築師依前開決議修正，爰提本次委員會審議。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | P0-2-1-P0-2-4查核表請依本縣都市計畫地區-都市設計查核表格式製作。 |
|  | 依前次計畫書圖內容修正事項「P0-5-3-P0-5-8容積移轉申請書文件表1-表7請更正為最新版本。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P0-5-3-P0-5-8容積移轉申請書文件表1-表7更正為最新版本。」，經檢視本次所提容積移轉申請書文件尚缺表2，請補充至報告書內。 |
|  | 依前次計畫書圖內容修正事項「P2-2-1請於圖面標示臨田新一街側之法定退縮寬度。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已拿掉P2-2-1標示臨田新一街側之法定退縮寬度。」，依其回覆顯示，建築師並未依前次計畫書圖內容修正事項辦理，請予以檢討修正。 |
|  | P0-2-3所提「留設至少2.5米寬度供人通行之公共空間」，請補充相關圖說於報告書。 |
|  | P2-9-1請依景觀設施確實標示。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 有關前次提請討論事項：「依本縣第393次都市設計審議委員會決議，容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案擬以增加建築退縮空間寬度、增設停留設施方式處理，惟該部份係已爭取大街廓開發獎勵與開放空間獎勵共計20%，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P2-9-1說明環境及景觀等公益性等規劃設計。」，請建築師說明環境及景觀等公益性規劃設計內容後提請委員會討論。 |
|  | 有關前次委員意見：「本案所申請之容積獎勵及容積移轉項目，應分別說明其公益性與環境友善措施。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P0-5-2補充說明。」，惟P0-5-2容積獎勵及容積移轉項目，仍未具體說明個別之公益性及環境友善措施，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 有關前次提請討論事項：「P2-9-5請建築師說明本案規劃是否皆符合「新竹縣建築基地綠化實施辦法」？相關植穴未標明覆土深度，請依規核實檢討。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P2-9-5補充說明。」，惟P2-9-4景觀剖面B仍有未標示覆土深度之綠帶；另P2-9-5中庭景觀有喬木，覆土深度是否達150cm?以上皆請依規檢核。 |
|  | 有關前次計畫書圖內容修正事項：「P2-14『基地高程計畫』請標示基地外之高程，並說明是否順平。」，建築師回覆：「謹遵辦理，示基地外之高程與鄰路順平。」，惟P2-14仍未見基地所臨之街廓、人行道、道路等高程標示及是否順平之圖說，請建築師說明。 |
|  | 有關前次提請討論事項：「S1店鋪旁空地有1未標示使用之梯形空間，有計入法定空地，但未配置景觀植栽、景觀鋪面，請建築師說明並補充相關圖說於報告書。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P4-1-5補充說明。」，惟圖面僅補充鋪面，未見綠化、植栽及維護管理等內容。 |
|  | 有關前次提請討論事項：「P2-2-1本案垃圾儲藏室與其通道範圍緊貼地界線，請標明通道寬度，並建議垃圾儲藏室與鄰地間設置綠帶以避免鄰地環境衝擊，請建築師說明。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P2-4修改垃圾儲藏室通道動線。」，請建築師說明調整後垃圾清運動線係位於室內或室外？該動線是否有維護管理措施？並請於圖面標明寬度。 |
|  | 有關前次提請討論事項：「P2-11依本計畫區都市設計原則第一點規定(略以)：『……人行步道系統應與建築物出入口、同街廓之其他建築基地開放空間人行步道達成良好聯繫為原則。』，請建築師說明本案開放空間之人行步道與同街廓之人行空間之聯繫。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P9-2-1退縮大於2米供人行步道連接同街廓之其他建築基地開放空間人行步道。」，請確認該頁面是否為誤植？另請建築師說明所提之2米人行步道規劃並補充標示於圖面。 |
|  | 有關前次委員意見：「本案所提車位設置數量與交通影響評估分析之需求車位數量不一致，請檢核修正。」，建築師回覆：「謹遵辦理。」，惟依資料表顯示本案設置汽車、機車停車位與交通影響評估分析所述之汽車、機車停車位數量不一致，請建築師說明。 |
|  | 有關前次委員意見：「鄰田新路側有多處出入口，請說明相關管制規劃，並應避免造成安全問題。」，建築師回覆：「謹遵辦理，檢附完整街廓圖面，詳見P1-2。」，惟該頁面未見相關說明，請建築師就前次委員意見說明。 |
|  | 有關前次委員意見：「請確認本案車道規劃是否能順接，避免影響行車安全。」，建築師回覆：「謹遵辦理，已於P4-1-5補充高程。」，惟車道順接與否尚有其他因素考量，僅透過高程似未能說明清楚，請建築師補充其他相關調整說明。 |
|  | 有關前次提請討論事項：「本案依『新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點』第7點規定：『接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。』，及第9點規定：『…位於整體開發地區、…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…』，本案基地面積2,611.66㎡且位於整體開發地區，是否同意申請單位移入容積3,133.99㎡(40%)，提請委員會審議。」提請委員會審議是否同意申請單位移入容積3,133.99㎡(40%)。 |
| 委員意見 | 免辦理環境影響評估切結書應以現行法令內容為準，請檢核修正。 |
|  | 本案靠近建築物之植栽建議以樹冠開展較小之樹種為主，並配置合適之灌木，達到多層次綠化效果。 |
|  | P6-1-2垃圾車停等區安排於鄰路側對周邊環境外部性較高，請再予妥善規劃。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第565次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 臻研建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 臻研建設竹北市莊敬段540、541、544地號等3筆土地店鋪、集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年12月10日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 許榮江建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案位於變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（整併體育公園附近地區）細部計畫範圍內，申請基地面積為1,049.44㎡，未達該區土地使用分區管制規定應提送都市設計委員會審議之規定。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容積得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，基地面積1,049.44㎡，擬申請容積移轉40%，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於109年9月14日提出申請，本府業於109年10月14日邀集相關單位至現地會勘，其勘查結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 請補充「停車空間檢討」章節，並依本計畫區土地使用分區管制及開發強度、都市設計管制事項與相關規定檢討。 |
|  | P1-2請更正基地使用分區為「第一種住宅區」。 |
|  | P1-3有關臨計畫道路側長度檢討，請於報告書內補充相關圖說。 |
|  | P1-3開放空間系統、景觀及綠化原則之管制內容請依本計畫區土地使用分區管制及開發強度、都市設計管制事項規定填寫，並依規檢討。 |
|  | P1-4、P5-3有關建築基地設置停車空間，非供住宅使用之停車檢討有誤，請依規檢討。 |
|  | P2-7請檢附本府109年10月21日府產都字第1095213874號函附件-現勘紀錄內容。 |
|  | P3-3請補充基地及基地周圍30公尺現況實測套繪圖說。 |
|  | P3-10所附免指定建築線地區公告圖之基地位置標示錯誤，請檢核修正。 |
|  | P4-2開發內容之停車位數量與P1-2資料表所述不一致，請檢討。 |
|  | P4-18、P6-10請標明景觀噴灌範圍，且噴灌範圍應包含全數景觀植栽設置範圍。 |
|  | P4-23-P4-24照明燈具數量與圖面不一致，請修正。 |
|  | P6-2法定停車空間請以一致之圖例標識。 |
|  | 報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案係依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」規定提請委員會審議容積移轉量及容積移轉前後環境影響評估內容，報告書所附都市設計審議相關內容係提供委員會審議參考之附件，非屬本次審議範疇。 |
|  | P2-12-P2-14依本縣第393次都市設計審議委員會決議，容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案僅以建築物立面陽台盆栽及車道頂蓋綠化因應，且外部空間多供停車使用，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。 |
|  | 依本計畫區都市設計管制原則第三十四點、建築細部設計與顏色準則規定略以：「(一)正立面之外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則。(二)外牆應儘量避免大量採用黑色或深色，如配合整體或公司形象需要大量採用黑色或深色，應提送『本縣都市設計審議委員會』審議同意後始可設置。…」，本案外牆以灰黑色系丁掛磚搭配深咖啡色欄杆，似與前開規定不符，請建築師說明。 |
|  | P2-12-P2-13本案設置建築物立面陽台綠化，請說明相關維護管理措施。 |
|  | P4-5位於一層之42號車位及機車車位進出動線為何？倘致基地產生兩處破口是否合宜？請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 考量高程差與人行安全，車道頂蓋綠化邊界是否設置格柵設施或其他阻擋設施？ |
|  | 車道出入口所設之喬木、灌木是否影響車行視線?請建築師說明。 |
|  | 請補充街道家具之規格、示意圖等相關圖說。 |
|  | P4-17、P6-10地面層與屋頂層之植栽請皆依「新竹縣綠化實施辦法」檢討本案開挖範圍上方之植栽覆土深度。 |
|  | P4-19高程計畫似未見本案基地與臨地街廓、計畫道路之相對關係，請建築師說明並標示於報告書。 |
|  | P5-3、P5-5本案綠覆面積、不透水鋪面請皆依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」詳實檢討。 |
|  | P10-2本案施工綠籬僅設置於臨路側，考量施工安全，建議應於整宗基地設置施工圍籬。 |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案基地面積1,049.44㎡，且莊敬段540、541、544地號等3筆土地位於整體開發地區，是否同意申請單位移入容積839.55㎡(40%)，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案擬辦理容積移轉40%，為本次所提之複層綠化環境友善方案對整體環境之公益性較低，建議以取消地面停車場、增加街道家具、擴大公共開放空間等方式加強景觀與環境之公益性。 |
|  | 地面層機車停車位鋪面為植草磚，不利機車停放，建議調整鋪面類型。 |
|  | 地面層如需設置停車空間，應注意建築物、鄰地與停車空間之間設置綠島作為緩衝、需能有效引導汽車停放等，目前配置影響人行空間且環境友善度較差。 |
|  | 除配置植草磚外，地面層停車場亦應配合喬木規劃灌木配置，以達景觀之多樣性。 |
|  | 本案建物通往地面層停車場出入口設計較不便利，請考量使用者需求予以調整。 |
|  | 地下層停車位出入距離未符合相關規定，請標明尺寸並依規檢討，另建議增加地下三樓為停車空間，以滿足地下一、二層依法規檢討後之距離，並建議將地面層汽機車停車位調整至地下一層，以提高環境友善程度。 |
|  | 考量小客車行車視線，車道出入口配置之灌木與花檯高度應配合檢討，避免影響行車安全。 |
|  | 臨路側花檯與建築線間尚有不到1公尺寬之通道，請建築師說明設計原意，並應避免該設計影響行人通行。 |
|  | 喬木植栽表有誤，請檢討修正。 |
|  | 考量鄰近街區建物風格之整體性，本案建物所採深灰色系仍請依本計畫區土地使用分區管制、都市設計管制事項規定色系辦理。 |
|  | 有關屋脊裝飾物係屬申請單位設計課題，請逕依相關規定檢討。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第二案

第565次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 富來建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 富來建設竹北市站後段1165地號店鋪、集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年12月10日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 張建鴻建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案係依「變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（整併舊市區附近地區）細部計畫」土地使用分區管制要點第26點規定略以：「本計畫區內申請建築之建築基地達2,000平方公尺（含）以上、…，應於核發建造執照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，本案基地面積2,067.07平方公尺，爰提送本委員會審議。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，及第9點規定：「…位於…、面臨永久性空地…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容積得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。」，本案基地面積2,067.07平方公尺，且面臨永久性空地，擬申請容積移轉40%，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於109年9月11日提出申請，本府業於109年10月30日邀集相關單位至現地會勘，其勘查結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P0-2-9查核表請放大清晰呈現，以利審視。 |
|  | P0-1各樓層使用概況地上二層「住宅」與地上三至十四層「住宅」是否有所不同，請檢核修正。 |
|  | P0-1容積移轉樓地板面積應為1653.65m2，請修正。 |
|  | P0-4-2請補充現勘紀錄附件資料(含表七同意受贈函及竹北市公所函文)。 |
|  | P1-2地籍套繪似有誤，請修正。 |
|  | P2-1-2樓層標示有誤，請修正。 |
|  | P2-1-1樓別用途有誤，請修正。 |
|  | P3-1停車空間檢討樓層標示有誤，請修正。 |
|  | 目錄捌，雨水、汙水及垃圾處理計畫，未見相關章節內容，請補充於報告書。 |
|  | 頁面順序有誤，請修正(P2-1-1~2-1-3、P2-9-4-3~2-9-4-4)。 |
|  | P2-8-2~2-8-3立面方向標示有誤。 |
|  | P2-13-1建築照明模擬效果模糊，請改善圖面呈現效果。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，及第9點規定：「…位於…、面臨永久性空地…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容積得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。」，本案基地面積2,067.07平方公尺，本案面臨永久性空地，是否同意申請單位移入容積1653.65㎡，提請委員會審議。 |
|  | P0-4-11依本縣第393次都市設計審議委員會決議，容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案擬以增加建築退縮空間寬度方式處理，惟該部份係已爭取綜合設計(設置開放空間供公眾使用)容積獎勵11%(開放空間有效面積1153.76㎡)，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。 |
|  | P1-3、2-15請建築師說明與鄰地公園高程差為何？請補充人行空間高程檢討；基地南側均以圍牆區隔相鄰公園，另建築立面及配置動線如何考量與公園互動。 |
|  | P2-1-3本案爭取大規模獎勵9%，請建築師說明是否按「應達最小退縮距離之1.5倍」規定退縮，並補充於報告書。 |
|  | P2-1-3請建築師說明東南側空間(一層住宅單元後方)用途為何？後續如何管理維護？ |
|  | P2-9-1本案設置景觀水池，請建築師補充設計詳圖，並說明後續使用安全性及維護管理等規劃考量。 |
|  | P2-9-4-4景觀剖面D植栽覆土深度似有不足，請建築師說明，並修正於報告書。 |
|  | P2-9-4-4本案設置端景牆，請建築師說明設計樣式、材質、色系提請委員會討論，另請補充各剖面實景模擬（含透視圖） |
|  | P2-9-4-2~2-9-4-4依剖面圖A~D地面層樓高差異甚大，請確認數據是否合理，並檢討說明。 |
|  | P2-10請建築師說明街道家具C造型是否合乎使用需求，另請補充街道家具數量及示意圖於報告書。 |
|  | P2-10-1請建築師說明公共藝術品解說牌放置位置，並補充材質、尺寸等相關內容於報告書。 |
|  | P4-1-4本案都市設計管制事項第36點略以：「…如機車停車位數超過10部者，應採集中設置為原則。」，請建築師說明機車停車位配置是否符合規定並提請委員會討論。 |
|  | P2-13-1街角廣場及車道出入口請加強照明設計，以增加人行及車輛出入安全。 |
|  | P5-1-1北面三民路側現況為地下道，請檢討確認。 |
| 委員意見 | 本案臨路側及街角應增加綠化設計，並考量增加街道家具數量。 |
|  | 本案請加強與公園互動設計；另臨公園側圍牆設置位置請往建築物方向退縮設置，並採植栽綠化設計。 |
|  | 請於建築物前鋪面增加灌木設計。 |
|  | P2-9-3請考量栽種種類(竹類)是否影響其他灌木、地披生長；另請檢視灌木配置圖面標示是否正確。 |
|  | 請確認喬木覆土深度是否足夠。 |
|  | 本案基地位置兩面臨路、一面臨公園，請加強建築立面設計。 |
|  | 地下一層機車停車位設置位置過於凌亂分散，請集中設置。 |
|  | P2-9-8平面配置似有誤，請檢核修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |