新竹縣第589次都市設計審議委員會會議紀錄

時間:民國110年9月30日上午9點30分

地點: 本府產業發展處會議室

主持人:姜副處長禮仙 代

紀錄:古鵬瑋、劉又瑄
出席委員:(詳會議簽到簿)

出列席單位: (詳會議簽到簿)

報告提案:詳附件

審議提案:詳附件

臨時動議:無

散會:12點40分

報告提案第一案
第589次都市設計審議委員會議紀錄
（一）	申請人	：	山太士股份有限公司
（二）	案名	：	山太士竹北市台元段80-3地號廠辦新建工程
（三）	開會時間	：	110年9月30日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	北鎮建築師事務所
（六）	說明	：	本案前於110年7月22日本縣第583次都市設計審議委員會審議，其決議：「本案請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。」案經設計建築師依前開決議修正，爰提送本次委員會審議。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	P2-18本案規劃三種鋪面，惟僅就兩種鋪面說明，請補充三種鋪面之相關圖說於報告書內。
	報告書圖面皆請標示指北及比例尺。
	一層平面圖皆請詳實標示汽車停車位、無障礙汽車停車位、機車停車位、無障礙機車停車位及變電箱位置；另車道及相關寬度亦請標明。
	「建築計畫資料表」、「建築基地保水設計規範審查表」與「戶外綠建材規範審查表」所載之總樓地板面積不一致，請檢核修正。
	P3-2與P3-4所載綠化面積不一致，請檢核修正。
	P3-7請依本計畫區土地使用分區管制規定檢討汽、機車位及其通道規格，並標示於相關圖說。
	報告書中其餘誤繕或缺漏不明之處，仍請詳加檢核修正。
	二、提請討論事項：
	本次所提基地範圍與前次不同，剔除臨私設通路側之台元段82-10地號，有關鄰地規模請建築師再依規予以檢討。
	依前次討論意見：「P3-2請依『新竹縣建築基地綠化實施辦法』規定檢討綠覆率及不透水面積，另喬木規格是否合理，請一併檢討說明。」，建築師回覆：「遵照辦理，已於綠覆綠及透水層面積圖內檢討新竹縣建築基地綠化實施辦法及其他規定檢討，喬木已修正規格及計算方式。」，惟依P2-13、P3-2植栽表所載，喬木規格與其所計算之綠覆面積仍未能符合「新竹縣建築基地綠化實施辦法」規定，請依規檢核。
	依前次討論意見：「本案停車位皆配置於一樓戶外空間，且鄰80-4地號土地側緊鄰地界線設置車道及汽車停車位，似缺乏緩衝空間，請建築師說明。」，建築師回覆：「遵照辦理，本案已調整停車配置，地戒線與建物間留設至少3M緩衝空間。」，惟依P2-2所述係「建築牆心線皆距地界線3M以上」，依其圖說所留設緩衝空間似不足3M，實際留設之緩衝空間規格為何？請建築師說明且報告書相關敘述及圖說應調整為一致。
	P4-10基地鄰台元段80-4地號側，建築物地下開挖範圍至地界線距離為何？所留設空間是否足夠？請建築師說明並補充標示於報告書內。
委員意見	P2-5依本計畫區土地使用分區管制規定退縮之範圍內不得設置停車位，爰請確認私設通路是否適用，並請檢核修正相關圖面。
	P2-13噴灌範圍建議配合車道、車位、綠島及植栽區等區位適當規劃，避免噴灌系統影響行車安全。
	本案一樓平面圖與二樓以上平面圖柱位、跨距不一致，請依建築、結構相關規範檢核。
	P6-1有關本案垃圾存放區應考量資源回收需求、合理出入口及動線等設置。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

報告提案第二案
第589次都市設計審議委員會議紀錄
（一）申 請 人：台欣生物科技研發股份有限公司
（二）案 名：台欣生物科技竹北生醫園區廠辦興建工程（竹北市世興段1-19地號）第二次變更設計
（三）開會時間：110年9月30日上午9時30分
（四）開會地點：本府產業發展處會議室
（五）設 計 人：林東嶽建築師事務所及林威政建築師事務所
說 明：
1. 本案於108年5月30日經本縣都市設計審議委員會第517次會議審議通過並核定在案，並於109年5月21日第546次審議辦理第一次變更設計並核定在案。本次變更內容為建築立面及材質調整、外部空間景觀設計變更、綠覆率增加、汽車停車位置調整、建築隔間調整等（詳如所附報告書）爰申請變更設計並提送本委員會審議。
2. 林委員威政為本案申請建築師，依規不列入審查委員。
（七）審查意見：
審查 / 人員	審查意見
作業單位意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	本案資料表、查核表、免環評切結書、基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。
	P2-5本案大廳前廣場景觀水池，請補充該水池設計詳圖(含尺寸、水池深度、材質、安全性及後續管理維護等內容)。
	P2-7本次設計有新增圍籬設計，惟透視圖上未呈現，請檢討修正。
	P2-8-2、3-2-0灌木圖例數量及面積與圖面不一致，請檢討修正。
	P2-12鋪面圖例(沙坑)於平面圗未呈現，請補充。
	本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確為檢核修正於報告書。
	二、提請討論事項：
	本案為變更設計，請建築師說明目前施工進度為何。
	P2-5、10-2依本地區(生醫園區)土管規定第七點第(四)項:「本區指定最小退縮建築部分，不得設置圍牆，且應植栽綠化」，本案新設圍籬設置是否位於退縮6米範圍，且是否符合前開規定，請建築師說明，並提請委員會討論。
	P2-5本案附屬設施及其外部空間變更，請說明變更設計考量及有無接送臨時停車需求，請建築師說明後提請委員會討論。
	P2-8-0~2-8-2因景觀設計及附屬設施外部空間均有變更，請檢討相關人行動線與高程差是否無虞。
	本案所請附屬設施及相關變更內容，請依據本地區(生醫園區)土地使用管制規定檢討辦理。
	P2-8-1本案變更後新增喬木，請說明新增種類、數量及位置。
	P2-8-3本案三樓景觀植栽部分移除，請說明原因。
	P3-3-0地下室因機電空間取消2席車位，並於地面出入口轉角處增設2席停車位，請說明出入動線是否無虞?以及整體數量是否變更，請再檢討確認。
	本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。
委員意見	P10-2本次變更設計擬增設圍牆於6米退縮建築範圍上，不符本地區土管規定，請依規檢討修正。
	P2-8-0、P2-8-2變更說明與圖面不符，請檢討修正。
	P2-8-1變更說明二文字敘述錯誤，請檢討更正。
	P2-10街道傢俱位置有誤，請檢討更正。
	P3-3-0地面出入口轉角處規劃2席停車位，影響汽機車出入口安全，於端點處請設置綠島、景觀植栽於車位作為緩衝。
	本案外部空間對於廠房使用、員工休憩空間、街道傢俱及退縮範圍人行動線等功能需求，請考量與維持。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。

審議提案第一案
第589次都市設計審議委員會議紀錄
（一）	申請人	：	禾寅建設股份有限公司
（二）	案名	：	禾寅建設竹北市府前段1208地號店鋪、集合住宅大樓新建工程(容積移轉)
（三）	開會時間	：	110年9月30日上午9時30分
（四）	開會地點	：	本府產業發展處會議室
（五）	設計人	：	林清恕建築師事務所
（六）	說明	：	依「變更竹北（縣治附近地區）細部計畫」土地使用分區管制要點第19點規定略以：「…或凡建築基地達2,000平方公尺(含)以上者及經都市設計審議委員會議決應提會議審議者，應於發照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後方得申請建造執照。」，本案基地面積2,478.77平方公尺，爰提送本委員會審議。 / 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，及第9點規定：「…位於整體開發地區、…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容積得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，基地面積2,478.77㎡，擬申請容積移轉40%，爰提送本委員會審議。 / 本案容積移轉案辦理進度：本案於110年2月17日提出申請，本府業於110年3月15日邀集相關單位至現地會勘，其勘察結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 / 林委員清恕為本案申請建築師，依規不列入審查委員。
（七）	審查意見	：

審查 / 人員	審查意見
作業單位 / 意見	一、計畫書圖內容修正事項：
	查核表、申請書、委託書、免環評切結書、建築基地綠化設計規範審查表、建築基地保水設計規範審查表等相關書件應確實核章簽證。
	建築計畫資料表各樓層使用概況文字有缺漏，請修正。
	P2-09光明九路301巷街角楓香圖例有誤，請檢討修正。
	P2-10灌木面積與圖面不一致，宮粉仙丹顏色與圖面不一致，請檢討修正。
	P2-12請說明羅漢松種植位置。
	P2-19本案平面圗鋪面(小理石(淺))顏色為淺綠色，與示意圖似不符。
	P2-24基地高程數據標示不清楚，請檢討修正。
	P2-26圍牆剖面總高為145公分與文字敘述不符，請釐清。
	本案書圖其餘誤繕或缺漏不明之處，請確實檢核修正於報告書。
	二、提請討論事項：
	P1-18~1-19容積移轉案件應加強說明環境及景觀等公益性等規劃設計，本案擬以設置公共藝術品、街道家具及退縮部分運用植栽方式處理，惟該部份係已爭取綜合設計容積獎勵20%(892.36㎡)且於地面層配置機車停車空間，整體環境友善措施是否足夠？提請委員會討論。
	P1-19基地西南側街角處種植喬木，恐影響行車視角問題，請說明規劃考量。
	P1-19基地前沿街開放空間及街角廣場部分硬鋪面較多，且植栽綠化不足，請加強景觀及綠化設計。另基地對面為公園，其相關配置有無呼應，請說明。
	P2-7依本計畫區土管(略以):「1.正立面之外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則。2.外牆應儘量避免大量採用黑色或深色，如配合整體或公司形象需要大量採用黑色或深色，應提送「本縣都市設計審議委員會」審議同意後始可設置。」，本案有大部份磁磚屬深色系，似不符前開土管原則，請建築師說明後提請委員會討論。
	P2-8車道口應依據本縣都市設計審查通例：「車道出入口鋪面應使用車道專用之車道磚，其圖案顏色應儘量與人行空間之鋪面形式連續，且順平無高差。」請檢討本案是否依前開通例設置鋪面，另機車道與車道口及鄰棟建築出入轉向、動線及視線是否無虞，請一併檢討說明。
	P2-17有關澆灌系統應配合植栽進行詳細規劃及設計，且噴灌範圍應避免影響人行及公共空間。
	P2-23基地東北側車道出入口照明略顯不足，建議於出入口處適度增加景觀高燈之配置。
	P2-23車道坡度高度是否無虞？建議再檢討並增加車道出入口停等緩衝空間。
	P2-26本案於基地北側設置圍牆設計，另機車停車空間有無遮蔽設計，請說明規劃考量。
	本次共計有2戶店鋪，是否配置適足之裝卸空間供店鋪使用？
	P7-1 垃圾儲藏室設置於車道出入口旁，且A棟住戶垃圾投遞動線較長，請說明規劃考量並提請委員會討論。
	本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，及第9點規定：「…位於整體開發地區、…之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案基地面積2,478.77㎡，是否同意申請單位移入容積1,784.71㎡(40%)，提請委員會審議。
環保局意見	依所提資料，本案開發戶數為 87 戶，免環評切結書(檔案第 12 頁)引用條文應加上「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第 25 條第 1 項第1 款相關規定，並逐條審視是否需辦理環境影響評估。
委員意見	P2-9植栽配置圖圖面與P2-10圖面不符，請檢討修正。
	P2-9本案喬木樹徑規格差距近一倍，建議彈性範圍以加減一公分為宜。
	P2-9基地西南側街角處樹種為小花紫薇，其樹枝會向外生長，宜避免設置於道路側及街角處，建議於道路內側5米距離種植喬木，並考量其樹型和位置是否妥適，配合種植灌木適度遮掩，以減少影響交通安全。
	P2-10唐竹植栽需考量竄根問題，建議再考量並檢討收邊課題。
	P2-10灌木種植密度過高，不易植栽生長，請配合植栽生長情形予以調整。
	P2-15植栽C剖面圖，臨道路擋土牆高45公分，具壓迫感，建議採以順坡方式處理。
	P2-15無障礙通行坡度與P2-16坡度不一致，建議以P2-16頁面坡度為主。另8米光明八街沿街面至建築之間具高程差，請再檢視斜率，以友善無障礙環境。
	P2-18本案公共藝術品量體及喬木規劃於轉角處，恐影響車行視角，建議向後退縮，以不影響車道出入動線及行車視角為原則，應與灌木植栽搭配且整體規劃，以提升轉角空間人行及停等使用之品質。
	P2-18公共藝術品基座較高且似有銳角設計，收邊應以導角處理，建議基座設計應降低，並就其設置位置及材質再予加強處理。另請補充藝術家的基本資料。
委員會決議	本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。